# Bilingualer Fachunterricht an Berufsbildenden Schulen

Unterrichtsmodul

Berufsfeld:  	Elektrotechnik

Beruf: 		Elektroniker

Arbeiten mit elektrischen Messgeräten

ACTION PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

LEONARDO DA VINCI

PROJEKT NO.: 2002 LA 112 628 BILVOC

Language Competence Through

Bilingual Teaching at Vocational Colleges

###### Unterrichtsmodul

Erstellungsdatum:				09/2005

Berufsfeld:					Elektrotechnik

Thema:					Umgang mit elektrischen Messgeräten

Titel: 						Grundversuche der Elektrotechnik

Zielgruppe:					Schüler des Berufsfeldes Elektrotechnik

Vorraussetzungen:			Grundwissen der Elektrotechnik

Sprach-Level :				Waystage (A2)

Folgende Unterrichtseinheit:	Versuche zu weiteren Bauelementen in der Elektrotechnik

Ziele:		Kenntnisse im Umgang mit den Elektrischen Messgeräten

Unterrichtsmodul

:

| Teaching Time (experience) | Contents | Activities | Media | Skills |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Minuten 360 Minuten 90 Minuten 15 Minuten | Einführung in den Laborunterricht Vorstellen der Aufgaben und Formulierung der Ziele Aufbau der Schaltung und Durchführung des Versuches lt. Aufgabenstellung Erstellen der Diagramme Auswertung | Unterrichtsgespräch Gruppen arbeiten mit der Aufgabenstellung Aufbau der Schaltung Notieren der Ergebnisse Gruppen zeichnen Anhand Ihrer Messergebnisse die Diagramme Auswertung und Schlussfolgerung aus den Ergebnissen | Tafel, Folie Wörterbuch Versuchsbrett Millimeterpapier Tafel; Folie | Unterrichtsgespräch unter Nutzung der Vorkenntnisse der Schüler Schaltungsaufbau mit dem Versuchsbrett Einzelarbeit der Schüler Diskussion der Ergebnisse im Schülergespräch |
| 495 Minuten |  |  |  |  |

Labor Elektrotechnik/Elektronik

I Einführung

1. Belehrung: Laborordnung

2. Durchführung des Praktikums

3. Protokollführung

4. Bewertung

II Versuche - Grundlagen der Elektrotechnik

Versuch 1	Die elektrischen Grundgrößen (Spannung; Strom; Widerstand; Leistung)

Versuch 2	Grundgesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik

2.1. 	Das Ohmsche Gesetz

2.2.	Reihenschaltung von Widerständen(Maschensatz & Spannungsteiler)

2.3.	Parallelschaltung von Widerständen(Knotenpunktsatz & Stromteiler

Versuch 3	Gemischte Schaltung

Versuch 4	belasteter und unbelasteter Spannungsteiler

Versuch 5	Der Grundstromkreis

Versuch 6	U-I Verhalten verschiedener Bauelemente

(Widerstand; Glühlampe; NTC; PTC)

Versuch 7	Auf- und Entladevorgang am Kondensator

III Versuche - Grundlagen der Elektronik

Versuch 8	Halbleiterdioden

- 8.1. Gleichrichterdioden

- 8.2. Z - Dioden

- 8.3. Licht Emitter Dioden

Versuch 9	Installationsgrundschaltungen

Wörterbuch

1. Laborordnung

Geltungsbereich

Die Laborordnung regelt das experimentelle Arbeiten in elektrotechnischen Unterrichtskabinetten, Labor- und Vorbereitungsräumen und ihnen gleichzustellenden Räumen für die Berufsausbildung der Lehrlinge und Auszubildenden, die Aus- und Weiterbildung von Facharbeitern und Meistern sowie für die Techniker-Ausbildung (nachfolgend alle Lernende genannt) im Bereich Elektrotechnik.

Sie gilt für alle elektrotechnischen Unterrichtskabinette, in denen zur lehrplangerechten und praxisnahen Ausbildung durch Lehrkräfte und Lernende auch mit elektrischen Spannungen:

- über 50 V Wechselspannung oder Gleichspannung mit einer Welligkeit über 10% und / oder

-120 V Gleichspannung mit einer Welligkeit bis 10% gearbeitet werden muss.

Sie gilt auch für experimentelle Arbeiten unter Spannung, bei denen Berührungsspannungen über den oben genannten Werten auftreten können.

Das betrifft die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung experimenteller elektrotechnischer Arbeiten sowie laborpraktische Übungen (beides nachfolgend Laborunterricht genannt)

(It. VDE 0105 Teil 1 und Teil 12)

Grundsätze

- Die Benutzung des Laborraumes ist erst nach erfolgter aktenkundiger Belehrung gestattet. Der

Labor-Raum ist nur im Beisein oder nach Aufforderung durch den Fachlehrer zu betreten !

- Jeder Benutzer kontrolliert nach dem Betreten des Raumes seinen Arbeitsplatz auf Vollständigkeit

und äußere Mängel. Eingeschränkte Gebrauchsfähigkeit sowie Mängel sind sofort dem Fachlehrer

zu melden           (It. VDE 0105 Teil 12, Absatz 4.1.1.)

- Im Raum ist Lehrkräften und Lernenden die Einnahme von Speisen und Getränken

grundsätzlich untersagt !

- Für Lehrkräfte und Lernende sind Arbeiten zum Errichten, Ändern, Erweitern, Instandhalten sowie Abbauen von Experimentieranlagen unter Spannung verboten!

5.) 	Die Lernenden haben die Pflicht, eigenverantwortlich experimentelle Arbeiten unter Einhaltung des vorgegebenen Algorithmus durchzuführen ! Sie umfassen Auf-, Um- und Abbau, Fehlersuche und -beseitigung im spannungslosen Zustand sowie Bedienen (Schalten, Stellen, Prüfen, Messen) der Betriebsmittel entsprechend der Experimentieranleitung oder -aufgäbe.

(It. VDE 0105 Teil 12, Absatz 5.6)

- Der Experimentierplatz darf bei laufendem Experiment nicht oder nur auf Anweisung der Lehrkraft

verlassen werden !

- Die Lernenden haben vor den experimentellen Arbeiten der Lehrkraft über persönliche,

gesundheitliche bzw. durch ärztlich verordnete Medikamenteneinnahme verursachte

Beeinträchtigungen Mitteilung zu machen '

8.) 	Für weibliche Lehrkräfte und weibliche Lernende, die schwanger sind oder stillen und Personen mit Herzschrittmachern sind experimentelle Arbeiten unter Spannung untersagt!

9.) 	Lehrkräfte und Lernende haben die Pflicht, beim Auftreten oder der begründeten Annahme einer Gefährdung von Menschen oder Sachwerten durch den elektrischen Strom sofort die Notschalteinrichtung zu betätigen !

10.)Die Lernenden haben die Pflicht, jede Berührung spannungsführender Teile mit gefährlicher

elektrischer Durchströmung der Lehrkraft mitzuteilen ! Das gilt auch für elektrische Durchströmung ohne sofort erkennbare Folgen !

It. VDE 0100 Teil 723, Abschnitt 4.3

VDE 0100 Teil 410

VDE 0106 Teil 1

VDE 0869 8/10

VDE 0700 Teil 209, Absatz 8

Hardware

Lehrkräfte und Lernende haben alle experimentellen Arbeiten mit größter

Vorsicht und Aufmerksamkeit durchzuführen ! Eigenmächtige Veränderungen an der Hardware sind untersagt! (Steckverbindungen, Maus, Tastatur etc.)

Das Rütteln an den Tischen während des Rechnerbetriebs kann zur Beschädigung der Festplatte des Rechners führen und ist zu unterlassen !

Für die Behebung durch vorsätzliche Nichtbeachtung dieser Laborordnung entstandener Fehler haftet der Benutzer!

Software

Es wird im Rahmen des Unterrichts nur mit den vom Fachlehrer vorgegebenen Programmen und Daten gearbeitet Das Benutzen eigener Disketten oder Speichermodule für Rechner oder SPS-Geräte ist grundsätzlich verboten !

Alle verwendete Software ist für die Schule lizenziert bzw. wird als Shareware oder Freeware verwendet.

Das Kopieren von Programmen und Dateien ist entsprechend den Lizenzverträgen verboten !

Das eigenmächtige Verändern, Löschen oder Hinzufügen von Dateien auf die Datenträger der Arbeitsplatzrechner bzw. des Server ist verboten. Für die Behebung von Fehlern durch eigenmächtige Veränderungen von Dateien ( z.B. Systemdateien, INI Dateien, Registry etc.) haftet der Benutzer.

Die Arbeitsdateien jedes Benutzers können auf einer eigenen Datendiskette gespeichert werden. Diese Diskette verbleibt in der Regel während des Schuljahres in der Schule.

Müssen Daten von außen im System benutzt werden, ist ein Virenscan mit der vorhandenen Antivirensoftware durchzuführen. Der Einsatz dieser Daten erfolgt nur nach ausdrücklicher Freigabe durch den Fachlehrer!

Spielprogramme u.a. dürfen weder von Diskette genutzt, noch auf die Festplatten der Computer kopiert bzw. installiert werden. Werden solche Programme gefunden, ist dies dem Fachlehrer zu melden und diese Programme sind zu löschen !

Bei allen verwendeten Daten sind die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Datenschutzgesetzes des Freistaat Thüringen einzuhalten.

Jeder Benutzer ist für die Inhalte der Dateien selbst verantwortlich und haftet dafür. Insbesondere ist auf die Einhaltung der Gesetzlichkeiten zum Urheberrecht. Markenrecht und Wettbewerbsrecht zu achten !

(It. Persönlichkeitsrecht:

Veröffentlichungsrecht § 12 UrhG)

Recht auf Anerkennung der Urheberschaft § 13 UrhG

Recht zum Verbot der Entstellung eines Werkes § 14 UrhG)

(It. Urheberrechtsgesetz:

Verwertungsrechte § 15 UrhG)

Vervielfältigungsrecht § 15 UrhG)

Verbreitungsrecht § 17 UrhG

Ausstellungsrecht § 18 UrhG)

Die Schule behält sich das Recht zur Einsichtnahme und Überprüfung von Dateien entsprechend den Festlegungen der Laborordnung vor.

Belehrung

Hiermit erkenne ich  die Laborordnung an und bestätige das ich entsprechend der Laborordnung belehrt wurde.

| Lfd.Nr. | Name, | Vorname | Klasse | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Durchführung des Praktikums

Inhaltliche Erläuterungen und Belehrungen sind im wesentlichen mitzuschreiben und zu Hause aufzubereiten.

Alle Diagramme (Kennlinien werden auf Millimeterpapier gezeichnet.

Es ist ein Protokollhefter anzulegen, der alle Mitschriften und Protokolle enthält.

Auf der 1. Seite befindet sich ein Inhaltsverzeichnis mit folgendem Aufbau;

Datum  	Benennung des Versuchs     		Seite      		Note»

Der Hefter muss zu allen Unterrichtsstunden im Labor vorliegen.

Schaltskizzen werden mit Bleistift ausgeführt. Spannungen werden grün, Potentiale blau und Ströme rot eingezeichnet.

Vor Versuchsbeginn müssen alle Geräte und Bauelemente laut Platzliste auf Vollständigkeit überprüft werden. Bei fehlenden oder defekten Teilen muss eine Meldung an die Lehrkraft erfolgen. Diese Überprüfung ist nach Beendigung des Versuchs zu wiederholen.

Nach Abschluss der Versuche sind alle Messgeräte stets auf den größten Messbereich zu stellen und auszuschalten.

Ablauf

Überprüfung der Geräte auf Vollständigkeit.

Unabhängig von der Nummerierung der Aufgabenstellung ist eine eigene Gliederung zu entwickeln, dazu sind Haupt- und Teilüberschriften zu bilden.

Die Schaltung. ist genau nach der Messschaltungsskizze  aufzubauen und erst nach Abnahme und Bestätigung durch den Lehrer in Betrieb zu nehmen.

Beim Aufbau der Schaltung beginnt man an einem Pol der Spannungsquelle und baut den Hauptstromkreis auf.

Danach folgen alle Voltmeter  und parallelgeschalteten Bauelemente.

Beachte !!

Amperemeter -  Stromkreis auftrennen und in Reihe schalten!

Voltmeter und alle elektronischen Messgeräte parallel zum

Messobjekt schalten!

Wahl des richtigen Bereiches  (= DC;  ~ AC.)

Wahl des richtigen Messbereiches (eventuell mit größtem Bereich

anfangen)

Polarität des Messgeräts beachten

Systematik der Messanordnung ( z.B. stromrichtige oder

spannungsrichtige Messschaltung )

Ermittlung der Grenzwerte und des Wertebereichs der Messergebnisse

Vorbereitung der Messwertdarstellung und Durchführung der Messung

Wertetabellen

mit Kleinstwerten beginnen

Häufung von Messpunkten bei Krümmungen

Interpolieren der Messpunkte zum Kurvenzug

Der Abbau der Versuche erfolgt erst auf Anweisung

nach Überprüfung der Ergebnisse durch die Lehrkraft

und exakter Protokollierung.

Beim Ab- oder Umbau ist die Schaltung spannungsfrei zu machen.

3. Versuchsprotokoll

Ein Versuchsprotokoll muss das Ziel (Thema) der Aufgaben und die wichtigsten  Messbedingungen erfassen. Es enthält weiter :

- die Mess-Schaltungen und Bemerkungen dazu

- eine übersichtliche Darstellung der Messergebnisse

- notwendige Berechnungen mit erkennbarem Rechenweg

- Anwendungsbeispiele bzw. Einsatzmöglichkeiten

- Beantwortung der Auswertungsfragen.

- Das Protokoll kann zu Hause ergänzt und präzisiert werden ,soweit die gewonnenen Messwerte dies ermöglichen. Die mathematische Ausdrucksweise und Folgeketten sind zu bevorzugen. Das fertige Protokoll ist zum nächsten Versuch mitzubringen und im Protokollhefter abzuheften.

5. Bewertung

Bewertet werden:

1. Die Durchführung mit einer Durchführungsnote

- Richtigkeit

- Selbständigkeit

- Erkennen von Problemen

- Exaktheit der Durchführung

- Darstellung der Ergebnisse

2. Das Protokoll mit einer Protokollnote (Sauberkeit, Übersichtlichkeit, Inhalt und Richtigkeit, Vollständigkeit entsprechend. den durchgeführten Aufgaben, eigene Gedanken und Lösungen)

Hinweis:

Für besonders gute und förderungswürdige Schüler können bestimmte Versuche auch in Englisch absolviert werden. Die Versuchsanleitungen befinden sich im Anhang.

Zum besseren Verständnis wird auch eine Fachspezifische Wortliste zur Verfügung gestellt.

Einführung in die Meßtechnik

| Schaltsymbol | Benennung des Messgeräts | Bezeichnung der physik. Größe | Formelzeichen | Maßeinheit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Voltmeter (Spannungsmesser) | Gleichspannung (DC - direct current) ...; Wechselspannung (AC - alternating current) ~ | UDC;U− UAC;U~;Ueff | µV Mikrovolt mV Millivolt V Volt kV Kilovolt MV Megavolt |
|  | Amperemeter (Strommesser) | Gleichstrom - DC Wechselstrom - AC Stromstärke | IDCIAC | nA Nanoampere µA Mikroampere mA Milliampere A Ampere kA Kiloampere |
|  | Ohmmeter (Widerstandsmesser) | Ohmscher Widerstand | R | m Milliohm  Ohm k Kiloohm M Megaohm G Gigaohm |
|  | Wattmeter (Leistungsmesser) | Leistung ArbeitZeit | P | mW Milliwatt W Watt kW Kilowatt MW Megawatt |
|  | Energiezähler (Stromzähler) | Energie Arbeit (Leistung x Zeit) | W | Ws Wattsekunde |
|  | Frequenzmesser | Frequenz | f=1T | 1s=1Hz kHz Kilohertz MHz Megahertz GHz Gigahertz |
|  | Oszilloskop (Oszillograph) | Abbildg. Zeitab- hängiger Größen meßbar ist die Amplitude von Strom u. Spannung Frequenzmesser Phasenwinkelmes-sung |  (Phi) |  |

Versuch 1

Die elektrischen Grundgrößen

(Spannung; Strom; Widerstand; Leistung)

1. Die elektrische Spannung "U"

elektrische Spannung, physikalische Größe für die verrichtete oder gewonnene Arbeit, die beim Transport einer (Einheits)Ladung zwischen zwei Punkten A und B eines elektrischen Feldes (z. B. den Polen einer Batterie) anfällt. Die Maßeinheit der elektrischen Spannung ist Volt. Eine elektrische Spannung, deren Wert zeitlich konstant ist, bezeichnet man als Gleichspannung. Bei einer Wechselspannung ändert sich die Spannung zeitlich periodisch. Generell spricht man bei elektrischen Spannungen von mehr als 1000Volt von Hochspannung.

Die elektrische Spannung wir mit einem Voltmeter gemessen.

Das Voltmeter wird grundsätzlich parallel zum Messobjekt (Verbraucher) geschaltet.

Messschaltung					Aufgabe

Messen Sie mit einem analogen

und einem digitalen Voltmeter die

vom Fachlehrer eingestellten Spannungen.

Uq1= 5 V

Uq2= 10 V

Uq3=15 V

2. Der elektrische Strom "I"

elektrischer Strom, , physikalische Größe mit der sich jede Bewegung elektrischer Ladungen in einer Vorzugsrichtung beschreiben lässt. Wird der Strom von einer zeitlich konstanten elektrischen Spannung, einer Gleichspannung, hervorgerufen, so ist der Strom zeitlich konstant. In diesem Fall spricht man von Gleichstrom. Dagegen ändert sich beim Wechselstrom die Richtung und Stärke des Stromes zeitlich periodisch. Eine Überlagerung dreier Wechselströme (mit gleicher Frequenz und Amplitude) heißt Drehstrom. Die Stromstärke wird in Ampere (Symbol: A) gemessen. Sie ist definiert als die pro Zeiteinheit durch einen Leiterquerschnitt hindurchfließende Ladungsmenge.

Der elektrische Strom wir mit einem Amperemeter gemessen.

Das Amperemeter wird grundsätzlich in Reihe (Stromkreis muß an der Messstelle aufgetrennt werden) zum Messobjekt (Verbraucher) geschaltet.

Messschaltung					Aufgabe

Stellen Sie an der Spannungsquelle eine

Spannung von Uo= 10 V ein

R1= 47 Ω

R2= 100 Ω

R3= 1 kΩ

Messen Sie mit einem analogen

und einem digitalen Amperemeter die

durch den Widerstand fließenden Ströme.

Messergebnisse: 	Analoges Messgerät	I1=

I2=

I3=

Digitales Messgerät		I1=

I2=

I3=

Auswertung: Welche Zusammenhang können Sie zwischen Strom und Widerstand

aufgrund der Messergebnisse erkennen.

3. Der elektrische Widerstand "R"

elektrischer Widerstand, Eigenschaft eines bestimmten Körpers oder eines Materials, einen elektrischen Stromfluss zu behindern. Die Größe des Widerstands in einem elektrischen Stromkreis bestimmt, wie viel Strom bei einer bestimmten an einen Stromkreis angelegten Spannung z.B. gemäß dem Ohm’schen Gesetz fließen kann. Die Einheit des elektrischen Widerstands ist das Ohm . Es ist definiert als der Widerstand, der bei einer angelegten Spannung von einem Volt den Strom auf ein Ampere begrenzt. Das einheitliche Formelzeichen für den elektrischen Widerstand ist R, als Symbol für die Einheit Ohm wurde der griechische Großbuchstabe Omega  gewählt.

Das Magische Dreieck
Das magische Dreieck kann als Hilfestellung verwendet werden um die verschiedenen Formeln des Ohmschen Gesetzes zu ermitteln.

Den Wert, der berechnet werden soll, wird herausgestrichen. Mit den beiden übrigen Werten wird das Ergebnis ausgerechnet.

Um einen Widerstandswert eines Widerstandes zu bestimmen gibt es das direktes Messverfahren und ein indirektes Messverfahren.

1. Direktes Messverfahren

Beim direkten Messverfahren wird der Widerstandswert mit einem Ohmmeter oder

einer Messbrücke direkt bestimmt

Messschaltung					Aufgabe

Bestimmen Sie mittels analogen und digitalen Ohmmeter die Werte

R

folgender Widerstände:

R1= 47 Ω

R2= 100 Ω

Ω

R3= 220 Ω

R4= 1 k Ω

R5= 10 k Ω

R6= 47 k Ω

Messergebnisse:

Stellen Sie die Ergebnisse in Tabellenform dar:

| Widerstand | Analoges Ohmmeter | Digitales Ohmmeter |
| --- | --- | --- |
| R1 |  |  |
| R2 |  |  |
| R3 |  |  |
| R4 |  |  |
| R5 |  |  |
| R6 |  |  |

2. indirektes Meßverfahren

Beim indirekten Messverfahren wird der Widerstandswert mit einer gleichzeitigen

Strom- und Spannungsmessung bestimmt.

Messschaltungen

Stromrichtige Messschaltung			Spannungsrichtige Messschaltung

(Spannungsfalsche Messschaltung)			(Stromfalsche Messschaltung)

Anwendung bei hochohmigen Widerständen			Anwendung bei niederohmigen Widerständen

Aufgabe:

1. 	Stellen Sie an der Spannungsversorgung eine Spannung von Uo= 5 V ein.

Messen Sie von den 6 verschiedenen Widerstände mit beiden Messschaltungen

Strom und Spannung und berechnen Sie nach dem Ohmschen Gesetz den

Widerstandswert.

Stellen Sie die Ergebnisse in einer Tabelle dar.

Messergebnisse

Stromrichtige Messschaltung		       Spannungsrichtige Messschaltung

| Widerstand | Spannung U | Strom I | Widerstand R | Spannung U | Strom I | Widerstand R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |  |  |
| R5 |  |  |  |  |  |  |
| R6 |  |  |  |  |  |  |

4. Die elektrische Leistung "P"

Der Begriff der Leistung ist keineswegs nur bei mechanischen Bewegungsvorgängen anwendbar, sondern u. a. auch bei der Elektrizität. Nehmen wir als Beispiel einen elektrischen Stromkreis, in dem sich ein Widerstand befindet. Es muss ein bestimmter Betrag an elektrischer Arbeit aufgewandt werden, um eine gewisse Ladungsmenge durch den Stromkreis fließen zu lassen. Damit die Ladung schneller durch den Widerstand fließt, also die Stromstärke höher ist, muss in kürzerer Zeit mehr Arbeit verrichtet und damit eine größere Leistung zugeführt werden. Bei einem Gleichstrom entspricht die elektrische Leistung P dem Produkt aus Stromstärke I und elektrischer Spannung U:

Aufgabe:

Bestimmen Sie aus den obigen Messwerten die Leistung.

Stellen Sie die Ergebnisse in einer Tabelle dar.

Stormrichtige Messschaltung	       Spannungsrichtige Messschaltung

| Widerstand | Spannung U | Strom I | Leistung P | Spannung U | Strom I | Leistung P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |  |  |
| R5 |  |  |  |  |  |  |
| R6 |  |  |  |  |  |  |

Versuch 2

Grundgesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik

  - Das Ohmsche Gesetz

n einem elektrischen Stromkreis fließt der Strom nach zahlreichen festgelegten Regeln. Ein grundlegendes Gesetz für den Stromfluss ist das Ohm’sche Gesetz, das nach seinem Entdecker Georg Ohm benannt wurde. Nach diesem Gesetz ist der Betrag des Stromes in einem Stromkreis aus reinen Widerständen direkt proportional (verhältnisgleich) zur Spannung und umgekehrt proportional zum Gesamtwiderstand des Stromkreises. Die Formel wird normalerweise mit der Formel

ausgedrückt, wobei I der Strom in Ampere (Symbol: A), U die Spannung in Volt (Symbol: V) und R der Widerstand in Ohm (Symbol: )  (siehe auch Versuch 1)

2.1.1. Aufgabe:

Der Zusammenhang zwischen dem Strom I und der angelegten Spannung U soll in einem Diagramm dargestellt werden.

Die zu untersuchenden Widerstände haben folgende Werte:

R1= 47 Ω ¸  R2= 100 Ω ;  R3= 220 Ω und R4= 1 kΩ

Die angelegte Spannung kann zwischen  0V  und 10 V verändert werden.

Es sind mindestens 10 Messpunkte aufzunehmen.

Die Ergebnisse sind in Tabellenform und in einem I= f(U) Diagramm darzustellen.

Weiterhin sind folgende Diagramm darzustellen R= f(U) und R = f(I)

2.1.2. Messschaltung

2.1.3. Messergebnisse

| U | I1 | R1 | I2 | R2 | I3 | R3 | I4 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.4. Auswertung

Diagramme

- I= f (U)

- R= f(U)

- R= f (I)

Schlußfolgerung

Erläutern Sie die Beziehung zwischen Widerstand und Stromfluss.

Der Stromfluss verhält sich umgekehrt proportional zum Widerstand

Überprüfen Sie rechnerisch Ihre Messwerte.

| Uo in Volt | I1 in A | R1 in Ohm | I2 in A | R2 in Ohm | I3 in A | R3 in Ohm | I4 in A | R4 in Ohm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 47 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 1000 |
| 1 | 0,02 | 47 | 0,01 | 100 | 0,005 | 200 | 0,001 | 1000 |
| 2 | 0,04 | 47 | 0,02 | 100 | 0,01 | 200 | 0,002 | 1000 |
| 3 | 0,06 | 47 | 0,03 | 100 | 0,015 | 200 | 0,003 | 1000 |
| 4 | 0,09 | 47 | 0,04 | 100 | 0,02 | 200 | 0,004 | 1000 |
| 5 | 0,11 | 47 | 0,05 | 100 | 0,025 | 200 | 0,005 | 1000 |
| 6 | 0,13 | 47 | 0,06 | 100 | 0,03 | 200 | 0,006 | 1000 |
| 7 | 0,15 | 47 | 0,07 | 100 | 0,035 | 200 | 0,007 | 1000 |
| 8 | 0,17 | 47 | 0,08 | 100 | 0,04 | 200 | 0,008 | 1000 |
| 9 | 0,19 | 47 | 0,09 | 100 | 0,045 | 200 | 0,009 | 1000 |
| 10 | 0,21 | 47 | 0,1 | 100 | 0,05 | 200 | 0,01 | 1000 |

  - Reihenschaltung von Widerständen

(Maschensatz & Spannungsteiler)

Eine Reihenschaltung von Widerständen ist dann gegeben, wenn durch alle Widerstände der gleiche Strom fließt.

In der Reihenschaltung unterscheidet man zwischen der Spannung der Spannungsquelle und den Spannungsabfällen an den Widerständen.

### Zweite Kirchhoffsche Regel(Maschensatz)

In einem geschlossenem Stromkreis(Masche) stellt sich eine bestimmte Spannungsverteilung ein. Die Teilspannungen addieren sich in ihrer Gesamtwirkung.

In jedem geschlossenem Stromkreis ist die Summe der Quellenspannungen gleich der Summe aller Spannungsabfälle.

    - Aufgabe

Der Zusammenhang zwischen dem Strom I, der Spannung U und dem Widerstand R bei einer Reihenschaltung von  Widerständen soll untersucht werden

Die in Reihe geschalteten  Widerstände haben folgende Werte:

R1= 100 Ω   und   R2= 200 Ω

Die angelegte Spannung Uq soll  5 V betragen.

Mit dem Ohmmeter sind die Einzelwiderstände und der Gesamtwiderstand messtechnisch zu bestimmen.

Es sind alle in der Messschaltung angegebenen Ströme und Spannungen zu messen.

Weiterhin sind die Ergebnisse in der Auswertung rechnerisch zu überprüfen

    - Messschaltung

    - Messergebnisse

R1=				U1=				I1=

R2=				U2=				I2=

Rges=				U=

2.2.4. Schlussfolgerungen - allgemeine Gesetzmäßigkeiten

Der Strom ist an allen Stellen in der Reihenschaltung gleich groß

Iges= I1 = I2 = ....

Die Summe der Teilwiderstände ist gleich dem Gesamtwiderstand

Rges = R1 + R2 + ....

Die Summe der einzelnen Spannungsabfälle ist gleich der Gesamtspannung

U = U1 + U2 + .....

Spannungsteilerregel

Die Spannungen verhalten sich wie die dazugehörigen Widerstände.

U1U2=R1R2

Kontrollrechnung:

- Formel

- ev. Umstellung der Formel

- Zahlen einsetzen mit Maßeinheiten

- Endergebnis - doppelt unterstreichen

  - Parallelschaltung von Widerständen

(Knotenpunktsatz & Stromteiler)

Eine Parallelschaltung von Widerständen liegt dann vor, wenn die Ströme sich durch die Widerstände aufteilen.

In hochohmigen Widerständen fließt der kleinere Strom!

Die Ströme verhalten sich umgekehrt zu ihren Widerstandswerten!

Erste Kirchhoffsche Regel(Knotenpunktsatz)

Bei der Parallelschaltung von Widerständen ergeben sich Verzweigungspunkte, sogenannte Knotenpunkte, des elektrischen Stromes.

In jedem Knotenpunkt ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme.

    - Aufgabe

Der Zusammenhang zwischen dem Strom I, Spannung U und Widerstand R bei einer Parallelschaltung von  Widerständen soll untersucht werden

Die Parallelschaltung geschalteten  Widerstände haben folgende Werte:

R1= 100 Ω   und   R2= 200 Ω

Die angelegte Spannung soll  5 V betragen.

Mit dem Ohmmeter sind die Einzelwiderstände und der Gesamtwiderstand messtechnisch zu bestimmen.

Es sind alle in der Messschaltung angegebenen Ströme und Spannungen zu messen.

Weiterhin sind die Ergebnisse in der Auswertung rechnerisch zu überprüfen

    - Messschaltung

    - Messergebnisse

R1=				U1=				I1=

R2=				U2=				I2=

Rges=				U=				I =

2.3.4.		Schlussfolgerungen - allgemeine Gesetzmäsigkeiten

Die Spannungen sind an jedem Widerstand gleich.

U = U1 = U2 = ...

Der Gesamtstrom ist die Summe aller Teilströme

I = I1 + I2 + ...

Der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.

1Rges=1R1+1R2+.....

gilt für 2 parallelgeschaltete Widerstände gilt

Rges=R1∗R2R1+R2

Verhältnis Strom – Widerstand Stromteilerregel

R1R2=I2I1

Kontrollrechnung:

Versuch 3

Gemischte Schaltung

# Gemischte Schaltung

Gemischte Schaltungen, auch Reihen-Parallel-Schaltungen genannt sind Kombinationen von Parallel- und Reihenschaltungen. Man kann z.B. drei Widerstände  1 schalten R1 liegt in Reihe zu der Parallel-Schaltung aus R2 und R3. Eine andere Variante ist eine Reihenschaltung aus R1 und R2 zu der R3 parallel geschaltet ist.

Um den Gesamt Widerstand einer Gemischten Schaltung zu berechnen müssen zunächst von Teilen der echten Schaltung Ersatzwiderstände berechnet werden, die Summe der Ersatzwiderstände ergibt den Gesamtwiderstand der Schaltung.

3.1. Aufgaben:

Bezeichnen Sie die gegebene Schaltung sinnvoll und komplett mit Spannungen,

Strömen und Potentialen. Der Potentialnullpunkt liegt am Minuspol.

Ermitteln Sie mit dem Ohmmeter die Größe aller Einzelwiderstände, aller sinnvollen Widerstandskomplexe und den Gesamtwiderstand. Überprüfen Sie rechnerisch die Werte für die Widerstandskomplexe und den Gesamtwiderstand.

Tragen Sie die Ergebnisse in eine Tabelle.

Messen Sie alle Ströme, Spannungen und Potentiale der gegebenen Schaltung.

Nehmen Sie die gegebenen Widerstände und die Gesamtspannung als richtig an und berechnen Sie die Ströme, Spannungen und Potentiale der gegebenen Schaltung

(Formel; Einsetzen der Werte; Ergebnisse)

Tragen Sie Ihre Ergebnisse in die entsprechende Tabelle.

Ermitteln Sie messtechnisch und rechnerisch den Regelbereich der Spannung U6

Für einen regelbaren R6(0  R6     ).

3.2. Messschaltung

3.3. Messergebnisse

| Bezeichnung | Messwerte | Berechnete Werte | Formel |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  | 47Ω |  |
| R2 |  | 100 Ω |  |
| R3 |  | 220 Ω |  |
| R4 |  | 1 kΩ |  |
| R5 |  | 10 kΩ |  |
| R6 |  | 47 kΩ |  |
| R5/6 |  |  |  |
| R4/5/6 |  |  |  |
| R2/3 |  |  |  |
| R2-6 |  |  |  |
| Rges |  |  |  |
| U0 |  | 10 V |  |
| U1 |  |  |  |
| U2 |  |  |  |
| U3 |  |  |  |
| U4 |  |  |  |
| U5 |  |  |  |
| U6 |  |  |  |
| I0 |  |  |  |
| I1 |  |  |  |
| I2 |  |  |  |
| I3 |  |  |  |
| I4 |  |  |  |
| I5 |  |  |  |
| I6 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  | 0 V |  |

3.4. Auswertung

Warum ist eine Strommessung aufwendiger als eine Spannungsmessung?

Versuch 4

belasteter und unbelasteter Spannungsteiler

Veränderliche Verbraucher können durch niederohmige Spannungsteiler mit einigermaßen stabiler Spannung versorgt werden. Dabei unterscheidet man, bei Spannungsteilern, zwischen unbelasteten und belasteten Spannungsteilern.

Unbelastet						Belastet

#### Ein unbelasteter Spannungsteiler läßt sich genauso berechnen, wie eine Reihenschaltung von Widerständen.
Im Prinzip ist er nichts anderes!

Wird der Spannungsteiler mit einem Widerstand belastet, so finden in der Schaltung folgende Änderungen statt:

- Der Gesamtwiderstand der Schaltung wird kleiner.

- Aufgrund dessen steigt der Gesamtstrom I.

- Der Spannungsabfall U1 am Widerstand R1 wir größer.

- Die Teilspannung am Widerstand R2 wird kleiner.

U2=U∗R2∗RLR1∗(R2+RL)+R2∗RL

U2=U∗R2R1+R2

4.1. Aufgabe

- Ermitteln Sie die Teilwiderstände des Potentiometers (R= 220 Ohm) mit dem

Ohmmeter

- Bestimmen Sie messtechnisch den graphischen Verlauf der Funktionen

U2= f(R2) und Funktionen U1= f(R2) bei einer angelegten Spannung von 5 V.

(Diagramm 1)

- Wiederholen Sie die Messungen aus der Aufgabe 2 bei Belastung mit:

RL1= 1 k Ω

RL2= 47 Ω

RL3= 10 Ω

- Stellen Sie den graphischen Verlauf  der Funktionen U2= f(R2)

Im Diagramm 2 dar.

4.2. Messschaltungen

unbelasteter Spannungsteiler		belasteter Spannungsteiler

4.3. Messergebnisse / Diagramme

4.4. Auswertung

- Begründen Sie die Abweichung vom linearen Regelverhalten.

- Berechnen Sie für den belasteten Spannungsteiler für zwei Teilungsverhältnisse

die Teilspannung U2 und tragen Sie das Ergebnis in das Diagramm 2 ein.

- Welchen Einfluss hat die Last auf das Regelverhalten des Spannungsteilers ?

- Nennen Sie zwei gebräuchliche Anwendungsbeispiele für einen Spannungsteilers.

Versuch 5

Der Grundstromkreis

## Der Grundstromkreis

Ist der einfachste Stromkreis und sieht wie folgt aus :

aktiver Zweipol			passiver Zweipol

Dabei ist Ri der Innenwiderstand und Ua die Klemmspannung. Der Innenwiderstand beschreibt das Verhalten einer realen Spannungsquelle, die nicht konstant gleiche Spannung und Strom liefert, weil sie von der Last abhängig ist. Gegenüberstellung :

Ik=UqRi				Ua=Uq−Ri∗Ia=Ra∗Ia

Zeichnet man beide Kennlinien in ein Diagramm, erhält man am Schnittpunkt beider Geraden den sogenannten Arbeitspunkt. Rechnerisch ermittelt man diesen durch Gleichsetzen :

Ia=UqRi+Ra

I

Ik

Ia                AP

Ua                                   Uq              U

Graphisch :

Dabei müssen zwei markante Punkte hervorgehoben werden :

Leerlauf

Ra=   	Ia=0 A		Ua= Uq

Dann sind die Klemmen offen und die Spannungsquelle läuft im Leerlauf, die Kennlinie des Verbrauchers steht senkrecht.  -

Kurzschluß

- Ra= 0 		Ia=Ik=UqRi		Ua= 0 V

In diesem Fall sind die Klemmen an der Spannungquelle direkt verbunden und es entsteht ein Kurzschluß, weil ein sehr großer Strom bei ganz geringem Innenwiderstand fließt. Dies hat eine enorme Erwärmung und damit eine Zerstörung der Spannungsquellezur Folge. Die Kennlinie liegt waagerecht.

Leistungsumsatz am Lastwiderstand

Pa= Ra *Ia2

Ra * Uq2

# Pa =

Ra + Ri)2

Im Bild erkennt man das Optimum :

Das Leitungsmaximum erhält man also für R=Ri  (Anpassung). Der Wirkungsgrad beträgt dann 0,5. In der Praxis ist dies bei Starkstromanwendungen Unfug, da viel zu großer Innenwiderstand.

Aber für die Signalverarbeitung sind diese Erkenntnisse wichtig.

Der Innenwiderstand an einer Steckdose im Haushalt ist die Summe aller Widerstände während des Transportes vom Erzeuger.

5.1. Aufgaben

- Bestimmen Sie den Verlauf der Klemmspannung in Abhängigkeit vom

Aussenwiderstand  Ua= f (Ra)

0 Ω  Ra  1000 Ω          Ua= 5 V

- Ermitteln Sie messtechnisch die Leerlaufspannung ?

- Bestimmen Sie rechnerisch den Laststrom und ermitteln Sie die Funktion

I= f(Ra)!

- Bestimmen Sie rechnerisch den Leistungsumsatz und ermitteln Sie die Funktion

P= f(Ra)!

Tragen Sie alle Funktionen in ein Diagramm (Blatt voll ausnutzen-Querformat)

5.2. Messschaltungen

5.3. Messergebnisse / Diagramme

5.4. Auswertung

Bestimmen Sie  Ri der verwendeten Spannungsquelle aus den gemessenen Werten .

Bei welchem Ra ist der Leistungsumsatz am größten?

Ermitteln Sie rechnerisch und grafisch  den Arbeitspunkt wenn Ihnen folgende Werte eines Grundstromkreis gegeben sind:

Aktiver Zweipol:		Uq= 5 V		passiver Zweipol :	Ra = 20 Ω

Ri= 10 Ω

Zusatzaufgaben zum Thema : Grundstromkreis

## Meßschaltung - CASSY

Achten Sie auf die Kalibrierung der Strommessung!

1. Versuch

Zielstellung:		Es ist das Strom-, Spannungs-, und Leistungsverhalten für unter-

schiedliche Verbraucher mittels Computermeßsystem zu ermitteln!

I=f(Ra) 	Ua=f(Ra)	Pa=f(Ra)

Gegeben sind :  Uq = 10 V , Ri = 100  , Ra = ( 0, 10, 47, 100, 150, 220 ) 

1.1 Messen Sie bei Leerlauf    Ua , I ,  (Ui und Uq) ! Berechnen Sie Ua und I !

Hinweis: Messung mittels Digitalmeßgerät M 3650 B

1.2 Messen Sie bei Kurzschluß  Ua , I , (Ui und Uq) ! Berechnen Sie Ua und I !

Hinweis: Messung mittels Digitalmeßgerät M 3650 B

1.3 Messen Sie Ua = f(Ra) und I = f(Ra)  und Pa = f(Ra) für Ra = (0 ... 220) !

Hinweis: Messung mittels CASSY ! Ua und I sind gleichzeitig zu messen, wobei

die fünf Ra als Parameter dem Computer mitzuteilen sind.

Die Leistung Pa ist vom Computer über Formeleingabe berechnen zu lassen

1.4    Auswertung:

    - Die Meßergebnisse aus Aufgabe 1.3 sind mittels CASSY und Drucker grafisch

darzustellen.

Hinweis. 	Ua und I sind in einem Diagramm, die Leistung Pa in einem extra

Diagramm  abzubilden

1.4.2  Berechnen Sie für Ra = 60 die drei Größen Ua, I und Pa !

Vergleichen Sie mit den von CASSY gemessenen Werten !

Ermitteln Sie aus dem Computerdiagramm die aktuellen Umrechnungssfaktoren

(UF) wie :

UFI = .......... mA/mm		UFUa = ......... V/mm		UFRa = .......... /mm

2. Versuch

Zielstellung:		Es sind jeweils die Ua=f(I)-Kennlinien des aktiven und passiven Zwei-

pol eines Grundstromkreises mittels Computermeßsystem

grafisch auszuwerten – Multigraf-Funktion von CASSY nutzen –

um die aktuelle Lage des Arbeitspunktes   AP   zu beurteilen.

Bedingung :  jeweils zwei unterschiedliche Parameter für Ra, Ri

und  Uq nacheinander einsetzen !

2.1    Gegeben sind :  Uq = 6 V , Ri = 47  , Ra1 = 100  und Ra2 = Glühlampe 12V/3W

2.1.1 Messen Sie die Ua = f(I) - Kennlinie des aktiven Zweipol.  (von Kurzschluß bis

Leerlauf)

Hinweis: Meßwertdatei speichern für den späteren Einsatz über Multigraf !

2.1.2 Messen Sie die Ua = f(I) - Kennlinien der beiden passiven Zweipole 100 

Widerstand und

Glühlampe 12V/3W.  (Uamax = 10V; Imax= 150mA)

Hinweis: 2 Meßwertdateien speichern für den späteren Einsatz über Multigraf !

2.1.3 Die drei Kennlinien sind in einem gemeinsamen Diagramm über Multigraf abzubilden

2.2    Gegeben sind : Uq1 = 6 V und Uq2 = 10 V, Ri = 47  , Ra1 = 100    und

Ra2 = Glühlampe 12V/3W

(Die beiden Kennlinien existieren bereits aus Aufgabe 2.1.2.

2.2.1 Messen Sie die Ua = f(I) - Kennlinien der beiden aktiven Zweipole.  (von Kurzschluß bis

Leerlauf)

Hinweis: Meßwertdateien speichern für den späteren Einsatz über Multigraf !

2.2.2 Die vier Kennlinien sind in einem gemeinsamen Diagramm über Multigraf abzubilden

2.3    Gegeben sind : Uq = 10 V, Ri1 = 47  und Ri2 = 100 , Ra1 = 100    und

Ra2 = Glühlampe 12V/3W

(Die beiden Kennlinien existieren bereits aus Aufgabe 2.1.2.

2.3.1 Messen Sie die Ua = f(I) - Kennlinien der beiden aktiven Zweipole.  (von Kurzschluß bis

Leerlauf)

Hinweis: Meßwertdateien speichern für den späteren Einsatz über Multigraf !

2.3.2 Die vier Kennlinien sind in einem gemeinsamen Diagramm über Multigraf abzubilden

2.4    Auswertung:

2.4.1  Die Meßergebnisse aus den Aufgaben  2.1, 2.2 und 2.3 sind hinsichtlich der Arbeitspunkt-

daten (Ua und I) am Widerstand Ra1 = 100  aus dem jeweiligen Diagramm abzulesen

Ermitteln Sie aus dem Computerdiagrammen die aktuellen Umrechnungssfaktoren (UF)

wie :

UFI = .......... mA/mm	und	UFUa = ......... V/mm

2.4.2  Berechnen Sie für Ra1 = 100  jeweils die beiden Arbeitspunktdaten Ua, und I für die

Aufgaben  2.1, 2.2 und 2.3 .

Vergleichen Sie mit den von CASSY gemessenen Werten (Aufgabe 2.4.1)!

    - Ergänzen Sie folgende Aussagen auf der Basis der Ua = f (I) Kennlinien:

Uq und Ri = konst. ; Ra 	 	Ua  oder  ?  und  I  oder  ?

Ra und Ri = konst. ; Uq  	 	Ua  oder  ?  und  I  oder  ?

Ra und Uq = konst. ; Ri  	 	Ua  oder  ?  und  I  oder  ?

Versuch 6

U-I Verhalten verschiedene Bauelemente

(Widerstand, PTC, NTC; LDR, Varistor)

# Heißleiter

Heißleiter sich Halbleiterwiderstände, die temperaturabhängig sind.
Sie leiten bei höheren Temperaturen besser als bei niedriger Temperatur. Sie haben einen stark negativen Temperaturkoeffizienten TK. Deshalb werden sie auch NTC-Widerstände genannt.
Heißleiter werden aus Eisenoxid(Fe2O3), ZnTiO4 und Magnesiumdikromat(MgCr2O4) gefertigt.

Mathematischer Zusammenhang:	R=R20*(1+  * )

#### Schaltzeichen:

Anwendungen:

- Temperaturmessung

- Arbeitspunkteinstellung

- Anzugsverzögerung(in Reihe zum Relais)

- Abfallverzögerung(parallel zum Relais)

# Kaltleiter

Kaltleiter sind Halbleiterwiderstände, die temperaturabhängig sind.
Bei dieser Art von Halbleiter erhält man durch die Gitteranordnung der Atome je ein freies Valenzelektron pro Atom. Diese Elektronen sind leicht beweglich. An einer Stromquelle angeschlossen, bewegen sich die freien Valenzelektronen zum Pluspol und bewirken die elektrische Leitfähigkeit.

Nahezu alle Metalle sind Kaltleiter, da sie bei niedrigeren Temperaturen besser leiten.
Kaltleiter haben einen positiven Temperaturkoeffizienten und werden deshalb auch PTC-Widerstände genannt.

Mathematischer Zusammenhang:	R=R20*(1+  * )

### Anwendungen:

### Flüssigkeitsniveaufühler; Temperaturregelung für eine Heizung

# Fotowiderstand (LDR)

Ein Fotowiderstand ist ein Halbleiterwiderstand, der lichtabhängig ist. Er wird auch LDR (Light Dependent Resistor) genannt. Sein Widerstandswert sinkt bei Lichteinfall. Durch das Licht(Photonen) werden im Bauelement freien Ladungsträger erzeugt.

Bei einem LDR steigt die elektrische Leitfähigkeit mit zunehmender Beleuchtung, d. h. je stärker der Lichteinfall ist, desto kleiner ist der Widerstand, desto größer der Strom.

### Aufbau

Bei einem LDR sind zwei Kupferkämme auf einer isolierten Unterlage angebracht. Dazwischen liegt eine dünne Cadmiumsulfidschicht (CdS) in Form eines gewundenen Bandes.
Cadmiumsulfid ist ein Halbleitermaterial, bei dem die elektrische Leitfähigkeit von der einfallenden Lichtmenge abhängt. Je mehr Licht auf das CdS fällt, desto größer ist die Paarbildung (Rekombination zwischen Löchern und Elektronen), desto größer ist auch der elektrische Strom.
Weitere Halbleitermaterialien für Fotowiderstände sind z. B. CdSe, PbS, PbSe, CdTe, ZnO, Se, InSb, InAs, Germanium(Ge) oder Silizium(Si).

### Anwendung

Der Fotowiderstand befindet sich in Gleich- und Wechselstromkreisen im Einsatz.
Er wird als Beleuchtungsstärkemesser und Dämmerungsschalter verwendet

# Varistor

Varistoren sind spannungsabhängige Widerstände mit symetrischer Strom/Spannungs-Kennlinie.
Von einer bestimmten Spannung an wird der Varistor niederohmig und verhindert dadurch einen weiteren Spannungsanstieg.
Ein Varistor schneidet demnach Spannungen beider Polaritäten vom bestimmten Grenzwert an ganz scharf ab.
Anwendungen:

- Spannungsstabilisierung

- Absorption der Schaltenergie von Spulen

- Überspannungsschutz von Halbleiterschaltungen

### 6.1. Aufgaben

### .

### Ermitteln Sie die U-I Kennlinie eines Ohmschen Widerstandes unter

### Beachtung der gegebenen Höchstwerte. Rx= 47 Ω /2W.

### Stellen Sie folgende Funktionen im Diagramm dar (I= f(U) und R= f(U))

### Ermitteln Sie die U-I Kennlinie folgender Glühlampe (12V/3W) unter

### Beachtung der gegebenen Höchstwerte.

### Stellen Sie folgende Funktionen im Diagramm dar (I= f(U) und R= f(U))

### Bestimmen Sie mittels digitalem Ohmmeter den R20 der Glühlampe.

### Ermitteln Sie die U-I Kennlinie eines Varistors unter

### Beachtung der gegebenen Höchstwerte Pv= 300 mW

### Stellen Sie folgende Funktionen im Diagramm dar (I= f(U) und R= f(U))

### Ermitteln Sie die R=f(t) Kennlinie eines PTC bei einer konstanten

### Spannung von 15 V und einer Zeitdauer von 120 Sekunden.

### Ermitteln Sie die U-I Kennlinie eines PTC unter

### Beachtung der gegebenen Höchstwerte Pv= 250 mW

### Ermitteln Sie den Wert des notwendigen Rv.

### Stellen Sie folgende Funktionen im Diagramm dar (I= f(U) und R= f(U))

### Ermitteln Sie die R=f(t) Kennlinie eines NTC bei einer konstanten

### Spannung von 15 V und einer Zeitdauer von 120 Sekunden.

### Ermitteln Sie die U-I Kennlinie eines NTC unter

### Beachtung der gegebenen Höchstwerte Pv= 250 mW

### Ermitteln Sie den Wert des notwendigen Rv

### Stellen Sie folgende Funktionen im Diagramm dar (I= f(U) und R= f(U))

### Ermitteln Sie die R=f(E) Kennlinie eines LDR bei einer unterschiedlichen

### Beleuchtungsstärke.

### Tragen Sie in alle I= f(U) Diagramme der Aufgaben 1 bis 5 die

### Verlustleistungshyperbel ein.

### Nehmen Sie jeweils immer 10 Messpunkte auf.

6.2. Messschaltungen

6.2. Messergebnisse und Diagramme

1)		I= f(U) und R= f(U)

| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) 		I= f(U) und R= f(U)

| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) 		I= f(U) und R= f(U)

| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4a) 		R= f(t

| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4b) 		I= f(U) und R= f(U)

| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5a) 		R= f(t)

| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5b) 		I= f(U) und R= f(U)

| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6)		R= f(E)

| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4. Auswertung

### Berechnen Sie die Temperatur des glühenden Wolframdrahtes der

Glühlampe aus Aufgabe 2

Versuch 7

Auf - und Entladevorgang am Kondensator

# Kondensator

Kondensatoren sind Bauelemente, welche elektrische Ladungen bzw. elektrische Energie speichern können.
Die einfachste Form eines Kondensators besteht aus zwei gegenüberliegenden Metallplatten. Dazwischen befindet sich ein Dilektrikum, welches keine elektrische Verbindung zwischen den Metallplatten zuläßt(Isolator).
Legt man an einen Kondensator eine Spannung an, so entsteht zwischen den beiden metallischen Platten ein elektrisches Feld.

# Ladezeit des Kondensator

Zur Berechnung der Ladezeit wird der Wert des Widerstandes, der den Kondensator auflädt, und der Wert des Kondensators benötigt.
Die angelegt Spannung hat dabei keinen Einfluß auf die Ladezeit!

Die Aufladung erfolgt umso schneller,

- je kleiner die Kapazität des Kondensators C ist.

- je kleiner der Vorwiderstand RV ist.

### Berechnung der Ladezeit

### Berechnung der Ladezeit

R * C ist nur ein Bruchteil der Ladezeit!
Zeitkonstante 
                       =R*C

Nach 5 Zeitkonstanten ist der Kondensator fast aufgeladen!

tE = 5 * 

# Kondensator im Gleichstromkreis

Der Kondensator...

- wirkt im Einschaltaugenblick wie ein Kurzschluß.

- kann elektrische Ladung speichern.

- sperrt den Gleichstrom.

- lädt und entlädt sich in einer E-Funktion.

### Aufladevorgang des Kondensators

Im Einschaltaugenblick steigt der Strom stark an.

Danach wird der Kondensator hochohmig, d. h. der Strom sinkt, die Spannung steigt.

t

### Ladespannung:			Uc=U∗(1−e−tRL∗C)

### Ladestrom:  			Ic=URL∗e−tRL∗C

### im Einschaltmoment  t= 0s  	Ico=URL

### Entladevorgang des Kondensators

Beim Entladen sinkt die Spannung und der Strom steigt an. Der Strom fließt dabei in die andere Richtung.

### Entladespannung:			Uc=U∗e−tRE∗C

### Ladestrom:

### im Einschaltmoment  t= 0s  	Ico=URE

7.1. Aufgaben

- Messen Sie den Lade- und Entladestrom Ic= f(t) in 10 s Schritten bis

der Kondensator aufgeladen ist.

Achtung: Amperemeter beim Entladen umpolen

- Messen Sie den Lade- und Entladespannung Uc= f(t) in 10 s Schritten bis

der Kondensator aufgeladen ist.

- Berechnen Sie den Einschaltstrom Ic .

- Zeichnen die Diagramme für den Lade- und Entladestrom Ic= f(t),

Lade- und Entladespannung Uc= f(t) auf ein Blatt Millimeterpapier im

Querformat.

7.2. Messschaltung

C= 470 F

RL= 47 k

RE= 47 k

Uq= 15 V

7.3. Messergebnisse - Diagramme

|  | L A D E V O R G A N G |  |  | E N T L A D E V O R G A N G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit in Sek. | Ic in Ampere | Uc in Volt |  | Ic in Ampere | Uc in Volt |
| 0 | 0,000319149 | 0 |  | 0,000319149 | 15 |
| 10 | 0,000202951 | 5,46130509 |  | 0,000202951 | 9,53869491 |
| 20 | 0,000129059 | 8,93421996 |  | 0,000129059 | 6,06578004 |
| 30 | 8,20704E-05 | 11,1426916 |  | 8,20704E-05 | 3,85730835 |
| 40 | 5,21896E-05 | 12,5470875 |  | 5,21896E-05 | 2,4529125 |
| 50 | 3,31881E-05 | 13,4401611 |  | 3,31881E-05 | 1,55983893 |
| 60 | 2,11047E-05 | 14,0080782 |  | 2,11047E-05 | 0,99192185 |
| 80 | 8,53444E-06 | 14,5988814 |  | 8,53444E-06 | 0,40111865 |
| 100 | 3,4512E-06 | 14,8377935 |  | 3,4512E-06 | 0,1622065 |
| 120 | 1,39562E-06 | 14,9344061 |  | 1,39562E-06 | 0,06559393 |
| 140 | 5,64366E-07 | 14,9734748 |  | 5,64366E-07 | 0,02652522 |
| 160 | 2,28222E-07 | 14,9892736 |  | 2,28222E-07 | 0,01072641 |
| 180 | 9,22894E-08 | 14,9956624 |  | 9,22894E-08 | 0,0043376 |
| 200 | 3,73205E-08 | 14,9982459 |  | 3,73205E-08 | 0,00175406 |
| 240 | 6,10293E-09 | 14,9997132 |  | 6,10293E-09 | 0,00028684 |
| 300 | 4,03575E-10 | 14,999981 |  | 4,03575E-10 | 1,8968E-05 |

Diagramm

7.1. Auswertung

- Bestimmen Sie die Zeitkonstante  aus den gemessenen Funktionen und

berechnen Sie daraus C.

- Ermitteln Sie rechnerisch den Verlauf von URL= f(t) und tragen Sie diesen in das

Diagramm ein.

- Wie verhalten sich Lade- bzw. Entladezeiten wenn sich C; RE und RL verändern.

- Nennen Sie Anwendungsmöglichkeiten von Kondensatoren .

Versuch 8

Halbleiterdioden

# PN - Übergang

Baut man einen p-Leiter und einen n-Leiter zusammen, so ergibt sich am Grenzbereich eine Grenzschicht, der PN- Übergang.
Das dabei entstandene elektronische Bauteil wird Halbleiterdiode genannt.

### PN -Übergang ohne äußere Spannung

Die Ladungsträger der beiden Schichten bewegen sich in die jeweils anders geladene Schicht. Dabei Rekombinieren die Elektronen und Löcher miteinaner.

Es entsteht eine Diffusionsspannung. Am PN - Übergang entsteht eine an freien Ladungsträgern verarmte Sperrschicht oder Raumladungszone. Diese Schicht ist schlecht leitend und in ihr herrscht ein sehr starkes elektrisches Feld.

PN-Übergang an äußerer Spannung

Diode in Durchlaßrichtung
Wird die Diode in Durchlaßrichtung betrieben, so liegt die p-Schicht am Plus-Pol und die n-Schicht am Minus-Pol.
Die Löcher der p-Schicht werden vom Plus-Pol abgestoßen, die Elektronen der n-Schicht werden vom Minus-Pol abgestoßen. Die Grenzschicht wird nun mit freien Ladungsträgern überschwemmt, und es fließt ein Strom durch die Diode.

Diode in Sperrichtung
Wird die Diode in Sperrichtung betrieben, so liegt die p-Schicht am Minus-Pol und die n-Schicht am Plus-Pol.
Die Löcher der p-Schicht werden vom Minus-Pol angezogen, die Elektronen der n-Schicht werden vom Plus-Pol angezogen. Dadurch vergrößert sich die Grenzschicht und es können keine Ladungsträger durch sie hindurch.

8.1. Gleichrichterdioden

Anode                               Katode

Die Diode wird mit dem Plus-Pol an der Anode in Durchlaßrichtung betrieben.
Die Diode wird mit dem Plus-Pol an der Kathode in Sperrichtung betrieben.

Die Katode erkennt man an der Diode an der Ringmarkierung.

Bei jeder Halbleiterdiode beginnt der Strom, ab einem bestimmten Spannungswert stark anzusteigen.
Diesen Spannungswert nennt man Schwellspannung.
Die Diode zeichnet sich dadurch als Spannungsabhängiger Widerstand aus.

Bezeichnungen

UF = Durchlaßspannung,
Schwellspannung(Schwellwert)
IF = Durchlaßstrom
UR = Sperrspannung
IR = Sperrstrom

 
Diodenkennlinnie
Schwellspannung:

- Silizium = 0,7 V

- Germanium = 0,3 V

Eigenschaften einer Halbleiterdiode:

- große Sperrspannung

- kleine Durchlaßspannung

- kleine Baugröße --> empfindlich gegen Überlast

- großer Durchlaßstrom

8.1.1. Aufgaben

- Ermitteln Sie die I-U- Kennlinie (I=f (U) einer Ge-, und einer Si-Diode in Durchlass- und Sperrrichtung unter Beachtung der Grenzwerte.

- Bilden Sie die Kennlinie I= f(U)  einer Si-Diode mit dem Oszillographen ab

Skizzieren Sie die abgebildete Kennlinie.

c)	Bauen Sie eine Einweggleichrichtung auf (Ra= 100 Ώ ; Ue eff=5 V)

Bilden Sie  ue und ua ab und skizzieren Sie die Oszillographenbilder!

d)	Bauen Sie eine Zweiweggleichrichtung auf (Ra= 100 Ώ ; Ue eff=5 V)

Bilden Sie  ue und ua ab und skizzieren Sie die Oszillographenbilder.

- Glätten Sie die gleichgerichtete Spannung und zeigen Sie den Einfluß von

Ra und CL in einer Übersicht.

8.1.2. Messschaltungen

    - Messergebnisse

8.1.4. Auswertung - Schlußfolgerung

8.2. Z-Dioden

#### Schaltzeichen:

Die Z-Diode ist eine Halbleiterdiode, die ab einem bestimmten Spannungswert eine konstante Spannung liefern kann.
Die Z-Diode wird im Sperrbereich betrieben, wobei der Zener-Effekt auftritt, bei dem ab einer bestimmten Spannung mit einem steilen Anstieg des Stromes zu rechnen ist.

Ab einer bestimmten Durchbruchspannung UZ, nimmt der Strom IZ schlagartig zu:

- Stoßionisation

- Feld- (bzw. Zener-) Effekt Aufreißen der Bindungen durch hohe Feldstärke

- Thermischer Effekt (Bindungsaufbrüche)

### In Sperrichtung geschaltet, eignet sich die Z-Diode zur:

- Spannungsbegrenzung(Umax = UZ)

- Spannungsstabilisierung

### Spannungsstabilisierung mit Z-Diode

Die nebenstehende Schaltung eignet sich als Spannungsstabilisierungsschaltung. Über RV wird der maximale Strom bestimmt, der durch die Z-Diode, bei Nichtbelastung fließen darf.

8.2.1. Aufgaben

- Ermitteln Sie die I-U- Kennlinie (I=f (U)) einer Z-Diode in Durchlass- und Sperrrichtung unter Beachtung der Grenzwerte.

- Bilden Sie die Kennlinie I= f(U)  einer Z-Diode mit dem Oszillographen ab

Skizzieren Sie die abgebildete Kennlinie .

- Ermitteln Sie die Transferkennlinie Ua= f(Ue) einer Spannungsstabilisierung

mittels Z-Diode.

8.2.2. Messschaltungen

    - Messergebnisse

8.2.4. Auswertung - Schlußfolgerung

8.3. Licht-Emitter-Dioden

Die Leuchtdiode, auch LED(Light Emitting Diode) genannt, ist eine Halbleiterdiode, die beim Betrieb in Durchlaßrichtung Licht erzeugt(emittiert). Dabei gibt ein Halbleiterkristall ein Lichtsignal ab, das durch die linsenförmige Form des Kopfes gebündelt bzw. gestreut wird.
Leuchtdioden gibt es in verschiedenen Farben, Größen und Bauformen. Deshalb Werden sie als Signalampen und Anzeigen verwendet.
Dieses Bauteil ist je nach Farbe aus unterschiedlichen Halbleiterkristallen aufgebaut. Sie funktioniert dabei wie jede andere Halbleiterdiode auch.

| Standardtypen (IF = 10 mA) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe | Halbleiter | UF |
| rot | GaAsP | 1,6 V |
| rot | GaP | 2,1 V |
| orange | GaAsP | 1,8 V |
| grün | GaP | 2,1 V |
| gelb | GaP | 2,2 V |
| blau | SiC | 2,9 V |

Wie bei der normalen Diode wird die Grenzschicht mit freien Ladungsträgern überschwemmt. Die Elektronen rekombinieren mit den Löchern. Dabei geben die Elektronen ihre Energie in Form eines Lichtblitzes frei.
Leuchtdioden zeichnen sich dadurch aus, daß sie mit wenigen Milliampere Strom sehr hell leuchten können.

Eine Leuchtdiode muss immer mit einem Vorwiderstand betrieben werden, um den Strom zu begrenzen.
Für die Widerstandsbestimmung sollte die jeweilige Durchlassspannung UF berücksichtigt werden.

8.3.1. Aufgaben

Ermitteln Sie die I-U- Kennlinie (I=f (U)) einer roten LED in Durchlassrrichtung unter Beachtung der Grenzwerte.

8.3.2. Messschaltungen

8.3.3Messergebnisse

8.3.4. Auswertung - Schlußfolgerung

Versuch 9

Installationsgrundschaltungen

1. Besser Vorsicht - als Schaden  !!

- Wenn ein  Strom über 50 mA durch den Körper fließt, sind die Gehirn-

funktionen gestört.

- Sogar ein schwächerer Strom als 50 mA kann tödlich sein, wenn er über das Herz fließt.

- Wenn ein Strom über längere Zeit mehr als 50 mA beträgt, ist es nicht möglich

den Leiter loszulassen, wenn der Stromkreis nicht unterbrochen wird.

Für die Arbeitssicherheit befolge

DIE 5 SICHERHEITSREGELN:

Freischalten					→	switch off electricity

Gegen Wiedereinschalten sichern	→	ensure that electricity cannot be

switched on again

Spannungsfreiheit feststellen		→	double check that no electrical

current is flowing

Erden und kurzschließen		→		ground the circuit)

Abschranken, abdecken, (benachbarter)→ 	cover or otherwise isolate

unter Spannung stehender Teile		components that are still

electrically active

SICHERHEITSSCHILDER

VERBOTS- und WARNSCHILDER

- Nicht schalten  (Schalten verboten)

- Nicht berühren (Berühren verboten)

- Mit Wasser löschen verboten

- Vorsicht Laserstrahl

- Vorsicht Magnetfeld

- Vorsicht Gefahr durch Batterien

- Vorsicht gefährliche Spannung

2. Elektrischer Schlag

2.1. Ursache und Wirkung

Lese den Text über die Wirkungen des elektrischen Schlages Kreuze danach die richtigen Feststellungen unterhalb des Textes an !

Ein vorübergehender Stromfluss über den Körper ist der Grund für einen elektrischen

Schlag. Er beeinflusst besonders das Herz (stört den Herzrhythmus und den Blutfluss),

die Muskeln und das Nervensystem. Die Schwere hängt ab von der Höhe des Stromes,

der Zeitdauer und auch das Alter, der Gesundheitszustand und die Hautfeuchtigkeit sind Einflussfaktoren. Die Höhe des Stromes hängt ab von der Berührungsspannung und dem Körperwiderstand. Letzterer ist meist größer als 10 kΩ, kann aber bei feuchter Haut

weniger als 1,5 kΩ sein. Bei einer Spannung von 240 V und einem Körperwiderstand von 1,5 kΩ ist der Stromfluss bei direktem Kontakt mit der Erde 240 V/ 1,5 kΩ = 160 mA

( das wäre tödlich. Abb. 1a). In Abb. 1b ist der Strom geringer (weniger als 50 mA), weil der Widerstand der Ziegel und des Holzfußbodens zum Körperwiderstand hinzukommen, aber man erhält einen schweren Schlag.

tötlicher Schlag						schwerer Schlag

Elektrischer Schlag

o ist Ursache für elektrischen Strom

o bringt den Herzrhythmus durcheinander

o verursacht Muskelverkrampfungen

o beeinflusst das Nervensystem

Der elektrische Schlag ist um so gefährlicher

o je höher der Strom ist

o je länger die Spannung anliegt

o je älter die Person ist

o je niedriger der Körperwiderstand ist

### Die Höhe des Stromes hängt ab

o von der Spannung

o vom Körperwiderstand

o wer die Person ist

o wo die Person steht

2.2. Erste Hilfe

Erste Hilfe ist unerlässlich im Fall eines elektrischen Schlages. Die Atmung muss

wiederhergestellt werden oder der Tod ist die Folge.

a)    Unterbrechung des Stromkreises

b)     Wenn das nicht möglich ist, schiebe oder ziehe  den Verunglückten weg vom stromführenden Leiter, benutze einen isolierenden Gegenstand

c)     Rufe unverzüglich medizinische Hilfe

d)     Führe die künstliche Beatmung durch bis Hilfe eintrifft. Das ist selbst für

eine längere Zeit fortzusetzen.

Hilfe

Schaue folgende Worte an

o Unfall           	o anwenden

o Anschrift            	o elektr. Schlag

o Krankenwagen     o bewusstlos

o künstliche Beatmung

Vervollständige die Felder.

Ein Arbeitskollege hat gerade………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Versuchen ………………………………………………………………………………

Kommen Sie……………………………………………………………………………..

# Rufe (Besorge) einen Krankenwagen

Du arbeitest  in Deiner Firma und plötzlich erleidet der Kollege neben Dir einen elektrischen Schlag. Spiele in Gruppen zu dritt oder viert. Einer ruft Hilfe, die anderen leisten Erste Hilfe.

3. Schaltzeichen

Prüfe die Vokabeln

Was bedeuten folgende Zeichen in Englisch ?

a)		b)		c)		d)		e)			f)

4.Elektroinstallation

Leiterfarben

Schutzleiter       		 	→	grün/gelb

spannungsführender Draht	→	braun

Neutralleiter				→	blau

4.1. Ausschaltung	→		one way circuit

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

Kinderzimmer

4.2. Serienschaltung		→	series-parallel connection

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

Wohnzimmer

4.3 Wechselschaltung	→ 	 two way circuit

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

Diele

4.4 Kreuzschaltung	→ 	cross conection

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

Child room

Schlafzimmer

Bilingualer Unterricht für berufsbildende Schulen

Berufsfeld:  	Elektrotechnik

Beruf: 		Elektroniker

Wörterbuch

Elektrotechnik

Dictionary

Electrical Engineering

| Deutsch | Englisch |
| --- | --- |
| A |  |
| abfallverzögertes Relais | dropout-delay relay |
| Abfallverzögerungszeit | fall delay |
| abgegebene Leistung | output power |
| abgeleitete Einheit | derived unit |
| abgesichert | protected by fuse |
| abisolieren | to strip |
| abisolieren, auseinandernehmen | strip |
| Abisoliergerät | insulation stripper |
| Abisolierzange | wire stripping pliers |
| abklemmen | disconnect |
| abkühlen | cool down |
| Abkürzung | abbreviation |
| Ablaufplan | flowchart |
| Ablenkplatte | deflector plate |
| Ablenkung | deflection |
| Ablesefehler | reading error |
| abreißen | demolish |
| Abreißfunken | break spark |
| abschalten | switch off |
| Abschaltspannung | breaking voltage |
| Abschaltung | disconnection |
| Abschaltzeit | operating time |
| Abschirmung | shield |
| abschließen, | complete |
| Abschlusswiderstand | terminating resistor |
| absoluter Nullpunkt | absolute zero of temperature |
| Abstimmvorrichtung | tuner |
| Abteilung | department |
| abwischen | swab |
| Abzweigdose | tapping box |
| Abzweigung | junction |
| Achse ; Welle | axle |
| Adapterstecker | adapter plug |
| Ader (einadrig) | strand |
| Ader (mehradrig) | core |
| Aderendhülse | wire end ferrule |
| Aderkennzeichnung | core identification |
| ähnlich | similar |
| Akkumulator | battery |
| aktivieren, in Betrieb setzen | activate |
| Aktivum, Aktiv-Form | active voice |
| akzeptieren | accept |
| Alarm | alert |
| allgemein | general |
| allgm.laufende Angelegenheit | current affair |
| Amperemeter | ammeter |
| Anblick | sight |
| anders,verschieden | different |
| Anflug, stoßen | touch |
| Anforderung | requirement |
| Angabe | rate |
| angesteckt | plugged in |
| Anker | anchor |
| Anmeldung, Eintragung | registration |
| Annahme | assumption |
| annehmbar | acceptable |
| Annehmbarkeit | acceptability |
| annehmen | suppose |
| anpassen, montieren | fit |
| Anpasser, Zwischenstecker | adaptor, adapter |
| anschließen | connect |
| anschließen, befestigen | attach |
| Anschluß | connection |
| Anschluß | connector |
| Anschluß | terminal |
| Anschluß,Buchse | jack |
| Anschlußklemme | cage terminal |
| Anschlußplan | terminal diagramm |
| Anschlußstelle | connection point |
| Antenne | aerial |
| anzahlen; einspeichern | deposit |
| Anzeige | display |
| Anzeigebereich | display range |
| anzeigen | indicate |
| Anzeiger | indicator |
| Anziehungskraft | gravitation |
| Apparat; technisches Zubehör | gadget |
| Arbeiter/in,Telefonist/in | operator |
| Arbeitsanweisung | work instruction |
| Arbeitshandschuhe | industrial gloves |
| Aspekt, Seite | aspect |
| atmen | breathe |
| Atmung | breathing |
| auf | onto |
| Aufdecker,Anzeigevorrichtung | detector |
| Aufgabe | task |
| Aufgabe) lösen | solve |
| Aufgabe, Auftrag | assignment |
| aufgeben | quit |
| aufhängen | suspend |
| Aufhängung | suspension |
| aufhören | jacking it in |
| Auflösung, Beschluß | resolution |
| Aufmachung | layout |
| Aufnahmefähigkeit, | capacity |
| Aufputzinstallation | surface wiring |
| Aufputzsteckdose | surface-type socket outlet |
| Aufschrift | label |
| Aufschub, Verzögerung | delay |
| Aufsicht | supervision |
| aus)rufen,Seite | page |
| aus)wählen | choose |
| Aus)Wähler | selector |
| Ausbilder/in | instructor |
| Ausbildungszentrum | training centre |
| Ausdruck, Zeit, Frist | term |
| auseinandernehmen | disassemble |
| auseinandernehmen | taking apart |
| auseinandernehmen | taking apart |
| ausfallen | break down |
| ausführen | implement |
| Ausgabe | output |
| Ausgang | output terminal |
| Ausgangsspannung | output voltage |
| Ausgangsverstärker | output amplifier |
| ausländisch | foreign |
| auslösen | trip |
| Auslöser, auslösen | trigger |
| Ausmaß,Skala | scale |
| Ausrüstung | gear |
| Aussage,Erklärung | statement |
| ausschalten | switch off |
| Ausschalter | on-off switch |
| Außendurchmesser | out diameter |
| ausspannen | relax |
| ausstecken | unplug |
| Aus-Taster | off-button |
| austauschbare Funktionseinheit | modul |
| auswählen | assort |
| auswählen,aussuchen | select |
| auswählen,wegnehmen | pick |
| auszahlen,rentieren | pay off |
| Automatisierungstechnik | automation enginneering |
| B |  |
| Bananenstecker | banana plug |
| Bandbreite | bandwidth |
| Banderder | earth strip |
| Bandkabel | ribbon cable |
| Bandpassfilter | bandpassfilter |
| Bandsperre | band-stop filfter |
| Basis | base |
| Basisstrom | basic current |
| Batterieladegerät | battery charger |
| Bau, Gebäude | construction |
| Bauelement | component |
| Bausatz | kit |
| Baustein | Bausatz |
| Baustromversorgung | constroction site supply |
| Bauteil, Bestandteil | component |
| be)rechnen | calculate |
| be)schützen | protect |
| bearbeiten | process |
| Beatmung | respiration |
| bedenken, in Betracht ziehen | consider |
| Bedienungsanleitung | instruction for use |
| Bedienungsanleitung | operating instructions |
| Bedienungselement | actor |
| beginnen | commence |
| begleiten | accompany |
| begrenzen,Grenze | limit |
| Begriff | concept |
| Behälter;Fall | case |
| behandeln | treat |
| Behörde,Brett;einsteigen in | board |
| beibehalten, fortfahren | continue |
| Beispiel | instance |
| bekannt machen,einführen | introduce |
| Bekanntmachung,Kündigungsfrist | notice |
| Beleuchtung | lighting |
| Beleuchtungskörper | light fittings |
| Belichtungsmesser | lightmeter |
| Beratung, Ratsversammlung | council |
| Berechnung | calculation |
| Bereich | range |
| Bereich, Fläche | area |
| Bereich,Raum | space |
| bereit machen | arm |
| Beruf | profession |
| beruflich, berufs- | vocational |
| Berufsschule | vocational school |
| Berührungsspannung | touch voltage |
| beschädigen | damage |
| beschichtete Platte | clad board |
| beschmutzen,(be)schmieren | smudge |
| beschreiben | describe |
| Beschreibung | description |
| Beschriftung | marking |
| beseitigen | disposer |
| beseitigen, entfernen | remove |
| Besitz | property |
| bestätigen | confirm |
| bestehen aus | consist of |
| bestimmen | determine |
| Bestimmung | designation |
| Besuchs (km) Gebühr | call-out charge |
| beteudent,wichtig | major |
| Beton | concrete |
| beträchtlich | considereble |
| Betriebssicherheit | safety of operation |
| Bevollmächtigter | commissioner |
| bevorzugen | prefer |
| bewähren | approve |
| bewahren, erhalten | preserve |
| Bewegung | motion |
| beweisen, prüfen, er- | prove |
| Bewerber/-in | applicant |
| Bewerbung ; Anwendung | application |
| bewußtlos | unconcious |
| Bezirk | district |
| bezüglich | relative |
| Bezugname | reference |
| Bezugspotential | reference potential (earth) |
| bezweifeln | doubt |
| biegen;Krümmung | bend |
| Bild | image |
| Bildpunkt | pixel |
| Bildröhre | cathode-ray tube |
| Bildschirm | screen |
| Bimetallrelais | bimetal relay |
| Blatt | sheet |
| Blatt;Klinge | blade |
| Blindleistung | wattless power |
| Blindleitwert | susceptance |
| Blindstrom | reactive current |
| Blinklicht | strobe light |
| Blitz | lightning |
| Blitz | flash |
| Blitzableiter | lightning protection system |
| Blockschaltbild | block diagram |
| Boden | soil |
| bohren; Bohrer | drill |
| Bolzen | bolt |
| Branchenverzeichnis | Yellow Pages |
| Brandmeldeanlage | fire alarm system |
| Brandschutz | fire protection |
| breit | broad |
| Breitbandfilter | wide-band pass filter |
| Breitbandkabel | broad-band cable |
| Bremse | brake |
| Brenner | torch |
| Brennstoff | fuel |
| Briefwechsel | correspondence |
| Brillen | goggles |
| Bruchteil | fraction |
| Brücke | bridge |
| Brückenschaltung | bridge connection |
| Brust | breast |
| buchen,eintragen | book |
| Buchhaltung | bookkeeping |
| Buchse | socket |
| Bucht | bay |
| Bundesland | province |
| Büro | office |
| Büroangestellte/r | clerk |
| Büroarbeit | clerical work |
| C |  |
| CAD | computer aided design |
| Chassis | chassis |
| Chipträger | chip carrier |
| codieren | code |
| D |  |
| Damm, Wehr | dam |
| Dämmerungsschalter | lighting switch |
| Dämpfungsmaß | damping factor |
| Datei; feilen | file |
| Dateien | data |
| Datenblatt | data sheet |
| Dauerbetrieb | continuos operation |
| dauerhaft | durable |
| Dauerlicht | steady light |
| Dauermagnet | permanent magnet |
| dauernd,bleibend | permanent |
| Dauerstrom | pemanent currant |
| Decke | ceiling |
| Deckel | lid |
| Deckenaulaßdose | ceilingoutlet box |
| Deckenbeleuchtungskörper | ceiling fixture |
| Deckenleuchte | ceiöing fitting |
| Dehnungsmeßstreifen | strain gauge |
| Dekadenschalter | decade switch |
| dekadischer Logarithmus | common logarithm |
| Demultiplexer | demultiplexer |
| Dezimahlzahl | decumal number |
| Dezimalstelle | decimal place |
| D-Flipflop | delay flipflop |
| diagonal; Diagonale | diagonal |
| Diagramm | chart |
| Diagramm | graph |
| Diele; Flur | hallway |
| Dielektrizitätskonstante | dielectric constant |
| dienen | serve |
| dienst,Betrieb,betreuen | service |
| Differenzverstärker | difference amplifire |
| Diode | diode |
| direkt, sofort | straight |
| direkte Telefonverbindung | hotline |
| Diskettenlaufwerk | floppy drive |
| Diskettenspeicher | floppy disk |
| Doppelsteckdose | double socket outlet |
| Draht | wire |
| Draht, Leitung; verdrahten | wire |
| Drahtanschluß | wire termination |
| Drahtbrücke | wire jumper |
| Drahtlitze | strandet wire |
| drahtlos | wireless |
| Drahtwiderstand | wire-wound resistor |
| drehbar befestigt | hinged |
| Dreheisenmessgerät | moving-iron instrument |
| drehen | turn(ing) |
| Drehmoment | torqe |
| Drehspulmessgerät | permanent magnet moving coil |
| dreiadriges Kabel | three-core cable |
| Dreieck | triangle |
| dreifach | triple |
| Druck | pressure |
| Drucksache | printed matter |
| Durch)schlag | punch |
| durchaus | quite |
| Durchflutungsgesetz | Ampere´s law |
| Durchführung,Radbuchse | bushing |
| Durchgangsprüfer | continuity tester |
| durchklingeln | wiring test |
| Durchmesser | diameter |
| durchscheinend | translucent |
| Durchschnitt | average |
| durchsickern | seep |
| Dusche | shower |
| Düse | nozzle |
| E |  |
| Effektivwert | root-mean square value |
| ehrgeizig | ambitious |
| Eigenerwärmung | selfheating |
| eignen,anhaften | inherent |
| Eimer;Schaufel | bucket |
| ein)wickeln | wrap |
| ein-, beschränken | restrict |
| einadriges Kabel | single-conductor cable |
| einatmen | inhale |
| eindringen | invade |
| einfach | simple |
| Einfluß | influence |
| einfügen | insert |
| Eingangsbuchse | input jack |
| Eingangsspannung | supply voltage |
| Einheit | unit |
| einig werden; zustimmen; | agree |
| Einphasenmotor | single phase motor |
| einrichten |  |
| einrichten | decorate |
| einsammeln | collect |
| einschalten | switch on |
| Einschaltstrom | peak making current |
| Einschätzung | assessment |
| einschließen,enthalten | include |
| einstellbarer Schlüssel, Franzose | adjustable spanner |
| einstellbarer Widerstand | adjustable resistor |
| einstellen, anpassen | adjust |
| einstufen,einteilen | class |
| Einwirkung | impact |
| Einzelheit,Posten | item |
| einzeln | single |
| Einziehband | draw-tape |
| einziehbar | retractable |
| einzigartig | unique |
| Eisenchlorid | ferric chloride |
| elektr. Widerstand | resistance |
| elektrische Arbeit | electrical energy |
| elektrische Durchflutung | current linkage |
| elektrische Entladung | electric discharge |
| elektrische Feldstärke | electric field strength |
| elektrische Größe | electrical quanty |
| elektrische Ladung | electric charge |
| elektrische Leistung | electrical power |
| elektrischer Dipol | electric dipole |
| elektrischer Fluß | electric flux |
| elektrischer Schlag | electrical shock |
| elektrisches potential | electric potential |
| Elektrodenabstand | electrode spacing |
| Elektrofachkraft | skilled person |
| Elektronenleitung | electron conduction |
| Elektrotechnik | electrical engineering |
| Elektromagnet | electromagnet |
| empfangen | receive |
| Empfänger | receiver |
| empfehlen | recommend |
| Empfehlung,Einführung | introduction |
| empfindlich | sensitive |
| Endlagenschalter | limit switch |
| Energiequelle | power sorce |
| energiesparend | energy saving |
| eng | tight |
| entdecken | discover |
| entfernt | remote |
| enthalten | contain |
| entscheiden | decide |
| entsprechen | correspond |
| entsprechend | according |
| entstehen,aufbauen | build up |
| entwerfen;Entwurf | design |
| entwickeln | develop |
| Entwicklung | development |
| Entwurf, Konzept | draft |
| entziffern, entschlüsseln | decipher |
| er)scheinen | seem |
| Erbauer;Bauarbeiter | builder |
| Erdkabel | underground cable |
| erfolgreich | successful |
| ergänzen, addieren | add |
| Ergebnis,Punktezahl | score |
| Ergebniss | result |
| erhalten,erlangen | obtain |
| Erhaltung,Instandhaltung | maintenance |
| erhören,vergrößern | increase |
| erkennen | recognize |
| Erklärung | declaration |
| erneuerbar | renewable |
| erreichen, Reichweite | reach |
| Ersatzteile | Spare parts |
| ersetzen | replace |
| erwähnen | mention |
| Erwerb, Errungenschaft | aquisition |
| erzeugen | produce |
| erzeugen | generate |
| F |  |
| Fabrik | factory |
| Facharbeiter | skilled worker |
| fachmannisch, zuverlässig | authorative |
| Fachschuldiplom | OND Ordinary National Diploma |
| Fachschuldiplom | HND Higher National Diploma |
| Fachsprache | jargan |
| Fähigkeit | ability |
| Fähigkeit | capability |
| Fahrmotor | traction motor |
| Fahrzeug | vehicle |
| Fallrohr | penstock |
| falsch | false |
| Familienstand | marital status |
| Farbe,malen | paint |
| Farbfernsehverfahren | PAL Phase Alternating Line |
| Faser | fibre |
| Fassung,Steckdose | socket |
| Fehler | fault, error |
| Fehler | failure |
| Fehler; Defekt | fault |
| Fehlerstromschutzschalter | residual current device |
| Feile | files |
| fein, empfindlich | delicate |
| Feld | field |
| Feldlinie | field line |
| Fernmeldewesen | telecommunication |
| Fernschreiber | teleprinter |
| Fernsteuerung | remote control |
| fest)halten | grip |
| feste Anlage | fixture |
| festmachen | fasten |
| Festplatte | hard disk |
| feucht | moist |
| Firma; Gesellschaft | company |
| FI-Schalter | circuit breaker |
| flach,Ebene | plain |
| Flächentransistor | junction transistor |
| Flachkabel | flat cable |
| Flansch | flange |
| Fliesband | assembly-line |
| Fliese | tile |
| Flugblatt | leaflet |
| Flugzettel | spreadsheet |
| Flußdiagramm | flow chart |
| flüssige Masse, Flüssigkeit | flux |
| Flüssigkkristallanzeige | liquid-crystal display |
| Flußmittel | soldering flux |
| Fokusierung | focusing |
| folglich | subsequently |
| folglich, daher | consequently |
| Form | die |
| Formelzeichen | letter symbol |
| formen,(geometrische)Form | shape |
| formen,gießen | mould |
| Formular | form |
| formulieren | formulate |
| forschen | research |
| fortschreitend | progressive |
| fortschrittlich, fortgeschritten | advanced |
| Fotodiode | photodiode |
| fräsen | mill(ing) |
| freigeben | release |
| freiwillig | voluntary |
| Frost | freeze |
| früher, vorhergehend | previous |
| führen,Leitung | lead |
| Führung | guidance |
| Funk | radio |
| funktionieren,arbeiten | operate |
| Funktionsstörung | malfunction |
| für selbstverständlich halten | granted |
| G |  |
| Gabelschlüssel | open ended spanner |
| garantieren | guarantee |
| Garderoberaum;Toilette | cloakroom |
| Gebäude | building |
| geeignet | proper |
| geeignet, passend | appropriate |
| gefährlich | dangerous |
| gefährlicher Körperstrom | shock current |
| gegen den Uhrzeigersinn | anticlockwise |
| Gegenkopplung | negative feedback |
| Gegenteil | contray |
| gegenüberliegend | opposite |
| Gehäuse | casing |
| Gelegenheit | occasion |
| gelernt,geschickt | skilled |
| gemeinsam, gewöhnlich | common |
| gemischte Schaltung | series-parallel-circuit |
| genau | accurate |
| Gerät | appliance |
| Gerät | set |
| Gerätestecker | appliance inlet |
| Gerücht | rumour |
| gesamt | total |
| gesamt | overall |
| Geschäft,Unternehmen | business |
| geschehen, passieren | happen |
| Geschicklichkeit,Fertigkeit | skill |
| geschickt,nett | neat |
| geschirmter Steckverbinder | shielded connector |
| Gestalt(ung) | configuration |
| Gesundheit | health |
| getrennt | discrete |
| getrennt, einzeln | apart |
| getrennt,trennen | separate |
| Gewinde | thread |
| gewinnen, erreichen | gain |
| gewöhnlich,normal | ordinary |
| Gezeiten | tides |
| Gezeitenkraft | tidal power |
| Gipfel,Spitze | peak |
| Glasfaser | fibre optic |
| glatt | smooth |
| Gleichrichtung | rectifiction |
| Gleichrichtung | redification |
| Gleichspannung | direct voltage |
| Gleichspannung | dc voltage |
| Gleichstrom | direct current |
| Gleichstrom | dc (abb) direct current |
| gleichzeitig | simultaneous |
| Glüh)birne | bulb |
| Glühlampe | lamp |
| Glühlampe | lightbulb |
| Grad) Celsius | centigrade |
| Grenze | border |
| Grenzlast | full load |
| Grenzstrom | limit current |
| Grenzwert | limit value |
| Griff, handhaben | handle |
| Größe | size |
| Großrechner | mainframe computer |
| Grund , Vernunft | reason |
| grundlegend | fundamental |
| gründlich | thorough(ly) |
| Grundriß | floor plan |
| gummiert ; klebrig | adhesive |
| Guß;Wurf | cast |
| H |  |
| Halbleiterbauelement | semiconductor device |
| Halogenglühlampe | tungsten-halogen lamp |
| Haltestrom | holding current |
| Handfläche | palm |
| Handschuhe | gloves |
| Handwerker | craftsman |
| Handwerkerin | craftswomen |
| Hartmetall;Karbid | carbide |
| Häufigkeit | frequency |
| Haupt- | main |
| Haupterdungsschiene | main earthing bar |
| Hauptsicherung | main fuse |
| Hauptspeise | main course |
| Hausanschlußkabel | service cable |
| Hausanschlußkasten | house terminal box |
| Haut | skin |
| Hebelwirkung | leverage |
| Heizgerät | heater |
| Helligkeit | brightness |
| Herdansclußdose | cooker connector box |
| herstellen | manfacture |
| Hilfe, helfen | aid |
| Hilfe, Unterstützung | assistance |
| Hilfs(quelle) | resource |
| hochohmig | high resistance |
| Hochpass | high pass |
| Hochspannungsnetz | primary network |
| Höhe | height |
| Hülse | sleeve |
| Hülse,Manschette | sleeve |
| Hystereseschleife | hysteresis loop |
| I |  |
| identifizieren | identify |
| Identifizierung | identification |
| Ihr ergebener | yours sincerely |
| Impulsdiagramm | pulse timing diagramm |
| Impulsgenerator | purser |
| in Betrieb sein | operating |
| in Serie | in series |
| in Verbindung setzen, | comunicate |
| Induction | induction |
| induktive Blindleistung | lagging reactive power |
| Induktivität | inductance |
| Industrieelektronik | indutrial electronics |
| ineinander legen,verschachteln | nest |
| Inhalt | contents |
| Inhaltsangabe, Zusmmenfassung | summary |
| innen | interior |
| Innung | guild |
| Installationsplan | architectural diagram |
| Installationsplan | architectural diagram |
| Installtiontechnik | wiring practice |
| integrierte Schaltung | integrated circuit |
| Intensität,Stärke | intensity |
| interne Kommunikation | intercom |
| interne Verbindung | interconnection |
| isolieren,absondern | isolate |
| Isoliergriff | insulating sleeve |
| J |  |
| Jahrhundert | century |
| jedoch, obwohl | though |
| Justierung ; Einstellung | adjustment |
| K |  |
| Kabel | cord |
| Kabeldurchführung | penetration |
| Käfig,einsperren | cage |
| Kanal | channel |
| Kentnis(se),Wissen | knowledge |
| Kern | core |
| Kern | seed |
| Kern-(Atom-)Energie | nuclear energy |
| Kernkraft | nuclear power |
| klammern;Klammer | clip |
| Knopf | button |
| Kohle,Kohlenstoff | carbon |
| Kombizange | combination pliers |
| Kondensator | capacitor |
| Kondensator | capacitor |
| Konsole | bracket |
| kontinuirlich, fortlaufend | continuous |
| kontrollieren,Kontrolle | check |
| Kraft,Macht | power |
| Krampf | cramp |
| Kreis | circle |
| Kreuz, sich kreuzen | cross |
| Kreuzschraubendreher | cross slot screwdriver |
| kugelförmig | spercal |
| Kühlblech | heat sink |
| Kühlflüssigkeit | coolant |
| Kupfer | copper |
| Kupferchlorid | cupric chloride |
| Kupplung | clutch |
| Kupplung; koppeln verbinden | coupling |
| Kurve nehmen | negotiate |
| Kurvenneigung | creepages |
| Kurvenradius | tread circle |
| kurving | curved |
| kurz,knapp | brief |
| Kurzschluß | short circuit |
| Kurzwelle | short wave |
| L |  |
| Labor | lab |
| Lager, vorrätig | stock |
| Lager-,Drehzapfen | pivot |
| Länge | length |
| Längen-,der Länge nach | longitudinal |
| Laststrom | load corrent |
| Laufwerk | drive |
| Lebenslauf | curriculum vitae |
| Lehrplan | curricula |
| leisten können | back up |
| leisten, erreichen | achieve |
| Leistung | power |
| Leistung | rating |
| Leistungsangabe | power rating |
| Leistungsfaktormesser | power factor meter |
| Leistungsstufe | power setting |
| Leiter | conductor |
| Leiter | ladder |
| Leitungsschutzschalter | circuit breaker |
| letztendlich | final |
| Leucht- | luminous- |
| Leuchtstoffröhre | fluorescent tube |
| Lichtbogen, Bogen | arc |
| Lichtbogenschweißen | arc- welding |
| liefern, Versorgung | supply |
| Litze | flexible conductor |
| Lösungsmittel | solvent |
| löten,Lötzinn | solder |
| Lötkolben | soldering iron |
| M |  |
| Maßband | measuring tape |
| Maßeinheit | unit |
| Meßart-Wahlschalter | function switch |
| Meßbereichswahlschalter | range slector switch |
| Messbrücke | bridge instrument |
| messen | measure |
| Meßgerät | meter |
| Meßleitung | probe |
| Mittel,Medien | media |
| Möglichkeit | facility |
| Montage | fitting |
| montieren, zusammenbauen | assemble |
| N |  |
| nach einer Richtung weisen | point |
| nach Vereinbarung | negotiable |
| nachlaufen | hunt |
| Natriumdampf | sodium-vapour |
| neigen | tend |
| Neigung | inclinstion |
| Nennwert | denomination |
| Netz,Haupt- | mains |
| Netzwerk,gemischte Schaltung | network |
| neu verdrahten | rewire |
| Neuverdrahtung | rewiring |
| nicht wirksam | uneffect |
| Notschalter | emergency switch |
| notwendig | necessary |
| O |  |
| Oberfläche | surface |
| oberhalb, über | above |
| obwohl | although |
| Ohmmeter | ohmmeter |
| Öl-)Bohreinrichtung | oil rig |
| Opfer | victim |
| ordentlich, anständig | properly |
| P |  |
| parallel | in parallel |
| parallel (geschaltet) | across |
| Permeabilität | permeability |
| Pfeil | arrow |
| präzise | precise |
| Preßanzeige | crimpling pliers |
| pressen | crimp |
| pressen | squeeze |
| Printplatte | printed circuit board |
| Probebilanz | trial balance |
| programmierbar | programmable |
| prüfen | check |
| Puffer,Stoßstange | bumper |
| Punkt | dot |
| punktierte Linie | dotted line |
| Q |  |
| Quadrat,quadratisch | square |
| Quadratwurzel | square root |
| Qualifikation; Grad | degree |
| Qualität, Grad, Rang | grade |
| Quelle | source |
| R |  |
| Rahmen; Bogen | frame |
| Ratsche | ratchet |
| Ratschlag | advice |
| Reaktion, Antwort | response |
| Regel | rule |
| Regierung | government |
| regulieren | regulate |
| Reihe | row |
| reihen | rank |
| Reihenfolge | sequence |
| Reihenfolge,bestellen | order |
| Relais, Schalter | relay |
| Rennen | race |
| reparieren | repair |
| restlich, übrig | residual |
| S |  |
| Sammlung | collection |
| Säure | acid |
| Schalter | counter |
| Schalter, schalten | switch |
| Schaltschrank | switch cabinet |
| Schaltschrank | switch cabinet |
| Schaltzeichen | drawing symbols |
| Scheibe, Platte | disk |
| Schema,Plan | scheme |
| Schicht | layer |
| Schiebelehre | vernier calliper |
| Schlaufe,Schleife | loop |
| Schlitzschraubendreher | plain slot screwdriver |
| Schlüssel | key |
| schmelzen | melt |
| Schnittstelle | interface |
| schnurlos | cordless |
| schrauben | screw |
| Schraubendreher | screwdriver |
| Schraubenmutter | nut |
| Schraubenschlüssel | spanner |
| Schutz | protection |
| Schütz | contactor |
| Seitenschneider | side cutter |
| senden,übertragen | broadcast |
| sicher | sure |
| Sicherheit | safety |
| sicherheit | security |
| Sicherheitsbestimmung | requirements for safety |
| Sicherung | fuse |
| Sicherungsautomat |  |
| Sicherungskasten, Verteiler | fuse box |
| Spannung | voltage |
| spannungsführenter Draht | live wire |
| Spareinlage | savings deposit |
| Speicherung | storage |
| Spitze;Stückchen | bit |
| Spule | coil |
| Spur | trace |
| Spurweite | gauge |
| Staubsauger | vacuum cleaner |
| Steckdose | socket outlet |
| steckenbleiben | stuck |
| Stecker,stecken | plug |
| Steuerung, steuern | control |
| Stift | pin |
| Störung suchen | trouble shooting |
| Strahl | beam |
| Strahlung | radiation |
| Strom | current |
| Stromausfall | blackout |
| Stromkreis | circuit |
| Stufe,Ebene | level |
| stumm,Ton ausschalten | mute |
| T |  |
| Tabelle,Liste | chart |
| Taktfrequenz | clocking(speed) |
| Tastatur | keypad |
| Tätigkeit | activity |
| tatsächlich | actually |
| technische Daten | specifications |
| technische) Zeichnung | drawing |
| technische)Beschreibung | specification |
| Teil | part |
| teilen | divide |
| teilen,Anteil | share |
| T-Griff mit Gleitstück | sliding tee bar |
| Thema | topic |
| Tiefe | depth |
| Tiefkühlgerät | freezer |
| Tonspur | soundtrack |
| Topf | pot |
| tragen | bear |
| tragen,befördern | carry |
| transportables(Gerät) | lab top |
| trennen | disconnect |
| U |  |
| Überlast | overload |
| Überlaufrinne,Abfluß | spillway |
| überspielen | dub(bing) |
| Übertrag | previous balance |
| übertragen | translate |
| übertragen, übermitteln | transmit |
| überzogen | coated |
| üblich | usual |
| Ultraschall | ultrasonic |
| Um)grenzung,Umfang | perimeter |
| Umbau, Neugestaltung | conversion |
| umdrehen, umwälzen | revolute |
| umfassend | comprehensive |
| umfassend | wide |
| umganssprachlich | colloquial |
| umgeben | surround |
| umkehrbar | reversible |
| umleiten | divert |
| Umschaltknarre | reversible ratchat |
| Umschlag | cover |
| umwandeln, umformen | convert |
| Umweltverschmutzung | pollution |
| umziehen,bewegen | move |
| unangemessen,unzugänglich | inadequate |
| unbeaufsichtigt | unattended |
| unbefugt | unauthorized |
| unbenutzt | idle |
| unbrauchbar machen | disable |
| Unfall ; Zufall | accident |
| unfehlbar | infallibel |
| ungeduldig | impatient |
| ungefähr | approximate |
| Unter-, Hilfs- | sub- |
| unterbringen | locate |
| Unterbringung | accommodation |
| unterdrücken | suppression |
| Unterschrift | signature |
| unterstützen | back |
| unterstützend | supportive |
| Unterstützung,(unter)stützen | support |
| V |  |
| Ventilator | fan |
| ver) ändern | alter |
| ver)stärken | fortify |
| verbinden | combine |
| verbinden | connect |
| Verbindung,Gelenk | joint |
| Verbrauch | consumption |
| verbrauchen | consume |
| verbrennen | burn |
| Verdrahtung | wiring |
| vereinbaren, (an) ordnen, | arrange |
| verfügbar, erhältlich | available |
| Verfügbarkeit | availability |
| vergleichen | compare |
| Vergrößern | magnify |
| verhängnisvoll | fatal |
| verhindern, verbergen | prevent |
| Verpflichtung | commitment |
| verrückt | crazy |
| verschiedene | various |
| Verschleiß; am Körper tragen | wear |
| verschlüsseln | coding |
| verschmelzen | amalgate |
| Versicherung | insurance |
| versorgen, zuführen,füttern | feed |
| Versorger | supplier |
| verstärken | amplify |
| Verstärker | amplifier |
| versteckt | hidden |
| verstellbar | adjustable |
| verstümmeln | maim |
| Vertrag | contract |
| Vertrag abschließen | contracting |
| verträglich | compatible |
| Vertragsgesellschaft | contracting company |
| vertraulich | confidental |
| verunreinigen, vergiften | contaminate |
| Vielfachmeßgerät | multimeter |
| Voltmeter | voltmeter |
| vorbereiten | prepare |
| Vorrichtung, Gerät | device |
| vorschlagen | suggest |
| Vorschule | nursery school |
| W |  |
| Wächter, Uhr | watch |
| wählen | dial |
| wahlfrei | random |
| Wahlfreier Zugriff | Random Access Memory |
| wahr, echt | true |
| während | whilst |
| wahrscheinlich | probable |
| Währung | currency |
| Warteschlange | line (in line) |
| Wasser | hydro |
| Wasserbehälter | tank |
| Wasserhahn | tap |
| Wasserleitung | water mains |
| Wasserschloß | forebay tank |
| Wasserwaage | spirit level |
| Wattzahl, Leistung | wattage |
| Wechselschalter | two-way switch |
| weg,ab | off |
| weisen, liefern | provide |
| weit, umfassend | vast |
| Welle | wave |
| Welle | shaft |
| Welle ; Spindel | arbour |
| wellen, runzeln | corrugate |
| Wellenlänge | wavelength |
| weniger bedeutend,gering | minor |
| wenigst,geringst | least |
| wenn nicht | unless |
| Werkstatt | workshop |
| Werkstück | workpiece |
| Werktag | business day |
| Werkzeug | tool |
| Werkzeug, Ausrüstung | tool kit |
| Werkzeug, Gerät | utensil |
| Werkzeugbau | tool and die manufacturing |
| Werkzeugkiste | tool box |
| Wert | value |
| wert | worth |
| Widerstand | resistor |
| widerstehen | resist |
| wieder verwendbar | re-usable |
| wiederaufladbar | rechargeable |
| wiedereinschalten | reclose |
| wiedereinschalten | reset |
| wiederherstellen | restore |
| wiederherstellen | retrieve |
| wiederkehren | recur |
| wiederverwerten | recycle |
| wiegen | weigh |
| Winkel | angle |
| winkelig ; eckig | angular |
| Wissenschaft | science |
| Wohnungsverteiler: | consumer unit |
| wolfram | tungsten |
| Z |  |
| zäh, hart | tought |
| zählen | count |
| zahlreich | multitude |
| Zange | pliers |
| zeichnen | draw |
| Zeichnung, Diagramm | diagram |
| zeitaufwendig | time consuming |
| zeitlich, vorübergehend | transient |
| Zeitspanne | period of time |
| Zeitungs-) Anzeige, Inserat | advertisement |
| Zelle;chemisches Element | cell |
| Zerfall | decay |
| zerstreuen | diffuse |
| Zeugnis,Bescheinigung | certifikate |
| ziehen | drag |
| ziehen | trek |
| ziehen | haul |
| Ziel (scheibe) | target |
| Ziffer | digit |
| Zoll | customs |
| Zoll (2,54 cm) | inch |
| zu, in Richtung | towards |
| Zubehör | accessoires |
| zufrieden | satisfied |
| zugeben | admit |
| Zugriff | access |
| Zukunft | future |
| Zulassung | approval |
| Zulassung | licence |
| zurückgeben | return |
| zurückstellen | set back |
| Zusammenfassung | resume |
| zusammensetzen | compose |
| zusätzlich | additional |
| Zusicherung | assurance |
| Zustand | status |
| Zustand | state |
| Zustand; Bedingung | condition |
| zustande bringen | accomplish |
| Zustimmung | agreement |
| Zuverlässigkeit | reliability |

| English | Deutsch |
| --- | --- |
| A |  |
| absolute zero of temperature | absoluter Nullpunkt |
| accept | akzeptieren |
| acceptability | Annehmbarkeit |
| acceptable | annehmbar |
| access | Zugriff |
| accessoires | Zubehör |
| accident | Unfall ; Zufall |
| accomplish | zustande bringen |
| accomplishment | Leistung ; Meisterschaft |
| accordance | Übereinstimmung |
| according | entsprechend |
| achieve | leisten, erreichen |
| acid | Säure |
| across | parallel (geschaltet) |
| activate | aktivieren, in Betrieb setzen |
| actor | Bedienungselement |
| actually | tatsächlich |
| adapter plug | Adapterstecker |
| adaptor, adapter | Anpasser, Zwischenstecker |
| add | ergänzen, addieren |
| additional | zusätzlich |
| adjust | einstellen, anpassen |
| adjustable | verstellbar |
| adjustable resistor | einstellbarer Widerstand |
| adjustable spanner | einstellbarer Schlüssel, Franzose |
| adjustment | Justierung ; Einstellung |
| admit | zugeben |
| advanced | fortschrittlich, fortgeschritten |
| advantage | Vorteil |
| advertise | inserieren, ankündigen |
| aerial | Antenne |
| aerial-view | Luftansicht |
| affair | Angelegenheit |
| afford | sich leisten |
| aid | Hilfe, helfen |
| aircraft | Flugzeug |
| alert | Alarm |
| allow | erlauben, ermöglichen |
| amalgate | verschmelzen |
| ammeter | Amperemeter |
| among | gehören zu ;unter, zwischen |
| amount | Menge; Betrag |
| Ampere´s law | Durchflutungsgesetz |
| amplifier | Verstärker |
| amplify | verstärken |
| anchor | Anker |
| angle | Winkel |
| angular | winkelig ; eckig |
| anticlockwise | gegen den Uhrzeigersinn |
| apart | getrennt, einzeln |
| appliance | Gerät |
| appliance inlet | Gerätestecker |
| applicant | Bewerber/-in |
| application | Bewerbung ; Anwendung |
| apply | bewerben ; anwenden |
| apppointment | Verabredung, Termin |
| apprenticeship | Lehre |
| appropriate | geeignet, passend |
| approval | Zulassung |
| approve | bewähren |
| approximate | ungefähr |
| aquisition | Erwerb, Errungenschaft |
| arbour | Welle ; Spindel |
| arc | Lichtbogen, Bogen |
| arc- welding | Lichtbogenschweißen |
| architectural diagram | Installationsplan |
| area | Bereich, Fläche |
| arm | bereit machen |
| arrange | vereinbaren, (an) ordnen, |
| arrow | Pfeil |
| artificial | künstlich |
| aspect | Aspekt, Seite |
| assemble | montieren, zusammenbauen |
| assembley | Montage ; Versammlung |
| assembly-line | Fliesband |
| assessment | (Ein) Schätzung |
| assignment | Aufgabe, Auftrag |
| assistance | Hilfe, Unterstützung |
| association | Vereinigung, Bund |
| assort | auswählen |
| assumption | Annahme |
| assurance | Zusicherung |
| attach | anschließen, befestigen |
| attend | teilnehmen, begleiten |
| augment | vermehren, vergrößern |
| authorative | fachmannisch, zuverlässig |
| automation enginneering | Automatisierungstechnik |
| auxiliary | helfend, Hilfs- |
| availability | Verfügbarkeit |
| available | verfügbar, erhältlich |
| average | Durchschnitt |
| award | Auszeichnung |
| aware, (be aware) | (sich) bewußt (sein) |
| awful | schrecklich |
| axle | Achse ; Welle |
| B |  |
| back | unterstützen |
| back up | leisten können |
| banana plug | Bananenstecker |
| bandpassfilter | Bandpassfilter |
| band-stop filfter | Bandsperre |
| bandwidth | Bandbreite |
| bar | Stange |
| base | Basis |
| based | stationiert;lebend |
| basic current | Basisstrom |
| battery | Akkumulator |
| battery charger | Batterieladegerät |
| Bausatz | Baustein |
| beam | Strahl |
| bear | tragen |
| bi | zweifach |
| bill | Rechnung |
| bimetal relay | Bimetallrelais |
| bit | Spitze;Stückchen |
| blackout | Stromausfall |
| blade | Blatt;Klinge |
| block diagram | Blockschaltbild |
| board | Behörde,Brett;einsteigen in |
| boarding school | Internatsschule |
| bolt | Bolzen |
| border | Grenze |
| bracket | Konsole |
| brake | Bremse |
| branch office | Zweigstelle |
| break down | ausfallen |
| break spark | Abreißfunken |
| breaking voltage | Abschaltspannung |
| breathe | atmen |
| breathing | Atmung |
| bridge | Brücke |
| bridge connection | Brückenschaltung |
| bridge instrument | Messbrücke |
| brief | kurz,knapp |
| brightness | Helligkeit |
| broad | breit |
| broad-band cable | Breitbandkabel |
| broadcast | senden,übertragen |
| brought up | erzogen,aufgezogen |
| brush | Pinsel;Bürste |
| bubble | Blase |
| build up | entstehen,aufbauen |
| building | Gebäude |
| bulb | (Glüh)birne |
| burn | verbrennen |
| burst | platzen |
| business day | Werktag |
| button | Knopf |
| C |  |
| cabinet | Schrank |
| cage | Käfig,einsperren |
| cage terminal | Anschlußklemme |
| calculate | (be)rechnen |
| calculation | Berechnung |
| campaign | Kampagne |
| cancel | entwerten;absagen |
| capability | Fähigkeit |
| capable | imstande |
| capacitor | Kondensator |
| capacity | Aufnahmefähigkeit, |
| carbide | Hartmetall;Karbid |
| carbon | Kohle,Kohlenstoff |
| case | Behälter;Fall |
| casing | Gehäuse |
| cast | Guß;Wurf |
| cathode-ray tube | Bildröhre |
| ceiling | Decke |
| ceiling fixture | Deckenbeleuchtungskörper |
| ceilingoutlet box | Deckenaulaßdose |
| ceiöing fitting | Deckenleuchte |
| cell | Zelle;chemisches Element |
| centigrade | (Grad) Celsius |
| channel | Kanal |
| chart | Tabelle,Liste |
| chart | Diagramm |
| chassis | Chassis |
| cheap | billig |
| check | kontrollieren,Kontrolle |
| check | prüfen |
| chip carrier | Chipträger |
| choice | Wahl |
| choose | (aus)wählen |
| circle | Kreis |
| circuit | Stromkreis |
| circuit breaker | FI-Schalter |
| circuit breaker | Leitungsschutzschalter |
| clip | klammern;Klammer |
| clocking(speed) | Taktfrequenz |
| clutch | Kupplung |
| code | codieren |
| coding | verschlüsseln |
| coil | Spule |
| combination pliers | Kombizange |
| combine | verbinden |
| commence | beginnen |
| commercial | Werbung, kaufmännisch, |
| commissioner | Bevollmächtigter |
| commitee | Ausschuß; Komitee |
| commitment | Verpflichtung |
| common | gemeinsam, gewöhnlich |
| common logarithm | dekadischer Logarithmus |
| compare | vergleichen |
| compasses | Zirkel |
| compatible | verträglich |
| competition | Wettbewerb |
| competitve | wetteifernd |
| complete | abschließen, |
| compose | zusammensetzen |
| comprehensive | umfassend |
| compulsory | verpflichtend, obligatorisch |
| computer aided design | CAD |
| comunicate | in Verbindung setzen, |
| concept | Begriff |
| condition | Zustand; Bedingung |
| conductive | leitend |
| conductor | Leiter |
| confident | selbstbewußt, zuversichtlich |
| confidental | vertraulich |
| configuration | Gestalt(ung) |
| confirm | bestätigen |
| confuse | verwirren |
| connect | anschließen |
| connect | verbinden |
| connection | Anschluß |
| connection point | Anschlußstelle |
| connector | Anschluß |
| consequently | folglich, daher |
| consider | bedenken, in Betracht ziehen |
| considereble | beträchtlich |
| consist of | bestehen aus |
| constroction site supply | Baustromversorgung |
| construction | Bau, Gebäude |
| consume | verbrauchen |
| consumer | Konsument/ in |
| consumption | Verbrauch |
| contactor | Schütz |
| contain | enthalten |
| contaminate | verunreinigen, vergiften |
| contents | Inhalt |
| continue | beibehalten, fortfahren |
| continuity tester | Durchgangsprüfer |
| continuos operation | Dauerbetrieb |
| continuous | kontinuirlich, fortlaufend |
| contract | Vertrag |
| contracting | Vertrag abschließen |
| contracting company | Vertragsgesellschaft |
| contray | Gegenteil |
| control | Steuerung, steuern |
| convenient | bequem, brauchbar |
| converse | reden, sich unterhalten |
| conversion | Umbau, Neugestaltung |
| convert | umwandeln, umformen |
| cooker connector box | Herdansclußdose |
| cool down | abkühlen |
| coolant | Kühlflüssigkeit |
| copper | Kupfer |
| cord | Kabel |
| cordless | schnurlos |
| core | Ader (mehradrig) |
| core | Kern |
| core identification | Aderkennzeichnung |
| corrugate | wellen, runzeln |
| costly | teuer |
| count | zählen |
| counter | Schalter |
| counter assistant | Veraufsassistent/ in |
| coupling | Kupplung; koppeln verbinden |
| cramp | Krampf |
| create | schaffen, gestalten |
| crimp | pressen |
| crimpling pliers | Preßanzeige |
| cross | Kreuz, sich kreuzen |
| cross slot screwdriver | Kreuzschraubendreher |
| cupric chloride | Kupferchlorid |
| current | Strom |
| current affair | allgm.laufende Angelegenheit |
| current linkage | elektrische Durchflutung |
| curricula | Lehrplan |
| curriculum vitae | Lebenslauf |
| curvature | Krümmung |
| curved | kurving |
| customer | Kunde, Kundin |
| customs | Zoll |
| cutting surface | Schneidefläche |
| D |  |
| daily | täglich |
| damage | beschädigen |
| dampen | dämpfen |
| damping factor | Dämpfungsmaß |
| dangerous | gefährlich |
| dc (abb) direct current | Gleichstrom |
| dc voltage | Gleichspannung |
| deadline | Schlußtermin |
| deal with | sich befassen mit |
| decade switch | Dekadenschalter |
| decay | Zerfall |
| decide | entscheiden |
| decimal place | Dezimalstelle |
| decipher | entziffern, entschlüsseln |
| declaration | Erklärung |
| declare | deklarieren |
| decorate | einrichten |
| decumal number | Dezimahlzahl |
| deflection | Ablenkung |
| deflector plate | Ablenkplatte |
| degree | Qualifikation; Grad |
| delay | Aufschub, Verzögerung |
| delay flipflop | D-Flipflop |
| delete | löschen |
| delicate | fein, empfindlich |
| demolish | abreißen |
| demultiplexer | Demultiplexer |
| denomination | Nennwert |
| department | Abteilung |
| deposit | anzahlen; einspeichern |
| depth | Tiefe |
| derived unit | abgeleitete Einheit |
| describe | beschreiben |
| description | Beschreibung |
| design | entwerfen;Entwurf |
| designation | Bestimmung |
| detector | Aufdecker,Anzeigevorrichtung |
| determine | bestimmen |
| develop | entwickeln |
| development | Entwicklung |
| device | Vorrichtung, Gerät |
| diagonal | diagonal; Diagonale |
| diagram | Zeichnung, Diagramm |
| dial | wählen |
| diameter | Durchmesser |
| dielectric constant | Dielektrizitätskonstante |
| difference | Unterschied |
| difference amplifire | Differenzverstärker |
| different | anders,verschieden |
| difficulty | Schwierigkeit |
| diffuse | zerstreuen |
| digit | Ziffer |
| diode | Diode |
| direct current | Gleichstrom |
| direct voltage | Gleichspannung |
| direction | Richtung;Führung |
| disable | unbrauchbar machen |
| disappoint | enttäuschen |
| disassemble | auseinandernehmen |
| disconnect | abklemmen |
| disconnect | trennen |
| disconnection | Abschaltung |
| discount | Diskont;Rabatt |
| discover | entdecken |
| discrete | getrennt |
| disk | Scheibe, Platte |
| display | Anzeige |
| display range | Anzeigebereich |
| disposer | beseitigen |
| divert | umleiten |
| divide | teilen |
| dot | Punkt |
| dotted line | punktierte Linie |
| double socket outlet | Doppelsteckdose |
| draft | Entwurf, Konzept |
| drag | ziehen |
| draw | zeichnen |
| drawback | Nachteil |
| drawing | (technische) Zeichnung |
| drawing symbols | Schaltzeichen |
| draw-tape | Einziehband |
| drill | bohren; Bohrer |
| drive | Laufwerk |
| dropout-delay relay | abfallverzögertes Relais |
| dub(bing) | überspielen |
| due | sollen, müssen |
| durable | dauerhaft |
| during | während |
| E |  |
| earth strip | Banderder |
| electric charge | elektrische Ladung |
| electric dipole | elektrischer Dipol |
| electric discharge | elektrische Entladung |
| electric field strength | elektrische Feldstärke |
| electric flux | elektrischer Fluß |
| electric potential | elektrisches potential |
| electrical energy | elektrische Arbeit |
| electrical engineering | Elektrotechnik |
| electrical power | elektrische Leistung |
| electrical quanty | elektrische Größe |
| electrical shock | elektrischer Schlag |
| electrode spacing | Elektrodenabstand |
| electromagnet | Elektromagnet |
| electron conduction | Elektronenleitung |
| emergency switch | Notschalter |
| energy saving | energiesparend |
| exploded view | aufgelöste Darstellung |
| F |  |
| factory | Fabrik |
| failure | Fehler |
| fall delay | Abfallverzögerungszeit |
| false | falsch |
| fan | Ventilator |
| fasten | festmachen |
| fatal | verhängnisvoll |
| fault | Fehler; Defekt |
| fault, error | Fehler |
| feed | versorgen, zuführen,füttern |
| female | weiblich |
| ferric chloride | Eisenchlorid |
| fibre | Faser |
| fibre optic | Glasfaser |
| field | Feld |
| field line | Feldlinie |
| file | Datei; feilen |
| files | Feile |
| filling knife | Spachtel |
| fire alarm system | Brandmeldeanlage |
| fire protection | Brandschutz |
| first name | Vorname |
| fit | anpassen, montieren |
| fitting | Montage |
| fixture | feste Anlage |
| flange | Flansch |
| flash | Blitz |
| flat | Wohnung; flach |
| flat cable | Flachkabel |
| flexible conductor | Litze |
| floor plan | Grundriß |
| floppy disk | Diskettenspeicher |
| floppy drive | Diskettenlaufwerk |
| flow chart | Flußdiagramm |
| flowchart | Ablaufplan |
| fluorescent tube | Leuchtstoffröhre |
| flux | flüssige Masse, Flüssigkeit |
| focus | Schärfe |
| focusing | Fokusierung |
| form | Formular |
| formulate | formulieren |
| fortify | (ver)stärken |
| forward | vorwärts |
| fraction | Bruchteil |
| frame | Rahmen; Bogen |
| frequency | Häufigkeit |
| frequent | häufig |
| fuel | Brennstoff |
| full | voll |
| full load | Grenzlast |
| function switch | Meßart-Wahlschalter |
| fundamental | grundlegend |
| further | weiter |
| fuse | Sicherung |
| fuse box | Sicherungskasten, Verteiler |
| future | Zukunft |
| G |  |
| gadget | Apparat; technisches Zubehör |
| gain | gewinnen, erreichen |
| gap | Lücke |
| gauge | Spurweite |
| gear | Ausrüstung |
| general | allgemein |
| generate | erzeugen |
| gloves | Handschuhe |
| goggles | Brillen |
| grade | Qualität, Grad, Rang |
| graduate | Absolvent(in);abschließen |
| graduation | Abschlußprüfung |
| granted | für selbstverständlich halten |
| graph | Diagramm |
| gravitation | Anziehungskraft |
| grip | (fest)halten |
| groove | Ritze, Rille |
| guarantee | garantieren |
| guidance | Führung |
| guideline | Richtlinie |
| guild | Innung |
| H |  |
| hacksaw | Metallsäge |
| half | halb |
| hallway | Diele; Flur |
| halved | halbiert |
| hammer drill | Schlagbohrmaschine |
| handle | Griff, handhaben |
| happen | geschehen, passieren |
| hard disk | Festplatte |
| haul | ziehen |
| heat sink | Kühlblech |
| heater | Heizgerät |
| height | Höhe |
| hexagon | sechskantig |
| hidden | versteckt |
| high pass | Hochpass |
| high resistance | hochohmig |
| hinged | drehbar befestigt |
| hire | anstellen |
| holding current | Haltestrom |
| hotline | direkte Telefonverbindung |
| house terminal box | Hausanschlußkasten |
| hunt | nachlaufen |
| hurt | verletzen, schmerzen |
| hydro | Wasser |
| hyper | super |
| hysteresis loop | Hystereseschleife |
| I |  |
| identification | Identifizierung |
| identify | identifizieren |
| image | Bild |
| imagine | vorstellen |
| immediate | unmittelbar, sofort |
| impact | Einwirkung |
| impatient | ungeduldig |
| implement | ausführen |
| important | wichtig |
| in parallel | parallel |
| in series | in Serie |
| inadequate | unangemessen,unzugänglich |
| inch | Zoll (2,54 cm) |
| inclinstion | Neigung |
| include | einschließen,enthalten |
| increase | erhöhen,vergrößern |
| incredible | unglaublich |
| indicate | anzeigen |
| indicator | Anzeiger |
| indifferent | gleichgüldig |
| inductance | Induktivität |
| induction | Induction |
| industrial gloves | Arbeitshandschuhe |
| indutrial electronics | Industrieelektronik |
| inexpensive | nicht teuer |
| infallibel | unfehlbar |
| influence | Einfluß |
| informal | ungezwungen |
| inhale | einatmen |
| inherent | eignen,anhaften |
| injure | verletzen |
| injury | Verletzung,Schaden |
| input jack | Eingangsbuchse |
| insert | einfügen |
| instance | Beispiel |
| instant | sofort |
| instead | anstatt |
| instruction for use | Bedienungsanleitung |
| instructor | Ausbilder/in |
| insulating sleeve | Isoliergriff |
| insulation stripper | Abisoliergerät |
| insurance | Versicherung |
| integrated circuit | integrierte Schaltung |
| intensity | Intensität,Stärke |
| intercom | interne Kommunikation |
| interconnection | interne Verbindung |
| interface | Schnittstelle |
| interior | innen |
| introduce | bekannt machen,einführen |
| introduction | Empfehlung,Einführung |
| invade | eindringen |
| isolate | isolieren,absondern |
| issue | Streitfrage,Aussage,ausstellen |
| J |  |
| jack | Anschluß,Buchse |
| jacking it in | aufhören |
| jargon | Fachsprache |
| jewellery | Schmuck |
| join | sich gesellen zu |
| joint | Verbindung,Gelenk |
| jolt | holpern |
| junction | Abzweigung |
| junction transistor | Flächentransistor |
| K |  |
| keen | eifrig,tüchtig |
| key | Schlüssel |
| keypad | Tastatur |
| kit | Bausatz |
| knowledge | Kenntnis(se),Wissen |
| L |  |
| lab | Labor |
| lab top | transportables(Gerät) |
| label | Aufschrift |
| ladder | Leiter |
| lagging reactive power | induktive Blindleistung |
| lamp | Glühlampe |
| last | halten |
| launch | seitlich |
| layer | Schicht |
| layout | Aufmachung |
| lead | führen,Leitung |
| leak | Leck,leck sein |
| least | wenigst,geringst |
| length | Länge |
| letter symbol | Formelzeichen |
| level | Stufe,Ebene |
| leverage | Hebelwirkung |
| licence | Zulassung |
| light fittings | Beleuchtungskörper |
| lightbulb | Glühlampe |
| lighting | Beleuchtung |
| lighting switch | Dämmerungsschalter |
| lightmeter | Belichtungsmesser |
| lightning | Blitz |
| lightning protection system | Blitzableiter |
| likelihood | Warscheinlichkeit |
| limit | begrenzen,Grenze |
| limit current | Grenzstrom |
| limit switch | Endlagenschalter |
| limit value | Grenzwert |
| line (in line) | Warteschlange |
| linger | verweilen |
| liquid-crystal display | Flüssigkkristallanzeige |
| live wire | spannungsführenter Draht |
| load corrent | Laststrom |
| locate | unterbringen |
| location | Lage,Standort |
| longitudinal | Längen-,der Länge nach |
| looking forward to | sich freuen auf |
| loop | Schlaufe,Schleife |
| lose | verlieren |
| loss | Verlust |
| lounge | Gesellschaftsraum |
| luminous- | Leucht- |
| M |  |
| magnify | Vergrößern |
| main | Haupt- |
| main earthing bar | Haupterdungsschiene |
| main fuse | Hauptsicherung |
| mainframe computer | Großrechner |
| mains | Netz,Haupt- |
| maintain | warten |
| maintenance | Erhaltung,Instandhaltung |
| major | bedeutend,wichtig |
| male | männlich |
| malfunction | Funktionsstörung |
| manfacture | herstellen |
| marking | Beschriftung |
| masonry | Mauerwerk |
| matter of course | Selbstverständlichkeit |
| meantime | Zwischenzeit |
| measure | messen |
| measuring tape | Maßband |
| media | Mittel,Medien |
| medicare | medizinische Behandlung |
| member | Mitglied |
| membership | Mitgliedschaft |
| mention | erwähnen |
| merely | nur,lediglich |
| meter | Meßgerät |
| mill(ing) | fräsen |
| minor | weniger bedeutend,gering |
| mistake | Irrtum,Fehler |
| modest | mäßig,anständig |
| modul | austauschbare Funktionseinheit |
| moist | feucht |
| motion | Bewegung |
| mould | formen,gießen |
| mount | montieren |
| move | umziehen,bewegen |
| movement | Bewegung |
| moving-iron instrument | Dreheisenmessgerät |
| mower | Rasenmäher |
| mud | Schlamm |
| multimeter | Vielfachmeßgerät |
| multiple | vielfach,ein Vielfaches |
| multitude | zahlreich |
| mute | stumm,Ton ausschalten |
| N |  |
| negative feedback | Gegenkopplung |
| negotiable | nach Vereinbarung |
| negotiate | Kurve nehmen |
| nest | ineinander legen,verschachteln |
| network | Netzwerk,gemischte Schaltung |
| nevertheless | nichtsdestoweniger |
| novel | neu,ungewöhnlich |
| nozzle | Düse |
| nuclear energy | Kern-(Atom-)Energie |
| nuclear power | Kernkraft |
| nut | Schraubenmutter |
| O |  |
| obtain | erhalten,erlangen |
| occasion | Gelegenheit |
| occur | vorkommen,sich ereignen |
| odd | sonderbar,ungerade (Zahl) |
| off | weg,ab |
| off-button | Aus-Taster |
| offer | anbieten,Angebot |
| offset ring spanner | Ringschlüssel |
| ohmmeter | Ohmmeter |
| oil rig | (Öl-)Bohreinrichtung |
| on-off switch | Ausschalter |
| onto | auf |
| open ended spanner | Gabelschlüssel |
| operate | funktionieren,arbeiten |
| operating | in Betrieb sein |
| operating instructions | Bedienungsanleitung |
| operating time | Abschaltzeit |
| opposite | gegenüberliegend |
| order | Reihenfolge |
| ordinary | gewöhnlich,normal |
| ought | sollte |
| out diameter | Außendurchmesser |
| output | Ausgabe |
| output amplifier | Ausgangsverstärker |
| output power | abgegebene Leistung |
| output terminal | Ausgang |
| output voltage | Ausgangsspannung |
| overall | gesamt |
| overload | Überlast |
| P |  |
| pace | Tempo,Schritt |
| pad | Polster,Schreibblock |
| page | (aus)rufen,Seite |
| paintspraying | Lackiererei |
| pair of compasses | Zirkel |
| PAL Phase Alternating Line | Farbfernsehverfahren |
| palm | Handfläche |
| parentheses | (runde)Klammer,Einschaltung |
| part | Teil |
| particular | besonders |
| pattern | Muster |
| pay | bezahlen,Bezahlung |
| pay off | auszahlen,rentieren |
| peak | Gipfel,Spitze |
| peak making current | Einschaltstrom |
| pemanent currant | Dauerstrom |
| penetration | Kabeldurchführung |
| penstock | Fallrohr |
| performance | Leistung,Aufführung |
| perimeter | (Um)grenzung,Umfang |
| period of time | Zeitspanne |
| permanent | dauernd,bleibend |
| permanent magnet | Dauermagnet |
| permanent magnet moving coil | Drehspulmessgerät |
| permeability | Permeabilität |
| persevering | beharrlich |
| personal data | Angaben zur Person |
| photodiode | Fotodiode |
| pick | auswählen,wegnehmen |
| pick up | hochkommen |
| pin | Stift |
| pipe | Rohr |
| pivot | Lager-,Drehzapfen |
| pixel | Bildpunkt |
| place | Ort,Platz |
| plain | flach,Ebene |
| plain slot screwdriver | Schlitzschraubendreher |
| plant | Werk,Anlage |
| pleasant | erfreulich |
| pleased | erfreut,zufrieden |
| pliers | Zange |
| plot | planen,zeichnen |
| plug | Stecker,stecken |
| plugged in | angesteckt |
| plumb | Rohre legen |
| point | nach einer Richtung weisen |
| position | Stelle |
| possibility | Möglichkeit |
| power | Leistung |
| power factor meter | Leistungsfaktormesser |
| power rating | Leistungsangabe |
| power setting | Leistungsstufe |
| power sorce | Energiequelle |
| practise | üben,trainieren |
| precise | präzise |
| predominant | vorherrschend,überwiegend |
| prefer | bevorzugen |
| preference | Vorliebe |
| prejudice | einnehmen, Vorurteil |
| prepare | vorbereiten |
| pressure | Druck |
| prevent | verhindern, verbergen |
| previous | früher, vorhergehend |
| previous balance | Übertrag |
| primary network | Hochspannungsnetz |
| prime | erstklassig |
| printed circuit board | Printplatte |
| printed matter | Drucksache |
| priority | Vorrang |
| probable | wahrscheinlich |
| probe | Meßleitung |
| process | bearbeiten |
| produce | erzeugen |
| profession | Beruf |
| programmable | programmierbar |
| progressive | fortschreitend |
| promotion | Förderung |
| proper | geeignet |
| property | Besitz |
| pros and cons | für und wider |
| protect | be)schützen |
| protected by fuse | abgesichert |
| protection | Schutz |
| prove | beweisen, prüfen, er- |
| provide | weisen, liefern |
| public | öffentlich |
| publish | veröffentlichen |
| pulse timing diagramm | Impulsdiagramm |
| punch | Durch)schlag |
| punctuality | Pünktlichkeit |
| purchase | Einkauf |
| purpose | Zweck |
| purser | Impulsgenerator |
| Q |  |
| quantity | Menge |
| quit | aufgeben |
| quite | durchaus |
| quote | anführen |
| R |  |
| radiation | Strahlung |
| radio | Funk |
| random | wahlfrei |
| Random Access Memory | Wahlfreier Zugriff |
| range | Bereich |
| range slector switch | Meßbereichswahlschalter |
| rank | reihen |
| rare | selten |
| ratchet | Ratsche |
| rate | Angabe |
| rated | klassifiziert |
| rating | Leistung |
| reach | erreichen, Reichweite |
| reactive current | Blindstrom |
| reading error | Ablesefehler |
| realize | merken, erkennen |
| reason | Grund , Vernunft |
| reasonable | vernünftig |
| receiver | Empfänger |
| recent | vor kurzem, jüngst |
| rechargeable | wiederaufladbar |
| reclose | wiedereinschalten |
| recognize | erkennen |
| recommend | empfehlen |
| rectangle | Rechteck |
| rectangular | rechteckig |
| rectifiction | Gleichrichtung |
| recur | wiederkehren |
| recycle | wiederverwerten |
| redification | Gleichrichtung |
| refer | sich beziehen |
| reference | Bezugname |
| reference potential (earth) | Bezugspotential |
| register | sich anmelden |
| registration | Anmeldung, Eintragung |
| regulate | regulieren |
| relate | sich beziehen |
| relative | bezüglich |
| relax | ausspannen |
| relay | Relais, Schalter |
| release | freigeben |
| reliability | Zuverlässigkeit |
| reliable | verläßlich |
| remarkable | bemerkenswert |
| remote | entfernt |
| remote control | Fernsteuerung |
| remove | beseitigen, entfernen |
| renewable | erneuerbar |
| renovate | renovieren |
| repair | reparieren |
| replace | ersetzen |
| reply | antworten |
| requirement | Anforderung |
| research | forschen |
| reset | wiedereinschalten |
| residual | restlich, übrig |
| residual current device | Fehlerstromschutzschalter |
| resist | widerstehen |
| resistance | elektr. Widerstand |
| resistor | Widerstand |
| resolution | Auflösung, Beschluß |
| resource | Hilfs(quelle) |
| response | Reaktion, Antwort |
| responsibility | Verantwortlichkeit |
| responsible | verantwortlich |
| restore | wiederherstellen |
| restrict | ein-, beschränken |
| result | Ergebniss |
| resume | Zusammenfassung |
| retractable | einziehbar |
| retrieve | wiederherstellen |
| return | zurückgeben |
| reusable | wieder verwendbar |
| reversible | umkehrbar |
| reversible ratchat | Umschaltknarre |
| revolute | umdrehen, umwälzen |
| rewire | neu verdrahten |
| rewiring | Neuverdrahtung |
| ribbon cable | Bandkabel |
| rife | häufig, vorherrschend |
| root-mean square value | Effektifwert |
| row | Reihe |
| rule | Regel |
| S |  |
| safety | Sicherheit |
| safety of operation | Betriebssicherheit |
| sample | Muster |
| save | sparen |
| scale | Ausmaß,Skala |
| schedule | Verzeichnis,Tabelle |
| scheme | Schema,Plan |
| screen | Bildschirm |
| screw | schrauben |
| screwdriver | Schraubendreher |
| script | Schrift(art),Manuskript |
| security | sicherheit |
| select | auswählen,aussuchen |
| selector | (Aus)Wähler |
| selfheating | Eigenerwärmung |
| sell | verkaufen |
| semiconductor device | Halbleiterbauelement |
| sense | fühlen |
| sensitive | empfindlich |
| separate | getrennt,trennen |
| sequence | Reihenfolge |
| series-parallel-circuit | gemischte Schaltung |
| serious | ernst |
| service cable | Hausanschlußkabel |
| set | Gerät |
| set back | zurückstellen |
| several | mehrere,einige |
| shaft | Welle |
| shape | formen,(geometrische)Form |
| share | teilen,Anteil |
| shaver | Rasierapparat |
| sheet | Blatt |
| shield | Abschirmung |
| shielded connector | geschirmter Steckverbinder |
| shock current | gefährlicher Körperstrom |
| short circuit | Kurzschluß |
| short wave | Kurzwelle |
| side cutter | Seitenschneider |
| signature | Unterschrift |
| significant | bedeutsam |
| similar | ähnlich |
| simple | einfach |
| simultaneous | gleichzeitig |
| sincere | aufrichtig |
| single | einzeln |
| single phase motor | Einphasenmotor |
| single-conductor cable | einadriges Kabel |
| size | Größe |
| sketch | Skizze |
| skid | gleiten,rutschen |
| skill | Geschicklichkeit,Fertigkeit |
| skilled | gelernt,geschickt |
| skilled worker | Facharbeiter |
| skin | Haut |
| sleeve | Hülse,Manschette |
| slide | Schlitten,gleiten |
| sliding tee bar | T-Griff mit Gleitstück |
| sliding-wall wagon | Schiebewandwagen |
| slip | gleiten,rutschen |
| slot | Schlitz |
| smooth | glatt |
| smudge | beschmutzen,(be)schmieren |
| socket | Buchse |
| socket | Fassung,Steckdose |
| socket outlet | Steckdose |
| sodium-vapour | Natriumdampf |
| solder | löten,Lötzinn |
| soldering flux | Flußmittel |
| soldering iron | Lötkolben |
| solid | massiv |
| solve | (Aufgabe) lösen |
| sophisticated | kompliziert,hochentwickelt |
| soundtrack | Tonspur |
| source | Quelle |
| space | Bereich,Raum |
| spanner | Schraubenschlüssel |
| Spare parts | Ersatzteile |
| spasm | Krampf |
| specification | (technische)Beschreibung |
| specifications | technische Daten |
| spercal | kugelförmig |
| spillway | Überlaufrinne,Abfluß |
| spirit level | Wasserwaage |
| spot | Platz,Stelle |
| square | Quadrat,quadratisch |
| square root | Quadratwurzel |
| squeeze | pressen |
| state | Zustand |
| statement | Aussage,Erklärung |
| status | Zustand |
| steady light | Dauerlicht |
| steep | steil |
| stiff | starr, steif |
| still | noch immer |
| stock | Lager, vorrätig |
| storage | Speicherung |
| straight | direkt, sofort |
| strain gauge | Dehnungsmeßstreifen |
| strand | Ader (einadrig) |
| strandet wire | Drahtlitze |
| strike | Streik, schlagen |
| strip | abisolieren, auseinandernehmen |
| strobe light | Blinklicht |
| stuck | steckenbleiben |
| sub- | Unter-, Hilfs- |
| submit | vorlegen |
| subsequently | folglich |
| successful | erfolgreich |
| suffer | erleiden |
| suggest | vorschlagen |
| suit | passen, eignen |
| summary | Inhaltsangabe, Zusmmenfassung |
| supervision | Aufsicht |
| supplier | Versorger |
| supply | liefern, Versorgung |
| supply voltage | Eingangsspannung |
| support | Unterstützung,(unter)stützen |
| supportive | unterstützend |
| suppose | annehmen |
| suppression | unterdrücken |
| sure | sicher |
| surface | Oberfläche |
| surface letter | auf Land-oder Wasserweg |
| surface wiring | Aufputzinstallation |
| surface-type socket outlet | Aufputzsteckdose |
| surname | Zu-,Nach-,Familienname |
| surround | umgeben |
| survey | Gutachten, Umfrage |
| survive | überleben |
| susceptance | Blindleitwert |
| suspend | aufhängen |
| suspension | Aufhängung |
| switch | Schalter, schalten |
| switch cabinet | Schaltschrank |
| switch off | ausschalten |
| switch on | einschalten |
| synonym | sinnverwandtes Wort |
| T |  |
| tag | Schildchen, Etikett |
| taking apart | auseinandernehmen |
| tank | Wasserbehälter |
| tap | Wasserhahn |
| tapping box | Abzweigdose |
| target | Ziel (scheibe) |
| task | Aufgabe |
| tax | Steuer |
| teleprinter | Fernschreiber |
| tend | neigen |
| term | Ausdruck, Zeit, Frist |
| terminal | Anschluß |
| terminal diagramm | Anschlußplan |
| terminating resistor | Abschlusswiderstand |
| thorough(ly) | gründlich |
| though | jedoch, obwohl |
| thread | Gewinde |
| three-core cable | dreiadriges Kabel |
| thrill | Aufregung |
| throughout | überall in |
| throw | werfen |
| tidal power | Gezeitenkraft |
| tides | Gezeiten |
| tight | eng |
| tip | Abfallhaufen |
| to remove the sheath | abisolieren |
| toll free | gebührenfrei |
| ton | Tonne |
| tool | Werkzeug |
| tool and die manufacturing | Werkzeugbau |
| tool box | Werkzeugkiste |
| tool kit | Werkzeug, Ausrüstung |
| topic | Thema |
| torch | Brenner |
| torqe | Drehmoment |
| total | gesamt |
| touch | Anflug, stoßen |
| touch voltage | Berührungsspannung |
| tought | zäh, hart |
| towards | zu, in Richtung |
| track | Spur |
| traction motor | Fahrmotor |
| training centre | Ausbildungszentrum |
| transfer | übermitteln |
| transient | zeitlich, vorübergehend |
| translate | übertragen |
| translucent | durchscheinend |
| transmit | übertragen, übermitteln |
| tread circle | Kurvenradius |
| treat | behandeln |
| trek | ziehen |
| trepidation | Zittern |
| trial balance | Probebilanz |
| triangle | Dreieck |
| tricky | kompliziert, schwierig |
| trigger | Auslöser, auslösen |
| trip | auslösen |
| triple | dreifach |
| trouble | Kummer, Mühe |
| trouble shooting | Störung suchen |
| true | wahr, echt |
| tuner | Abstimmvorrichtung |
| tungsten | wolfram |
| tungsten-halogen lamp | Halogenglühlampe |
| turn(ing) | drehen |
| two-way switch | Wechselschalter |
| typist | Maschinschreibkraft |
| U |  |
| ultrasonic | Ultraschall |
| unattended | unbeaufsichtigt |
| unauthorized | unbefugt |
| unbeatable | unschlagbar |
| unconcious | bewußtlos |
| underground cable | Erdkabel |
| uneffect | nicht wirksam |
| unfortunately | unglücklicherweise, leider |
| unique | einzigartig |
| unit | Einheit |
| unless | wenn nicht |
| unplug | ausstecken |
| unusal | ungewöhnlich |
| upset | außer Fassung bringen |
| used to do | pflegte zu tun |
| usual | üblich |
| utensil | Werkzeug, Gerät |
| V |  |
| vacancy | freie Stelle |
| vacant | frei, leer |
| value | Wert |
| van | Lieferauto |
| variety | Vielfalt |
| various | verschiedene |
| vast | weit, umfassend |
| VAT value added tax | Mehrwertsteuer |
| vehicle | Fahrzeug |
| vernier calliper | Schiebelehre |
| via | über |
| victim | Opfer |
| visible | sichtbar, greifbar |
| vocational | beruflich, berufs- |
| vocational school | Berufsschule |
| voice | Stimme |
| voltage | Spannung |
| voltmeter | Voltmeter |
| voluntary | freiwillig |
| W |  |
| watch | Wächter, Uhr |
| water mains | Wasserleitung |
| wattage | Wattzahl, Leistung |
| wattless power | Blindleistung |
| wave | Welle |
| wavelength | Wellenlänge |
| wear | Verschleiß; am Körper tragen |
| weigh | wiegen |
| weld(ing) | schweißen |
| welder | Schweißer |
| whilst | während |
| wide | umfassend |
| wide-band pass filter | Breitbandfilter |
| wire | Draht |
| wire | Draht, Leitung; verdrahten |
| wire end ferrule | Aderendhülse |
| wire jumper | Drahtbrücke |
| wire stripping pliers | Abisolierzange |
| wire termination | Drahtanschluß |
| wireless | drahtlos |
| wire-wound resistor | Drahtwiderstand |
| wiring | Verdrahtung |
| wiring practice | Installationstechnik |
| wiring test | durchklingeln |
| withhold | vorenthalten |
| work | Werk; Arbeit |
| work instruction | Arbeitsanweisung |
| workpiece | Werkstück |
| workshop | Werkstatt |
| worth | wert |
| wrap | (ein)wickeln |
| Y |  |
| Yellow Pages | Branchenverzeichnis |
| yet | bis jetzt |
| yours sincerely | Ihr ergebener |