# Bilingualer Fachunterricht an berufsbildenden Schulen

Unterrichtsmodul

Berufsfeld:  	Elektrotechnik

Beruf: 		Elektroniker

Introduce, tools and practice for electrical engineers

ACTION PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

LEONARDO DA VINCI

PROJEKT NO.: 2002 LA 112 628 BILVOC

Language Competence Through

Bilingual Teaching at Vocational Colleges

###### Teaching Modules

Date of production			09/2005

Subject:					Electrical technology

Topic:					basic for bilingual teaching

Title: 		Introduce, tools and practice for electrical engineers

Target Group: 				Any group of electrical engineering students

Prior Knowledge:				Basic of electrical engineering

Level of Language Skills:		Waystage (A2)

Follow - Ups:		 		Experiments on safety precautions

Objectives:					Importance of precautions

Benefits:		The danger of electricity and protection from

electric shock

Teaching Module: electrical installation

| Teaching Time (experience) | Contents | Activities | Media | Skills |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 minutes 90 minutes 45 minutes 180 minutes 45 minutes 540 minutes 45 minutes | ###### Welcome and Introduction ###### Education and Curriculum Vitae Introducing people ###### Tools and practice for electrical engineers 5. Saying Numbers practice evaluation | Discussion with the student about the worksheet Work out the contents in 3 groups, Group presents the summarised contents Individual work Information given by the teacher Discussion with the student about the worksheet Discussion with the student about the worksheet Connect the circuits using the board Write down the results evaluation of the material Write definitions | Board, worksheet dictionary transparency worksheet Board, transparency and worksheet transparency transparency electrical board paper paper | Questions and answers and classroom discussion working independently giving exact explanation expressing and accepting objective criticism Questions and answers; classroom discussion Questions and answers; classroom discussion working with electrical board |
| 990 minutes |  |  |  |  |

###### 1. Welcome and Introduction

Crossword 		- Welcome –

ACROSS:

1 Is this the English ............?

4 Excuse........

5.......... Mark. I'm Sandra.

6.......... to this English class.

7 .......... your name on a piece of paper

10 Welcome………….. this class.

Down:

1 "Is this the English class?" • "Yes, it is........... in."

2 You can get the book............ most bookshops.

3 Write your name on a...................... of paper.

6 See you next...............

8 Fold the piece of paper and place....... in front of you.

9 Welcome.......... Jena.

Can you say it in English

- Begrüßen Sie Ihren Kollegen (Nick Parker) aus Leeds.

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Stellen Sie Ihre Kollegen Klaus Müller und Peter Huber vor.

................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3.	Fragen Sie Ihren Gast: "Hattest du eine gute Reise?"

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Ich möchte mich vorstellen  ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Crossword  - Introduction –

Across:

1 Where are...... from?

2 Oh, are you .......? Welcome to the class.

4 There's a seat………….. there.

5 Fold the piece of paper and place it..... front of you.

7 Sandra is over..........

8....... are you?

10 You can get the book............ most bookshops.

12 Have you ..... a ring binder

13 It's................. to see you again.

14 Come ......in.

15..... am from Dublin.

17...... you next week

18 What's your name ? My name is..................

Down:

3 Shall we shut the..................................?

6 See you ...............Tuesday.

7 "How are you?" I'm fine,.................."

9 Nice to see you ..............

11 I've got a notebook and a ........

16 Shall....... shut the window ?

18 I've got... notebook.

###### 2. Education and Curriculum Vitae

How do the British schools compare to German Schools

Hochschule 		University

Fachschule 		Technical school or Commercial school

Fachoberschule 	College of Further Education

Berufsschule 		Vocational school

Gymnasium 		Secondary school "A" Level or Grammar

Gesamtschule 	Secondary school

Realschule 		Secondary school

Hauptschule 		Secondary school

Grundschule 		Primary school

A new job

You will be looking for a new job.

You will work in England.

You must write a curriculum vitae.

###### Curriculum vitae

Paul Christopher Welch

Photo

10 Rugby Road

Brighton, Sussex

0273-551977

born 16 September 1973. London

Parents 				Thomas and Patricia (Parker)

Education 				St Paul's Primary school            		1985 - 1993

Cromwell Secondary school Brighton  	1993 - 1997

Hove College of Further Education    	1997 - 2000

Qualifications				National Certificate in electronics       	June   2000

Special Training 	Evening and weekend courses in computing and information technology

References

Brighton, August 2000

Talking about family and profession

Introduction: 	My name is………………………........................

I come from……………………………................

I live in....………………………………................

(zip-code, city; street)

May I introduce (myself) Mr./Mrs.………………………………….. to you.

This is Mr./Mrs. from ............................................

Greetings:     	Hello,.......................    Nice to meet you. Hi....................................

Good morning / afternoon / evening

Nice to see you (again).

Goodbye ! bye; bye-bye See you later! (See you) See you next………………….!

Questions: 	Where are you from ?        		What's your address ?

What's your job (profession) ?	What do you do for a living ?

Where do you live ?  			Where do you work?

How are you (feeling) ?

3. Introducing people

Here are the people who work in a small company in Bristol:

- Jason is an electrician.

- He is 1.80 m tall.

- He is 40 years old and single.

- He likes hamburgers, discos, going out, flirting, and rugby. He hates rap music but loves funky stuff.

- Ahmed is a mechanic.

- He is 1.87 meters tall.

- He is 25 years old and married.

- He has a son and two daughters.

- He likes kebabs, big cars, karate  and soccer.

- He loves pop songs and hates

heavy metal.

- Rick is a trainee.

- He is 1.75 meters tall.

- He is 17 years old and has a nice girl-friend.

- He likes coke, hamburgers, motorbikes, American football, wrestling, and beer.

- He dislikes pop but enjoys punk and house music.

- Duncan is the boss.

- He is very tall.

- He is 58 years old, married and has three children.

- He likes hard work and has no time for sports. His job is his life.

- He sometimes listens to classical music.

What’s  your job? How tall are you? How old are you? What do you like?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

###### 4. Tools and practice for electrical engineers

Tools								A tool kit

1a hammer 			2 a file

3 a drill			4 a saw

5 a screwdriver		6 a vice

7 a spanner/wrench		8 a pair of pliers

TOOLS – and how to work with them

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TOOLS - and how to work with them

Complete this list.

Tools			Job 			Verbs

Use the information given to produce questions and small sentences like these:

1. Who uses a file? 				A mechanic uses a file to smooth rough objects.

2. What can you do with a hammer? 	With a hammer you can drive nails in.

3. Which tools does a joiner use? 		A joiner uses a mallet for woodwork.

4. What is a clamp used for? 		A clamp is used for holding things.

# Tools and jobs

Form the sentences this way!

A joiner cuts wood with a saw.

A plumber drills a hole in the pipe.

A painter paints ...................................................…….....

A tailor cuts ......................................................……….....

An electrician bends .........................................……….....

A car mechanic repairs ......................................………....

A technical draughtsman ...................................………...

A carpenter ..........................................................………..

With a file you can ..............................................………...

With a pair of pliers you can ..............................………....

With a hammer you can .....................................….......…

#### to switch off

#### to press

to push

to pull

to hold

to tighten

to loosen

to plane

to fill

to empty

to switch on

01. The drivers.........................the brake.

02. When I come home l.......................the television.

03. If you want to open the door of the car,

you must................... the handle.

04. If you like your girl-friend you ..................... her tight,

05. If the wood is too rough you.............................it.

06. When leaving the room you must...............the light.

07. At the end of the party you must............. the ashtray

08. Before working with an electric drill

you must............................................. the chuck.

09. Before changing the wheel, you must...........the nuts.

10. To open a can of coke, you .......... ring

Here are some more tools.

Write under each drawing the name of the tool and the job in which it is used.

Form sentences like this:

1. A mechanic uses pincers for twisting wires.

2...........................................................................

3..........................................................................

4...........................................................................

5...........................................................................

6...........................................................................

7...........................................................................

8...........................................................................

9............................................................................

10...........................................................................

| Write down the correct English term. | Put in the job in which in tool. |
| --- | --- |
| 01. Steinmeißel .......................................................... |  |
| 02. Stechbeitel............................................................ |  |
| 03. Holzhammer........................................................ |  |
| 04. Zange.................................................................... |  |
| 05. Gripzange............................................................ |  |
| 06. Spannungsprüfer ................................................ |  |
| 07. Schraubendreher.................................................. |  |
| 08. Steckschlüssel ...................................................... |  |
| 09. Vierkantschlüssel.....................................'............. |  |
| 10. Maurerhammer.................................................. |  |
| 11. Universalschlüssel .............................................. |  |

TOOLS and JOBS -working with an electric drill

SAFETY

This drill is insulated twice.

Use the drill only with AC, correct voltage is 240. 	AC

Don't use the drill in wet places. 			DC

The cable must be in perfect condition.

TRIGGER SWITCH

To work with the drill, you pull the trigger		 to pull

switch in the drill handle. For continuous		 to release

operation you pull the trigger switch and 		 to operate

press the 'lock-on-button' at the side of

the switch. To stop continuous operation you only pull the trigger switch and release it afterwards.

.

TWO SPEED SELECTOR

The drill has two speeds (1200 r.p.m.		 to select

and 3000 r.p.m.).

These are called high speed and low speed. To select the correct speed you push the switch in to  position 1 or at the side of the drill.

LOOSENING in to  THE CHUCK

Only use the correct chuck key. Put			 to tap

the chuck key in the chuck. Turn the		 to tighten

key anti-clockwise. If the key is tight, 		 to loosen

tap the key with a small hammer.

To tighten the chuck again, turn the key clockwise.

DRILLING

metal - use lubricant

wood - mark point of hole first, low speed

stone - use firm pressure, remove dust

Finish the sentences.

1. To operate the drill, pull........................................................................................

2. To select high speed,................................................................................. .........

3. To loosen the chuck...............................................................................................

4. For continuous operation .....................................................................................

Answer the questions.

- What does the trigger switch do?

………………………………………………………………………………………………

- How many speeds does it have?

……………………………………………………………………………………………

- What is the correct voltage for this drill?

……………………………………………………………………………………………

- Can it drill iron and steel?

……………………………………………………………………………………………

- When do you use high speed and when low speed?.

………………………………………………………………………………………………

- What switches are A and B and what are they used for?

……………………………………………………………………………………………..

| Right or wrong? | YES | NO |
| --- | --- | --- |
| 1. You can use the drill with AC and DC current. |  |  |
| 2. To stop continuous operation you tap the trigger with a hammer. |  |  |
| 3. It is possible to use the drill when it is wet. |  |  |
| 4. You turn the key clockwise to loosen the chuck. |  |  |
| 5. The correct voltage is 110 volts. |  |  |
| 6. To tighten the chuck you use a chuck key. |  |  |
| 7. To operate the drill you press the trigger switch. |  |  |
| 8. You must use high speed for small holes. |  |  |
| 9. When drilling stone press very hard. |  |  |

5. Saying Numbers

1. NUMBERS

1 one				11eleven

2 two				12 twelve

3 three				13 thirteen

4 four				14 fourteen

5 five				15 fifteen

6 six				16 sixteen

7 seven			17 seventeen

8 eight				18 eighteen

9 nine				19 nineteen

10 ten				20 twenty

21 twenty-one			200 two hundred

22 twenty-two			220 two hundred and twenty

23 twenty-three 		1,000 a / one thousand

30 thirty			1 ,000,000 a/one million

40 forty			3 ,520,000 three million five

50 fifty 			hundred and twenty thousand

2. OH, Zero, Love, Nought, Nil !

The above are all ways of saying 0 in English.

We say oh 		after a decimal point		5.03		five point oh three

in telephone numbers                670138		six seven oh one three eight

in bus numbers	No. 701		get the seven oh one

in hotel room numbers	Room 206	I` m in room two oh one

in years	1905		nineteen oh five

We say nought		before the decimal point	0.02		naught point oh five

We say zero		for the number			0		the number zero

For temperature		- 5o  C 		five degrees below zero

We say nil		in football scores		5 – 0		Spain won five nil

We say love		in tennis			15 – 0		The score is fifteen love

Now say the following:

- The exact figure is 0.002.

- Can you get back to me on 01244 249071 ? I’ll be here all morning.

- Can you put that on my bill ? I’m in room 804.

- Do we have to hold the conference in Reykjavik ? It’s 30 degrees below 0 !

- What’s the score ? 2 – 0 to Juventus.

- THE DECIMAL POINT

In English, we use a point ( . ) and not a comma ( ,  ) for decimals. We use commas in figures only when writing thousands.

10, 001 is ten thousand and one

10.001 is ten point oh oh one

When accounts are prepared on computer, commas

Are not used. The number appears as 82103

In English all the numbers after a decimal point are read separately:

10.66		ten point six six			Not ten point sixty six

  - naught point three two five

0.001		naught point oh oh one		or 10-3  , ten to the power minus three

You will also hear people say:

0.05		zero point oh five			or oh point oh five

But if the number after the decimal point is a unit of money, it is read like a normal number:

£ 12.50	twelve pounds fifty			DM 2.95	two marks ninety five

- PERCENT

The stress is on the cent of per cent		ten percent.

Notice the following when talking about interest rates:

0.5 %		a half of one per cent

0.25%		a quarter of a percentage point

- HUNDREDS, THOUSANDS, AND MILLIONS

In British English you hear:				a hundred and  twenty three

In American English you usually hear:		a hundred twenty three

The number 1,999 is said:	one thousand nine hundred and ninety nine

The year 1999 is said:	nineteen ninety nine

The year 2000 is said:	the year two thousand

The year 2001 is said:	two thousand and one

The year 2015 is said:	two thousand and fifteen or twenty fifteen

- SQUARES, CUBES, AND ROOTS

102     	is ten squared.

103  	is ten cubed.

6

is thee square  root of 6.

- TELEPHONE AND FAX NUMBERS

We usually give telephone and fax numbers as individual digits:

01273 736344		oh one two seven three, seven three six, three four four

  - can also be said as three double four

44 26 77		double four, two six, double seven

- can be said as seven double seven, or seven seven seven

- FRACTIONS

Fractions are mostly like ordinal numbers (Fifth, sixth, twenty third etc ):

a third				a fifth					a sixth

Notice, however, the following:

a half				a quarter				three quarters

three and a half		two and three quarters

- CALCULATING

Remember to pronounce the s in equals as /z/. It is singular; the part on the left equals the part on the right.

10 + 4 = 14		ten plus four is fourteen

ten and four equals fourteen

10 – 4 =  6		ten minus four is six

ten take away four equals six

10 x 4 = 40		ten times four is ( or equals) forty

ten multiplied by four is forty

10 : 4 = 2 ½		ten divided by four is two and a half

+ = add		- = subtract (or deduct)	x = multiply		: = divide

For most purposes these units are too large for use in low-power electronic circuits. The following symbols and prefixes are used:

Symbol		Prefix			Multiplier

M			mega			one million				106

k			kilo			one thousand				103

m			milli			one thousandth			10-3

μ			micro			one millionth				10-6

n			nano			one thousand millionth		10-9

p			pico			one million millionth			10-12

Review

How many of the following can you say aloud in under 1 minute ?

  - 234,567

  - 1,234,567,890

  - 1.234

  - 0.00234 %

  - 3.14159

  - $19.50

  - £7.95

  - 19,999

  - 1,999 years

  - In 1999

  - I think the phone number is 01227-764000

  - Have you got a pen ? Their fax number is: 00 33 567 32 49

  - Please pay it into my account-number G4.744.440

  - He was born in 1905 and died in 1987

  - It’s a white Lamborghini Diablo, registration number MI 234662, and it look as if it’s doing 225 kilometers an hour !

  - 30 x 25 = 750

  - 30 + 25 = 55

  - x2 + y3 = z

6. ELECTRICAL INSTALLATION

Safety First

6.1. Better safe than sorry !!

- If a current of more than 50 mA flows through the body, brain functions are disturbed.

- Even a weak current of just over 50 mA can kill if it flows through the heart.

- If the current is greatly in excess of 50 mA, it becomes impossible to let go of the conductor, ie to break the circuit

For safety  at work check that

Five rules for safe electrical work:

Freischalten					→	switch off electricity

Gegen Wiedereinschalten sichern	→	ensure that electricity cannot be

switched on again

Spannungsfreiheit feststellen		→	double check that no electrical

current is flowing

Erden und kurzschließen		→	ground the circuit

Abschranken, abdecken, (benachbarter)→ 	cover or otherwise isolate

unter Spannung stehender Teile			components that are still

electrically active

Safety Signs

Warning Signs - Category II or III holding positions sign

- Don`t switch on

- Don`t touch

- Don`t fight fire with water

- Danger laser beam

- Danger magnetic field

- Danger battery

- Danger high voltage

6.2. Electrical shock

6.2.1. Cause and effect

Read the text about the effects of electric shock. Then look at the statements next to the text and tick the right ones.

Effects: An electric current passing through the body causes electric shock. Electrical shock especially affects the heart (upsetting its rhythm and the flow of blood), the muscles and the nervous system. The severity depends on the strength of the current.  And the time for which it passes, although age. general health and moistness of the skin are also factors.

The strength of the current depends on the voltage applied to the body and its resistance. The latter may exceed 10 kΩ or it might be less than 1.5 kΩ if the skin is moist. If the voltage is 240 V and the body resistance 1.5 kΩ, the current through someone directly in contact with the earth is 240 V/1.5 kΩ = 160 mA (which would be fatal). The current is less (e.g. 50 mA) because the resistance of the tiles and the wood floor has to be added to that of the body but a severe shock would still be obtained.

Fatal shock							Severe shock

Electric shock

o is caused by electric current.

o upsets the rhythm of the heart.

o causes muscle cramps.

o affects the nervous system.

Electric shock is more severe

o the higher the current is.

o the longer voltage is applied.

o the older the person is.

o the lower the body resistance is.

### The value of the current depends

o on the voltage.

o on the body resistance.

o on the person is.

o on where the person stands.

6.2.2. First aid

First aid is essential in case of electric shock. Breathing must be restored, or death will result. The following procedure should be followed.

a) 	Switch off the supply

b) 	If this cannot be done, drag or push the victim away from the live wire, using an insulator!

c) 	Send for medical help immediately.

d) 	Apply artificial respiration until help arrives.

This must be continued even if it is for a long period.

- Help

Look at the following words.

o accident            	o apply

o address            	o electric shock

o ambulance          	o unconscious

o artificial respiration

Listen to the telephone call and tick the words when you hear them.

Listen again and complete the bubbles.

A colleague at work just had………………………………………………………………..

He’s suffering from…………………………………………………………………………

Try …………………………………………………………………………………………

We’ ll send an……………………………………………………………………………..

# Get an ambulance

You are working in your company and, suddenly, a colleague next to you suffers an electric shock.Work in groups of 3 or 4. One is calling for help. the others give first aid.

6.3. Installation  Symbols

Chek the vocabulary

What do to following symbols mean in english?

a)		b)		c)		d)		e)			f)

  - electrical installation

The wire

Low resistance earth wire 	→	green/yellow

Live or positive wire		→	brown

Neutral wire				→	blue

6.4.1. Ausschaltung	→		one way circuit

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

Child´s room

6.4.2. Serienschaltung	→	series-parallel connection

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

Living room

6.4.3 Wechselschaltung	→ 	 two way circuit

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

Hallway

6.4.4 Kreuzschaltung	→ 	cross conection

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

Bedroom

Words:

socket			Steckdose

Child room

junction box		Abzweigdose

puch button switch	Taster

#### 7. Electric Current and Electric Circuits

##### Using a multimeter to take measurements

Voltage

When measuring voltage, the meter and the component must be in parallel. First place the

probes on the two points you want to measure, making sure that the probes are in parallel with

the circuit. Switch the multimeter to the correct voltage range, and then switch the circuit on. The

display will show the difference in voltage between the two points.

IMPORTANT: A voltmeter is always connected in

parallel or across the circuit Never in series. To measure

voltage the circuit does not have to be broken.

Current

When the multimeter is used to measure current, current must flow through the meter itself.

Break the circuit and connect the meter in series with the wire carrying the current. Then set the

meter to a suitable current flow range and switch the circuit on. The display will show the amount

of current flowing through that point of the circuit.

IMPORTANT: An ammeter must always be connected

in series with a circuit Never across or parallel with it

To make a series connection requires breaking the

circuit to connect the meter. A parallel connection may

destroy the meter.

Resistance

To measure the resistance of a component, you have to disconnect the meter from the circuit.

Otherwise the circuit will affect the reading. Switch the meter to the 'Ohms' range. Connect the

probes across the component and read the resistance from the display.

Note:

When measuring an unknown level of voltage range selector or current, you should switch the to

the highest setting possible to avoid damaging the multimeter.

Use information from the text to help a partner. Tell him or her:

1. Why a digital meter is better than an analogue one ?

2. When an analogue meter is more useful than a digital one ?

3. How to place the test probes when measuring voltage ?

4. How to place the probes when measuring current ?

5. How to use the multimeter to measure resistance ?

6. How to set the range selector when measuring unknown quantities ?

EXERCISE 1

OHM'S LAW EXERCISE

EQUIPMENT REQUIRED

Prototype board; avometer or two digital multimeters; Variable power supply; Resistors 220Ώ, 470 Ώ, 1k Ώ

THEORY

Resistor

Resistance is a material property that opposes the flow of a current: the current cannot move easily through the conductor.

Normally, a conductor offers only low resistance whereas an insulator offers high resistance.

Resistors are components in a circuit that have specified values of resistance.  The function of a resistor is to control the amount of current flow in a circuit. The unit of measurement for resistance is an ohm. There are different types of resistors.

They vary in resistance as a knob is turned and are often used for changing the sensitivity of a sensing circuit or reducing the feedback to an amplifier, i.e. volume control on a radio or CD player.

Ohm's Law

Ohm’s law is a very important principle to learn. It defines the relationship between the

voltage (U), the current (I), and the resistance (R).

Simply stated: U(Voltage) = I (current) x R(Resistance).

The easiest way to remember this formula and rearrange it is to use the magic

triangle. The magic triangle makes it easy to find the missing unit.

If you know the current (I) and the resistance (R), then U = I x R

If you know the voltage (U) and the resistance (R), then I= U/R

If you know the current (I) and the voltage(V), then R=U/I

This system is now easy to use. For example, an LED in a 6 V circuit requires a resistor to

limit the flowing through it to 15 mA (0.015 A ).

What value resistor is needed ?

( The value of the required resistor is 400 Ώ).

As you know. electrical energy is transformable into other forms of energy. Electrical power (P) is the amount of transformed energy per unit of time. Ohm' s law also helps you to calculate the amount of electrical power in a circuit.

The unit of measurement for electrical power is a watt. The power in watts equals the

product of the amperes and the volts:

P =U x I

But how can you calculate the power if the voltage is unknown?

Look at the formula above: U = R x I. , so P = R x I2.

Ohm's Law states that the current flowing through a resistor is directly proportional to the voltage across it, and is inversely proportional to the resistance.

TEST CIRCUIT

STUDENTS INSTRUCTIONS

- Connect the circuit above on the prototype board, using the 220R resistor. Set the power

supply initially to zero volts. Then, following the table below, increase the voltage in 0.5V

steps - measure and record the current flowing through the resistor each step.

- Repeat the procedure for the 470R and 1k resistors.

- On a single graph, plot the results for all three resistors.

RESULTS

| Volts | Current (220R) | Current (470R) | Current (1k) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |

Please fill in

1 An electric current_________________________(flow) round the circuit.

2 The electrons___________________________ (move) in one direction.

3 The p. d._______________________________ (push) the current through the conductor.

4 Resistors_______________________________________(control) the amount of electrons.

5 Plastics________________________________________(resist) the flow of a current.

6 You____________________________________________(calculate) the current with Ohm's law.

7 A current can_________________________________ (move) through a conductor.

EXERCISE 2

SERIES RESISTORS EXERCISE

EQUIPMENT REQUIRED Prototype board, avometer or two digital multimeters Variable power supply; Resistors 2 x 470 Ώ, 1k Ώ; Leads

Theory

Resistor in series

Resistors in series (one after the other)

The total value of resistors in series is found by simply adding all the separate

values together:

Rtotal = R1 +R2 + R3, etc.

The total resistance is always greater than the value of the largest resistor in the chain.

Current I flows through all series loads which are connected one after the other or the

electricity/current flows in a single path.

That means: I = I1 = I2 = I3 = constant

Each series load needs its own individual voltage.

That means: Utotal = U1 + U2 + U3 + ...

The total resistance of series connections loads, consumers, etc. is equal to the sum

of all these resistances.

That means: Rtotal = R1 + R2 + R3 + ...

In any series circuit the sum of the voltages across each component is equal to the voltage supply. The current through each resistor is identical. The resistors could be replaced by a single equivalent resistor equal to the sum of the other resistors, that would draw the same current from the supply.

You find such series connections in light chains e. g. on Christmas trees. If

one lamp is damaged, the others don't bum either.

TEST CIRCUIT

STUDENTS INSTRUCTIONS

Connect the circuit above on the prototype board. Set the power supply initially to 5V. Measure and record the voltages across each resistor, the power supply voltage, and the current flowing in the circuit. Then repeat the measurements for supply voltages of 10V and 15 V.

RESULTS

| Measurement | PSU= 5V | PSU= 10 V | PSU= 15 V |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltage across R1 |  |  |  |
| Voltage across R2 |  |  |  |
| Voltage across R3 |  |  |  |
| Sum of voltages across R1.R2.R3 |  |  |  |
| Measured power supply voltage |  |  |  |
| Measured current |  |  |  |
| Sum of the resistors |  |  |  |
| Calculate the supply current |  |  |  |

Ohm's Law states V = I x R. Calculate the voltage across R1, R2, and R3 using the current (measured in section 1) for each of the three supply voltages. Tabulate your calculations on a separate sheet.

Compare the calculations with the measurements. Give two reasons for any errors.

EXERCISE 3

PARALLEL RESISTORS EXERCISE

EQUIPMENT REQUIRED

Prototype board; avometer or two digital multimeters; variable power supply resistors  470 Ώ, 1k Ώ;

THEORY

In any parallel circuit, the sum of the currents in each branch, is equal to the supply current. The voltage across each component is identical.

Parallel circuits

1. Current I flows in individual paths.

That means: Itotal = I2 + I3

2. Each parallel load has the same voltage like the source voltage.

That means: U = U1 = U2 = U3

3. The total resistance is the sum of the individual resistances in a

parallel circuit.

That means:   1Rtotal=1R1+1R2+...

Notice ! You find such parallel connections in house wiring.

_ _ _

TEST CIRCUIT

STUDENTS INSTRUCTIONS

Connect the circuit above on the prototype board. Set the power supply to 5V. Record your results in the spaces below. Measure and record the supply voltage and the current flowing in each branch of the circuit (through each resistor). Calculate the sum of the currents flowing through R1, R2, and R3. Measure the total current supplied. Calculate the total resistance of the three resistors in parallel. Using Ohm's Law, and the result from section 3., calculate the total current drawn from the

supply. The supply voltage was increased to 10V and 15 V. What current would be drawn from the PS U now. What would be the current in each resistor at 10 V and 15 V. Confirm your calculations by measurement ?

RESULTS

| Measurement | PSU= 5V | PSU= 10 V | PSU= 15 V |
| --- | --- | --- | --- |
| Measured supply voltage |  |  |  |
| Measured current through R1 |  |  |  |
| Measured current through R2 |  |  |  |
| Sum of currents through R1, R2, |  |  |  |
| Measured total current |  |  |  |
| Calculated total resistance |  |  |  |
| Calculated total current |  |  |  |

Ohm's Law states I = U / R. Calculate the current trough R1, R2, and R3 using the voltage(measured in section 1.) for each of the three supply voltages. Tabulate your calculations on a separate sheet. Compare the calculations with the measurements. Give two reasons for any error.

EXERCISE 4

Simple circuits - Network with RESISTORS

EQUIPMENT REQUIRED Prototype board, avometer or two digital multimeters Variable power supply; resistors 100 Ώ, 220 Ώ, 470 Ώ, 1k Ώ; 2k Ώ; 4,7k Ώ

Theory In any series circuit the sum of the voltages across each component is equal to the voltage supply. The current through each resistor is identical. The resistors could be replaced by a single equivalent resistor equal to the sum of the other resistors, that would draw the same current from the supply. In any parallel circuit, the sum of the currents in each branch, is equal to the supply current. The voltage across each component is identical.

TEST CIRCUIT

����

STUDENTS INSTRUCTIONS

Connect the circuit above on the prototype board. Set the power supply to 5V. Recordyour results in the spaces below. Measure and record the supply voltage, the voltageacross the resistors and the current flowing in each branch of the circuit (through eachresistor).Calculate the sum of the currents flowing through R1, R2, R3, R4, R5 and R6. Measure thetotal current supplied.Calculate the total resistance .Using Ohm's Law, and calculate all currents and all voltages.Confirm your calculations by measurement.

Results

|  | Measurement | Calculate |
| --- | --- | --- |
| Measured PSU |  | 5 V |
| Total resistance |  |  |
| Voltage across R1 |  |  |
| Voltage across R2 |  |  |
| Voltage across R3 |  |  |
| Voltage across R4 |  |  |
| Voltage across R5 |  |  |
| Voltage across R6 |  |  |
| Current through R1 |  |  |
| Current through R2 |  |  |
| Current through R3 |  |  |
| Current through R4 |  |  |
| Current through R5 |  |  |
| Current through R6 |  |  |
| Total current |  |  |

EXERCISE 5

Thermal Resistors

EQUIPMENT REQUIRED

Prototype board; avometer or two digital multimeters; Variable power supply; Resistors 47R; NTC and PTC

THEORY

Thermal resistors or thermistors are temperature-dependent resistors. They are made of semiconductor materials that are highly sensitive to changes in temperature. This property of thermistors has many important applications such as the measurement and control of temperature, for example in fire alarms.  Thermistors can have a negative or a positive temperature coefficient. So there are two types of device: the NTC and the PTC thermistor. Manufacturers also use these typical curves to indicate the dependency of a special NTC-device on the temperature.

The resistance of an NTC can change through

a) external heating or through

b) self-heating. There is only a low current flow in the thermistor so that there is practically no heating. In this way the resistance is only influenced by the temperature outside the NTC. Therefore externally heated NTC’ s are commonly used as temperature detectors. There is a strong current flow in the NTC so that the device heats up. The final temperature depends on the cooling medium (air, water, oil, vacuum). So it is possible to use self-heating NTC’ s as detectors for the flow rate of gases and liquids and for the measuring of vacuums.

TEST CIRCUIT

STUDENTS INSTRUCTIONS

Connect the circuit above on the prototype board, using the 47R resistor and the NTC. Setthe power supply initially to zero volts. Then, following the table below, increase thevoltage in 0.5V steps - measure and record the current flowing through the NTC eachstep.Repeat the procedure for the PTC. Repeat the procedure for the lamp (6 V) .On a single graph (I= f(U), plot the results for all three resistors.

RESULTS

| Volts | Current NTC | Current PTC | Current (lamp 6V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |
| 6.0 |  |  |  |

EXERCISE 6

Diodes

EQUIPMENT REQUIRED

Prototype board; avometer or two digital multimeters ; variable power supply; resistors 47R; Si-diode and Ge-diode

THEORY

A diode is a two-terminal semi-conductor. It has’ a positive pole, the anode, and a negative pole, the cathode. A diode can have a high or a low resistance depending on the polarity of the voltage supply. That means that a diode is a kind of one-way street: it permits the current to flow in only one direction.

There are two ways in which a diode can operate:

- it can operate in the reverse-biased mode,

- 2) it can operate in the forward-biased mode.

1) A diode has high resistance if the anode is more negative than the cathode

Operating in reverse-biased mode, a diode has a high resistance. The reverse resistance

(RR) can be higher than 10 MΏ. And although the diode blocks the current, there is still a minimal flow: the reverse current IR. Depending on the type of diode, the reverse voltage VR varies between 20 and 1500 volts.

2) A diode conducts if the anode is more positive than the cathode.

Operating in forward direction, the diode has only low resistance and so offers high conductance to the current (Ip). The voltage drop in the forward-biased direction (VR) depends on the intensity of the current (Ip) and the material of which the diode is made (germanium: UF = 0.3V or silicium: UF = 0.7V).

TEST CIRCUIT

���

STUDENTS INSTRUCTIONS

1) A diode has high resistance if the anode is more negative than the  cathode.

Connect the circuit above on the prototype board, using the 47R resistor and the Si-diode. Set the power supply initially to zero volts. Then, following the table below, increase the voltage in 0.1V steps - measure and record the current flowing through the diode each step. Repeat the procedure for the Ge-diode.

2) A diode conducts if the anode is more positive than the cathode.

Connect the circuit above on the prototype board, using the 47 Ώ resistor and the Si-diode. Set the power supply initially to zero volts. Then, following the table below, increase the voltage in 1V steps - measure and record the current flowing through the diode each step. Repeat the procedure for the Ge-diode.

On a single graph (I= f(U), plot the results for all diodes.

RESULTS 1) A diode has high resistance if the anode is more negative than the cathode

| Volts | Current Si-diode | Current Ge-diode |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

2) A diode conducts if the anode is more positive than the cathode.

| Volts | Current Si-diode | Current Ge-diode |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 0. 1 |  |  |
| 0. 15 |  |  |
| 0. 2 |  |  |
| 0. 2.5 |  |  |
| 0. 3 |  |  |
| 0. 4 |  |  |
| 0. 5 |  |  |
| 0. 6 |  |  |
| 0.7 |  |  |

EXERCISE 7

Light-Emitting-Diodes

EQUIPMENT REQUIRED

Prototype board; avometer or two digital multimeters; variable power supply; resistors 47Ώ; light emitting diode (LED) green and red

THEORY

This type of diode gives off light when current flows through it in the right direction (called forward biasing). LEDs can only take a small current, usually 20mA maximum otherwise they will be damaged. For this reason they should always be used with a current limiting resistor.

TEST CIRCUIT

���

STUDENTS INSTRUCTIONS

Connect the circuit above on the prototype board, using the 47Ώ resistor and the red-LED. Set the power supply initially to zero volts. Then, following the table below, increase the voltage in 0.2V steps - measure and record the current flowing through the diode each step.

Repeat the procedure for the green-LED.

On a single graph I= f(U), plot the results for all diodes.

RESULTS

| Volts | Current LED (green) | Current LED (red) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 0.2 |  |  |
| 0.4 |  |  |
| 0.6 |  |  |
| 0.8 |  |  |
| 1.0 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.6 |  |  |
| 1.8 |  |  |
| 2.0 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.4 |  |  |

Excercise 8

Capacitors

# 1. Theory

Capacitors

Capacitors are the constructive elements, which are able to store electrical charges for example electrical energy.

In it’s simplest form a capacitor consists of two metal plates lying opposite each other.

Between these metal plates lies a ‘dilektric materia’, which prevents any electrical connection between the two plates. (Isolator)

When the capacitor is connected to a voltage an electrical field develops between the two plates.

‘Charging-time’ of a Capacitor.

To calculate the charging-time the value of the resistance on the capacitor and of the capacitor itself will be needed.

The level of voltage has no influence on the time it takes to charge.

Charging occurs quicker;

- The smaller the capacitor is.

- The smaller the circuit resistance is.

### Calculation of the charging-time

R * C is only a fraction of the charging time.
Time constant 
                       =R*C

After 5 Time constants the capacitor is charged

tE = 5 * 

Capacitors in a direct current circuit.

- When switched on the capacitor operates as a short circuit.

- The capacitor can store electrical energy.

- Obstructs the direct current

- charges and discharges itself in an E-function.

When switched on the electricity heavily increases.

After which the capacitor becomes high ressistance so that the electricity decreases and the voltage increases.

t

### Voltage:			Uc=U∗(1−e−tRL∗C)

### Current:  			Ic=URL∗e−tRL∗C

### When switched on  t= 0s  	Ico=URL

### Discharge capacitor

When discharge the voltage diminishes and the current rises. The current runs in the other direction.

### Voltage:			Uc=U∗e−tRE∗C

### current:

### When switched on    t= 0s  	Ico=URE

Exercises

1. Measure the voltage charge and discharge in 10 s measurements until the capacitor is charged.

Caution: Amps reverse the charge.

2. Measure the voltage charge and discharge. in 10s until the capacitor is charged.

3. Calculate the starting current.

4.  Show the diagrams for the voltage charge and discharge, current charge and discharge on a piece of millimeter squared paper in oblong format.

MEASURING DIAGRAM

C= 470 µF

RL= 47 kΏ

RE= 47 kΏ

Uq= 15 V

CHARGE

DISCHARGE

Result - Diagram

|  | L A D E V O R G A N G |  |  | E N T L A D E V O R G A N G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit in Sek. | Ic in Ampere | Uc in Volt |  | Ic in Ampere | Uc in Volt |
| 0 | 0,000319149 | 0 |  | 0,000319149 | 15 |
| 10 | 0,000202951 | 5,46130509 |  | 0,000202951 | 9,53869491 |
| 20 | 0,000129059 | 8,93421996 |  | 0,000129059 | 6,06578004 |
| 30 | 8,20704E-05 | 11,1426916 |  | 8,20704E-05 | 3,85730835 |
| 40 | 5,21896E-05 | 12,5470875 |  | 5,21896E-05 | 2,4529125 |
| 50 | 3,31881E-05 | 13,4401611 |  | 3,31881E-05 | 1,55983893 |
| 60 | 2,11047E-05 | 14,0080782 |  | 2,11047E-05 | 0,99192185 |
| 80 | 8,53444E-06 | 14,5988814 |  | 8,53444E-06 | 0,40111865 |
| 100 | 3,4512E-06 | 14,8377935 |  | 3,4512E-06 | 0,1622065 |
| 120 | 1,39562E-06 | 14,9344061 |  | 1,39562E-06 | 0,06559393 |
| 140 | 5,64366E-07 | 14,9734748 |  | 5,64366E-07 | 0,02652522 |
| 160 | 2,28222E-07 | 14,9892736 |  | 2,28222E-07 | 0,01072641 |
| 180 | 9,22894E-08 | 14,9956624 |  | 9,22894E-08 | 0,0043376 |
| 200 | 3,73205E-08 | 14,9982459 |  | 3,73205E-08 | 0,00175406 |
| 240 | 6,10293E-09 | 14,9997132 |  | 6,10293E-09 | 0,00028684 |
| 300 | 4,03575E-10 | 14,999981 |  | 4,03575E-10 | 1,8968E-05 |

DIAGRAM

Evaluation

1. Use the time constant from the measured functions and calculate it from C.

2. Calculate the from Url=f(t) and add it to the diagram.

3. How do the charge and discharge times change when C; Re and Rl change.

4. Name possible uses of capacitors.

Words

Capacitor		Kondensator

capacity		Kapazität

dielectric material	Dielektrikum

charge			Ladung

discharge		Entladung

Wörterbuch

Elektrotechnik

Dictionary

Electrical Engineering

| Deutsch | Englisch |
| --- | --- |
| A |  |
| abfallverzögertes Relais | dropout-delay relay |
| Abfallverzögerungszeit | fall delay |
| abgegebene Leistung | output power |
| abgeleitete Einheit | derived unit |
| abgesichert | protected by fuse |
| abisolieren | to strip |
| abisolieren, auseinandernehmen | strip |
| Abisoliergerät | insulation stripper |
| Abisolierzange | wire stripping pliers |
| abklemmen | disconnect |
| abkühlen | cool down |
| Abkürzung | abbreviation |
| Ablaufplan | flowchart |
| Ablenkplatte | deflector plate |
| Ablenkung | deflection |
| Ablesefehler | reading error |
| abreißen | demolish |
| Abreißfunken | break spark |
| abschalten | switch off |
| Abschaltspannung | breaking voltage |
| Abschaltung | disconnection |
| Abschaltzeit | operating time |
| Abschirmung | shield |
| abschließen, | complete |
| Abschlusswiderstand | terminating resistor |
| absoluter Nullpunkt | absolute zero of temperature |
| Abstimmvorrichtung | tuner |
| Abteilung | department |
| abwischen | swab |
| Abzweigdose | tapping box |
| Abzweigung | junction |
| Achse ; Welle | axle |
| Adapterstecker | adapter plug |
| Ader (einadrig) | strand |
| Ader (mehradrig) | core |
| Aderendhülse | wire end ferrule |
| Aderkennzeichnung | core identification |
| ähnlich | similar |
| Akkumulator | battery |
| aktivieren, in Betrieb setzen | activate |
| Aktivum, Aktiv-Form | active voice |
| akzeptieren | accept |
| Alarm | alert |
| allgemein | general |
| allgm.laufende Angelegenheit | current affair |
| Amperemeter | ammeter |
| Anblick | sight |
| anders,verschieden | different |
| Anflug, stoßen | touch |
| Anforderung | requirement |
| Angabe | rate |
| angesteckt | plugged in |
| Anker | anchor |
| Anmeldung, Eintragung | registration |
| Annahme | assumption |
| annehmbar | acceptable |
| Annehmbarkeit | acceptability |
| annehmen | suppose |
| anpassen, montieren | fit |
| Anpasser, Zwischenstecker | adaptor, adapter |
| anschließen | connect |
| anschließen, befestigen | attach |
| Anschluß | connection |
| Anschluß | connector |
| Anschluß | terminal |
| Anschluß,Buchse | jack |
| Anschlußklemme | cage terminal |
| Anschlußplan | terminal diagramm |
| Anschlußstelle | connection point |
| Antenne | aerial |
| anzahlen; einspeichern | deposit |
| Anzeige | display |
| Anzeigebereich | display range |
| anzeigen | indicate |
| Anzeiger | indicator |
| Anziehungskraft | gravitation |
| Apparat; technisches Zubehör | gadget |
| Arbeiter/in,Telefonist/in | operator |
| Arbeitsanweisung | work instruction |
| Arbeitshandschuhe | industrial gloves |
| Aspekt, Seite | aspect |
| atmen | breathe |
| Atmung | breathing |
| auf | onto |
| Aufdecker,Anzeigevorrichtung | detector |
| Aufgabe | task |
| Aufgabe) lösen | solve |
| Aufgabe, Auftrag | assignment |
| aufgeben | quit |
| aufhängen | suspend |
| Aufhängung | suspension |
| aufhören | jacking it in |
| Auflösung, Beschluß | resolution |
| Aufmachung | layout |
| Aufnahmefähigkeit, | capacity |
| Aufputzinstallation | surface wiring |
| Aufputzsteckdose | surface-type socket outlet |
| Aufschrift | label |
| Aufschub, Verzögerung | delay |
| Aufsicht | supervision |
| aus)rufen,Seite | page |
| aus)wählen | choose |
| Aus)Wähler | selector |
| Ausbilder/in | instructor |
| Ausbildungszentrum | training centre |
| Ausdruck, Zeit, Frist | term |
| auseinandernehmen | disassemble |
| auseinandernehmen | taking apart |
| auseinandernehmen | taking apart |
| ausfallen | break down |
| ausführen | implement |
| Ausgabe | output |
| Ausgang | output terminal |
| Ausgangsspannung | output voltage |
| Ausgangsverstärker | output amplifier |
| ausländisch | foreign |
| auslösen | trip |
| Auslöser, auslösen | trigger |
| Ausmaß,Skala | scale |
| Ausrüstung | gear |
| Aussage,Erklärung | statement |
| ausschalten | switch off |
| Ausschalter | on-off switch |
| Außendurchmesser | out diameter |
| ausspannen | relax |
| ausstecken | unplug |
| Aus-Taster | off-button |
| austauschbare Funktionseinheit | modul |
| auswählen | assort |
| auswählen,aussuchen | select |
| auswählen,wegnehmen | pick |
| auszahlen,rentieren | pay off |
| Automatisierungstechnik | automation enginneering |
| B |  |
| Bananenstecker | banana plug |
| Bandbreite | bandwidth |
| Banderder | earth strip |
| Bandkabel | ribbon cable |
| Bandpassfilter | bandpassfilter |
| Bandsperre | band-stop filfter |
| Basis | base |
| Basisstrom | basic current |
| Batterieladegerät | battery charger |
| Bau, Gebäude | construction |
| Bauelement | component |
| Bausatz | kit |
| Baustein | Bausatz |
| Baustromversorgung | constroction site supply |
| Bauteil, Bestandteil | component |
| be)rechnen | calculate |
| be)schützen | protect |
| bearbeiten | process |
| Beatmung | respiration |
| bedenken, in Betracht ziehen | consider |
| Bedienungsanleitung | instruction for use |
| Bedienungsanleitung | operating instructions |
| Bedienungselement | actor |
| beginnen | commence |
| begleiten | accompany |
| begrenzen,Grenze | limit |
| Begriff | concept |
| Behälter;Fall | case |
| behandeln | treat |
| Behörde,Brett;einsteigen in | board |
| beibehalten, fortfahren | continue |
| Beispiel | instance |
| bekannt machen,einführen | introduce |
| Bekanntmachung,Kündigungsfrist | notice |
| Beleuchtung | lighting |
| Beleuchtungskörper | light fittings |
| Belichtungsmesser | lightmeter |
| Beratung, Ratsversammlung | council |
| Berechnung | calculation |
| Bereich | range |
| Bereich, Fläche | area |
| Bereich,Raum | space |
| bereit machen | arm |
| Beruf | profession |
| beruflich, berufs- | vocational |
| Berufsschule | vocational school |
| Berührungsspannung | touch voltage |
| beschädigen | damage |
| beschichtete Platte | clad board |
| beschmutzen,(be)schmieren | smudge |
| beschreiben | describe |
| Beschreibung | description |
| Beschriftung | marking |
| beseitigen | disposer |
| beseitigen, entfernen | remove |
| Besitz | property |
| bestätigen | confirm |
| bestehen aus | consist of |
| bestimmen | determine |
| Bestimmung | designation |
| Besuchs (km) Gebühr | call-out charge |
| beteudent,wichtig | major |
| Beton | concrete |
| beträchtlich | considereble |
| Betriebssicherheit | safety of operation |
| Bevollmächtigter | commissioner |
| bevorzugen | prefer |
| bewähren | approve |
| bewahren, erhalten | preserve |
| Bewegung | motion |
| beweisen, prüfen, er- | prove |
| Bewerber/-in | applicant |
| Bewerbung ; Anwendung | application |
| bewußtlos | unconcious |
| Bezirk | district |
| bezüglich | relative |
| Bezugname | reference |
| Bezugspotential | reference potential (earth) |
| bezweifeln | doubt |
| biegen;Krümmung | bend |
| Bild | image |
| Bildpunkt | pixel |
| Bildröhre | cathode-ray tube |
| Bildschirm | screen |
| Bimetallrelais | bimetal relay |
| Blatt | sheet |
| Blatt;Klinge | blade |
| Blindleistung | wattless power |
| Blindleitwert | susceptance |
| Blindstrom | reactive current |
| Blinklicht | strobe light |
| Blitz | lightning |
| Blitz | flash |
| Blitzableiter | lightning protection system |
| Blockschaltbild | block diagram |
| Boden | soil |
| bohren; Bohrer | drill |
| Bolzen | bolt |
| Branchenverzeichnis | Yellow Pages |
| Brandmeldeanlage | fire alarm system |
| Brandschutz | fire protection |
| breit | broad |
| Breitbandfilter | wide-band pass filter |
| Breitbandkabel | broad-band cable |
| Bremse | brake |
| Brenner | torch |
| Brennstoff | fuel |
| Briefwechsel | correspondence |
| Brillen | goggles |
| Bruchteil | fraction |
| Brücke | bridge |
| Brückenschaltung | bridge connection |
| Brust | breast |
| buchen,eintragen | book |
| Buchhaltung | bookkeeping |
| Buchse | socket |
| Bucht | bay |
| Bundesland | province |
| Büro | office |
| Büroangestellte/r | clerk |
| Büroarbeit | clerical work |
| C |  |
| CAD | computer aided design |
| Chassis | chassis |
| Chipträger | chip carrier |
| codieren | code |
| D |  |
| Damm, Wehr | dam |
| Dämmerungsschalter | lighting switch |
| Dämpfungsmaß | damping factor |
| Datei; feilen | file |
| Dateien | data |
| Datenblatt | data sheet |
| Dauerbetrieb | continuos operation |
| dauerhaft | durable |
| Dauerlicht | steady light |
| Dauermagnet | permanent magnet |
| dauernd,bleibend | permanent |
| Dauerstrom | pemanent currant |
| Decke | ceiling |
| Deckel | lid |
| Deckenaulaßdose | ceilingoutlet box |
| Deckenbeleuchtungskörper | ceiling fixture |
| Deckenleuchte | ceiöing fitting |
| Dehnungsmeßstreifen | strain gauge |
| Dekadenschalter | decade switch |
| dekadischer Logarithmus | common logarithm |
| Demultiplexer | demultiplexer |
| Dezimahlzahl | decumal number |
| Dezimalstelle | decimal place |
| D-Flipflop | delay flipflop |
| diagonal; Diagonale | diagonal |
| Diagramm | chart |
| Diagramm | graph |
| Diele; Flur | hallway |
| Dielektrizitätskonstante | dielectric constant |
| dienen | serve |
| dienst,Betrieb,betreuen | service |
| Differenzverstärker | difference amplifire |
| Diode | diode |
| direkt, sofort | straight |
| direkte Telefonverbindung | hotline |
| Diskettenlaufwerk | floppy drive |
| Diskettenspeicher | floppy disk |
| Doppelsteckdose | double socket outlet |
| Draht | wire |
| Draht, Leitung; verdrahten | wire |
| Drahtanschluß | wire termination |
| Drahtbrücke | wire jumper |
| Drahtlitze | strandet wire |
| drahtlos | wireless |
| Drahtwiderstand | wire-wound resistor |
| drehbar befestigt | hinged |
| Dreheisenmessgerät | moving-iron instrument |
| drehen | turn(ing) |
| Drehmoment | torqe |
| Drehspulmessgerät | permanent magnet moving coil |
| dreiadriges Kabel | three-core cable |
| Dreieck | triangle |
| dreifach | triple |
| Druck | pressure |
| Drucksache | printed matter |
| Durch)schlag | punch |
| durchaus | quite |
| Durchflutungsgesetz | Ampere´s law |
| Durchführung,Radbuchse | bushing |
| Durchgangsprüfer | continuity tester |
| durchklingeln | wiring test |
| Durchmesser | diameter |
| durchscheinend | translucent |
| Durchschnitt | average |
| durchsickern | seep |
| Dusche | shower |
| Düse | nozzle |
| E |  |
| Effektivwert | root-mean square value |
| ehrgeizig | ambitious |
| Eigenerwärmung | selfheating |
| eignen,anhaften | inherent |
| Eimer;Schaufel | bucket |
| ein)wickeln | wrap |
| ein-, beschränken | restrict |
| einadriges Kabel | single-conductor cable |
| einatmen | inhale |
| eindringen | invade |
| einfach | simple |
| Einfluß | influence |
| einfügen | insert |
| Eingangsbuchse | input jack |
| Eingangsspannung | supply voltage |
| Einheit | unit |
| einig werden; zustimmen; | agree |
| Einphasenmotor | single phase motor |
| einrichten |  |
| einrichten | decorate |
| einsammeln | collect |
| einschalten | switch on |
| Einschaltstrom | peak making current |
| Einschätzung | assessment |
| einschließen,enthalten | include |
| einstellbarer Schlüssel, Franzose | adjustable spanner |
| einstellbarer Widerstand | adjustable resistor |
| einstellen, anpassen | adjust |
| einstufen,einteilen | class |
| Einwirkung | impact |
| Einzelheit,Posten | item |
| einzeln | single |
| Einziehband | draw-tape |
| einziehbar | retractable |
| einzigartig | unique |
| Eisenchlorid | ferric chloride |
| elektr. Widerstand | resistance |
| elektrische Arbeit | electrical energy |
| elektrische Durchflutung | current linkage |
| elektrische Entladung | electric discharge |
| elektrische Feldstärke | electric field strength |
| elektrische Größe | electrical quanty |
| elektrische Ladung | electric charge |
| elektrische Leistung | electrical power |
| elektrischer Dipol | electric dipole |
| elektrischer Fluß | electric flux |
| elektrischer Schlag | electrical shock |
| elektrisches potential | electric potential |
| Elektrodenabstand | electrode spacing |
| Elektrofachkraft | skilled person |
| Elektronenleitung | electron conduction |
| Elektrotechnik | electrical engineering |
| Elektromagnet | electromagnet |
| empfangen | receive |
| Empfänger | receiver |
| empfehlen | recommend |
| Empfehlung,Einführung | introduction |
| empfindlich | sensitive |
| Endlagenschalter | limit switch |
| Energiequelle | power sorce |
| energiesparend | energy saving |
| eng | tight |
| entdecken | discover |
| entfernt | remote |
| enthalten | contain |
| entscheiden | decide |
| entsprechen | correspond |
| entsprechend | according |
| entstehen,aufbauen | build up |
| entwerfen;Entwurf | design |
| entwickeln | develop |
| Entwicklung | development |
| Entwurf, Konzept | draft |
| entziffern, entschlüsseln | decipher |
| er)scheinen | seem |
| Erbauer;Bauarbeiter | builder |
| Erdkabel | underground cable |
| erfolgreich | successful |
| ergänzen, addieren | add |
| Ergebnis,Punktezahl | score |
| Ergebniss | result |
| erhalten,erlangen | obtain |
| Erhaltung,Instandhaltung | maintenance |
| erhören,vergrößern | increase |
| erkennen | recognize |
| Erklärung | declaration |
| erneuerbar | renewable |
| erreichen, Reichweite | reach |
| Ersatzteile | Spare parts |
| ersetzen | replace |
| erwähnen | mention |
| Erwerb, Errungenschaft | aquisition |
| erzeugen | produce |
| erzeugen | generate |
| F |  |
| Fabrik | factory |
| Facharbeiter | skilled worker |
| fachmannisch, zuverlässig | authorative |
| Fachschuldiplom | OND Ordinary National Diploma |
| Fachschuldiplom | HND Higher National Diploma |
| Fachsprache | jargan |
| Fähigkeit | ability |
| Fähigkeit | capability |
| Fahrmotor | traction motor |
| Fahrzeug | vehicle |
| Fallrohr | penstock |
| falsch | false |
| Familienstand | marital status |
| Farbe,malen | paint |
| Farbfernsehverfahren | PAL Phase Alternating Line |
| Faser | fibre |
| Fassung,Steckdose | socket |
| Fehler | fault, error |
| Fehler | failure |
| Fehler; Defekt | fault |
| Fehlerstromschutzschalter | residual current device |
| Feile | files |
| fein, empfindlich | delicate |
| Feld | field |
| Feldlinie | field line |
| Fernmeldewesen | telecommunication |
| Fernschreiber | teleprinter |
| Fernsteuerung | remote control |
| fest)halten | grip |
| feste Anlage | fixture |
| festmachen | fasten |
| Festplatte | hard disk |
| feucht | moist |
| Firma; Gesellschaft | company |
| FI-Schalter | circuit breaker |
| flach,Ebene | plain |
| Flächentransistor | junction transistor |
| Flachkabel | flat cable |
| Flansch | flange |
| Fliesband | assembly-line |
| Fliese | tile |
| Flugblatt | leaflet |
| Flugzettel | spreadsheet |
| Flußdiagramm | flow chart |
| flüssige Masse, Flüssigkeit | flux |
| Flüssigkkristallanzeige | liquid-crystal display |
| Flußmittel | soldering flux |
| Fokusierung | focusing |
| folglich | subsequently |
| folglich, daher | consequently |
| Form | die |
| Formelzeichen | letter symbol |
| formen,(geometrische)Form | shape |
| formen,gießen | mould |
| Formular | form |
| formulieren | formulate |
| forschen | research |
| fortschreitend | progressive |
| fortschrittlich, fortgeschritten | advanced |
| Fotodiode | photodiode |
| fräsen | mill(ing) |
| freigeben | release |
| freiwillig | voluntary |
| Frost | freeze |
| früher, vorhergehend | previous |
| führen,Leitung | lead |
| Führung | guidance |
| Funk | radio |
| funktionieren,arbeiten | operate |
| Funktionsstörung | malfunction |
| für selbstverständlich halten | granted |
| G |  |
| Gabelschlüssel | open ended spanner |
| garantieren | guarantee |
| Garderoberaum;Toilette | cloakroom |
| Gebäude | building |
| geeignet | proper |
| geeignet, passend | appropriate |
| gefährlich | dangerous |
| gefährlicher Körperstrom | shock current |
| gegen den Uhrzeigersinn | anticlockwise |
| Gegenkopplung | negative feedback |
| Gegenteil | contray |
| gegenüberliegend | opposite |
| Gehäuse | casing |
| Gelegenheit | occasion |
| gelernt,geschickt | skilled |
| gemeinsam, gewöhnlich | common |
| gemischte Schaltung | series-parallel-circuit |
| genau | accurate |
| Gerät | appliance |
| Gerät | set |
| Gerätestecker | appliance inlet |
| Gerücht | rumour |
| gesamt | total |
| gesamt | overall |
| Geschäft,Unternehmen | business |
| geschehen, passieren | happen |
| Geschicklichkeit,Fertigkeit | skill |
| geschickt,nett | neat |
| geschirmter Steckverbinder | shielded connector |
| Gestalt(ung) | configuration |
| Gesundheit | health |
| getrennt | discrete |
| getrennt, einzeln | apart |
| getrennt,trennen | separate |
| Gewinde | thread |
| gewinnen, erreichen | gain |
| gewöhnlich,normal | ordinary |
| Gezeiten | tides |
| Gezeitenkraft | tidal power |
| Gipfel,Spitze | peak |
| Glasfaser | fibre optic |
| glatt | smooth |
| Gleichrichtung | rectifiction |
| Gleichrichtung | redification |
| Gleichspannung | direct voltage |
| Gleichspannung | dc voltage |
| Gleichstrom | direct current |
| Gleichstrom | dc (abb) direct current |
| gleichzeitig | simultaneous |
| Glüh)birne | bulb |
| Glühlampe | lamp |
| Glühlampe | lightbulb |
| Grad) Celsius | centigrade |
| Grenze | border |
| Grenzlast | full load |
| Grenzstrom | limit current |
| Grenzwert | limit value |
| Griff, handhaben | handle |
| Größe | size |
| Großrechner | mainframe computer |
| Grund , Vernunft | reason |
| grundlegend | fundamental |
| gründlich | thorough(ly) |
| Grundriß | floor plan |
| gummiert ; klebrig | adhesive |
| Guß;Wurf | cast |
| H |  |
| Halbleiterbauelement | semiconductor device |
| Halogenglühlampe | tungsten-halogen lamp |
| Haltestrom | holding current |
| Handfläche | palm |
| Handschuhe | gloves |
| Handwerker | craftsman |
| Handwerkerin | craftswomen |
| Hartmetall;Karbid | carbide |
| Häufigkeit | frequency |
| Haupt- | main |
| Haupterdungsschiene | main earthing bar |
| Hauptsicherung | main fuse |
| Hauptspeise | main course |
| Hausanschlußkabel | service cable |
| Hausanschlußkasten | house terminal box |
| Haut | skin |
| Hebelwirkung | leverage |
| Heizgerät | heater |
| Helligkeit | brightness |
| Herdansclußdose | cooker connector box |
| herstellen | manfacture |
| Hilfe, helfen | aid |
| Hilfe, Unterstützung | assistance |
| Hilfs(quelle) | resource |
| hochohmig | high resistance |
| Hochpass | high pass |
| Hochspannungsnetz | primary network |
| Höhe | height |
| Hülse | sleeve |
| Hülse,Manschette | sleeve |
| Hystereseschleife | hysteresis loop |
| I |  |
| identifizieren | identify |
| Identifizierung | identification |
| Ihr ergebener | yours sincerely |
| Impulsdiagramm | pulse timing diagramm |
| Impulsgenerator | purser |
| in Betrieb sein | operating |
| in Serie | in series |
| in Verbindung setzen, | comunicate |
| Induction | induction |
| induktive Blindleistung | lagging reactive power |
| Induktivität | inductance |
| Industrieelektronik | indutrial electronics |
| ineinander legen,verschachteln | nest |
| Inhalt | contents |
| Inhaltsangabe, Zusmmenfassung | summary |
| innen | interior |
| Innung | guild |
| Installationsplan | architectural diagram |
| Installationsplan | architectural diagram |
| Installtiontechnik | wiring practice |
| integrierte Schaltung | integrated circuit |
| Intensität,Stärke | intensity |
| interne Kommunikation | intercom |
| interne Verbindung | interconnection |
| isolieren,absondern | isolate |
| Isoliergriff | insulating sleeve |
| J |  |
| Jahrhundert | century |
| jedoch, obwohl | though |
| Justierung ; Einstellung | adjustment |
| K |  |
| Kabel | cord |
| Kabeldurchführung | penetration |
| Käfig,einsperren | cage |
| Kanal | channel |
| Kentnis(se),Wissen | knowledge |
| Kern | core |
| Kern | seed |
| Kern-(Atom-)Energie | nuclear energy |
| Kernkraft | nuclear power |
| klammern;Klammer | clip |
| Knopf | button |
| Kohle,Kohlenstoff | carbon |
| Kombizange | combination pliers |
| Kondensator | capacitor |
| Kondensator | capacitor |
| Konsole | bracket |
| kontinuirlich, fortlaufend | continuous |
| kontrollieren,Kontrolle | check |
| Kraft,Macht | power |
| Krampf | cramp |
| Kreis | circle |
| Kreuz, sich kreuzen | cross |
| Kreuzschraubendreher | cross slot screwdriver |
| kugelförmig | spercal |
| Kühlblech | heat sink |
| Kühlflüssigkeit | coolant |
| Kupfer | copper |
| Kupferchlorid | cupric chloride |
| Kupplung | clutch |
| Kupplung; koppeln verbinden | coupling |
| Kurve nehmen | negotiate |
| Kurvenneigung | creepages |
| Kurvenradius | tread circle |
| kurving | curved |
| kurz,knapp | brief |
| Kurzschluß | short circuit |
| Kurzwelle | short wave |
| L |  |
| Labor | lab |
| Lager, vorrätig | stock |
| Lager-,Drehzapfen | pivot |
| Länge | length |
| Längen-,der Länge nach | longitudinal |
| Laststrom | load corrent |
| Laufwerk | drive |
| Lebenslauf | curriculum vitae |
| Lehrplan | curricula |
| leisten können | back up |
| leisten, erreichen | achieve |
| Leistung | power |
| Leistung | rating |
| Leistungsangabe | power rating |
| Leistungsfaktormesser | power factor meter |
| Leistungsstufe | power setting |
| Leiter | conductor |
| Leiter | ladder |
| Leitungsschutzschalter | circuit breaker |
| letztendlich | final |
| Leucht- | luminous- |
| Leuchtstoffröhre | fluorescent tube |
| Lichtbogen, Bogen | arc |
| Lichtbogenschweißen | arc- welding |
| liefern, Versorgung | supply |
| Litze | flexible conductor |
| Lösungsmittel | solvent |
| löten,Lötzinn | solder |
| Lötkolben | soldering iron |
| M |  |
| Maßband | measuring tape |
| Maßeinheit | unit |
| Meßart-Wahlschalter | function switch |
| Meßbereichswahlschalter | range slector switch |
| Messbrücke | bridge instrument |
| messen | measure |
| Meßgerät | meter |
| Meßleitung | probe |
| Mittel,Medien | media |
| Möglichkeit | facility |
| Montage | fitting |
| montieren, zusammenbauen | assemble |
| N |  |
| nach einer Richtung weisen | point |
| nach Vereinbarung | negotiable |
| nachlaufen | hunt |
| Natriumdampf | sodium-vapour |
| neigen | tend |
| Neigung | inclinstion |
| Nennwert | denomination |
| Netz,Haupt- | mains |
| Netzwerk,gemischte Schaltung | network |
| neu verdrahten | rewire |
| Neuverdrahtung | rewiring |
| nicht wirksam | uneffect |
| Notschalter | emergency switch |
| notwendig | necessary |
| O |  |
| Oberfläche | surface |
| oberhalb, über | above |
| obwohl | although |
| Ohmmeter | ohmmeter |
| Öl-)Bohreinrichtung | oil rig |
| Opfer | victim |
| ordentlich, anständig | properly |
| P |  |
| parallel | in parallel |
| parallel (geschaltet) | across |
| Permeabilität | permeability |
| Pfeil | arrow |
| präzise | precise |
| Preßanzeige | crimpling pliers |
| pressen | crimp |
| pressen | squeeze |
| Printplatte | printed circuit board |
| Probebilanz | trial balance |
| programmierbar | programmable |
| prüfen | check |
| Puffer,Stoßstange | bumper |
| Punkt | dot |
| punktierte Linie | dotted line |
| Q |  |
| Quadrat,quadratisch | square |
| Quadratwurzel | square root |
| Qualifikation; Grad | degree |
| Qualität, Grad, Rang | grade |
| Quelle | source |
| R |  |
| Rahmen; Bogen | frame |
| Ratsche | ratchet |
| Ratschlag | advice |
| Reaktion, Antwort | response |
| Regel | rule |
| Regierung | government |
| regulieren | regulate |
| Reihe | row |
| reihen | rank |
| Reihenfolge | sequence |
| Reihenfolge,bestellen | order |
| Relais, Schalter | relay |
| Rennen | race |
| reparieren | repair |
| restlich, übrig | residual |
| S |  |
| Sammlung | collection |
| Säure | acid |
| Schalter | counter |
| Schalter, schalten | switch |
| Schaltschrank | switch cabinet |
| Schaltschrank | switch cabinet |
| Schaltzeichen | drawing symbols |
| Scheibe, Platte | disk |
| Schema,Plan | scheme |
| Schicht | layer |
| Schiebelehre | vernier calliper |
| Schlaufe,Schleife | loop |
| Schlitzschraubendreher | plain slot screwdriver |
| Schlüssel | key |
| schmelzen | melt |
| Schnittstelle | interface |
| schnurlos | cordless |
| schrauben | screw |
| Schraubendreher | screwdriver |
| Schraubenmutter | nut |
| Schraubenschlüssel | spanner |
| Schutz | protection |
| Schütz | contactor |
| Seitenschneider | side cutter |
| senden,übertragen | broadcast |
| sicher | sure |
| Sicherheit | safety |
| sicherheit | security |
| Sicherheitsbestimmung | requirements for safety |
| Sicherung | fuse |
| Sicherungsautomat |  |
| Sicherungskasten, Verteiler | fuse box |
| Spannung | voltage |
| spannungsführenter Draht | live wire |
| Spareinlage | savings deposit |
| Speicherung | storage |
| Spitze;Stückchen | bit |
| Spule | coil |
| Spur | trace |
| Spurweite | gauge |
| Staubsauger | vacuum cleaner |
| Steckdose | socket outlet |
| steckenbleiben | stuck |
| Stecker,stecken | plug |
| Steuerung, steuern | control |
| Stift | pin |
| Störung suchen | trouble shooting |
| Strahl | beam |
| Strahlung | radiation |
| Strom | current |
| Stromausfall | blackout |
| Stromkreis | circuit |
| Stufe,Ebene | level |
| stumm,Ton ausschalten | mute |
| T |  |
| Tabelle,Liste | chart |
| Taktfrequenz | clocking(speed) |
| Tastatur | keypad |
| Tätigkeit | activity |
| tatsächlich | actually |
| technische Daten | specifications |
| technische) Zeichnung | drawing |
| technische)Beschreibung | specification |
| Teil | part |
| teilen | divide |
| teilen,Anteil | share |
| T-Griff mit Gleitstück | sliding tee bar |
| Thema | topic |
| Tiefe | depth |
| Tiefkühlgerät | freezer |
| Tonspur | soundtrack |
| Topf | pot |
| tragen | bear |
| tragen,befördern | carry |
| transportables(Gerät) | lab top |
| trennen | disconnect |
| U |  |
| Überlast | overload |
| Überlaufrinne,Abfluß | spillway |
| überspielen | dub(bing) |
| Übertrag | previous balance |
| übertragen | translate |
| übertragen, übermitteln | transmit |
| überzogen | coated |
| üblich | usual |
| Ultraschall | ultrasonic |
| Um)grenzung,Umfang | perimeter |
| Umbau, Neugestaltung | conversion |
| umdrehen, umwälzen | revolute |
| umfassend | comprehensive |
| umfassend | wide |
| umganssprachlich | colloquial |
| umgeben | surround |
| umkehrbar | reversible |
| umleiten | divert |
| Umschaltknarre | reversible ratchat |
| Umschlag | cover |
| umwandeln, umformen | convert |
| Umweltverschmutzung | pollution |
| umziehen,bewegen | move |
| unangemessen,unzugänglich | inadequate |
| unbeaufsichtigt | unattended |
| unbefugt | unauthorized |
| unbenutzt | idle |
| unbrauchbar machen | disable |
| Unfall ; Zufall | accident |
| unfehlbar | infallibel |
| ungeduldig | impatient |
| ungefähr | approximate |
| Unter-, Hilfs- | sub- |
| unterbringen | locate |
| Unterbringung | accommodation |
| unterdrücken | suppression |
| Unterschrift | signature |
| unterstützen | back |
| unterstützend | supportive |
| Unterstützung,(unter)stützen | support |
| V |  |
| Ventilator | fan |
| ver) ändern | alter |
| ver)stärken | fortify |
| verbinden | combine |
| verbinden | connect |
| Verbindung,Gelenk | joint |
| Verbrauch | consumption |
| verbrauchen | consume |
| verbrennen | burn |
| Verdrahtung | wiring |
| vereinbaren, (an) ordnen, | arrange |
| verfügbar, erhältlich | available |
| Verfügbarkeit | availability |
| vergleichen | compare |
| Vergrößern | magnify |
| verhängnisvoll | fatal |
| verhindern, verbergen | prevent |
| Verpflichtung | commitment |
| verrückt | crazy |
| verschiedene | various |
| Verschleiß; am Körper tragen | wear |
| verschlüsseln | coding |
| verschmelzen | amalgate |
| Versicherung | insurance |
| versorgen, zuführen,füttern | feed |
| Versorger | supplier |
| verstärken | amplify |
| Verstärker | amplifier |
| versteckt | hidden |
| verstellbar | adjustable |
| verstümmeln | maim |
| Vertrag | contract |
| Vertrag abschließen | contracting |
| verträglich | compatible |
| Vertragsgesellschaft | contracting company |
| vertraulich | confidental |
| verunreinigen, vergiften | contaminate |
| Vielfachmeßgerät | multimeter |
| Voltmeter | voltmeter |
| vorbereiten | prepare |
| Vorrichtung, Gerät | device |
| vorschlagen | suggest |
| Vorschule | nursery school |
| W |  |
| Wächter, Uhr | watch |
| wählen | dial |
| wahlfrei | random |
| Wahlfreier Zugriff | Random Access Memory |
| wahr, echt | true |
| während | whilst |
| wahrscheinlich | probable |
| Währung | currency |
| Warteschlange | line (in line) |
| Wasser | hydro |
| Wasserbehälter | tank |
| Wasserhahn | tap |
| Wasserleitung | water mains |
| Wasserschloß | forebay tank |
| Wasserwaage | spirit level |
| Wattzahl, Leistung | wattage |
| Wechselschalter | two-way switch |
| weg,ab | off |
| weisen, liefern | provide |
| weit, umfassend | vast |
| Welle | wave |
| Welle | shaft |
| Welle ; Spindel | arbour |
| wellen, runzeln | corrugate |
| Wellenlänge | wavelength |
| weniger bedeutend,gering | minor |
| wenigst,geringst | least |
| wenn nicht | unless |
| Werkstatt | workshop |
| Werkstück | workpiece |
| Werktag | business day |
| Werkzeug | tool |
| Werkzeug, Ausrüstung | tool kit |
| Werkzeug, Gerät | utensil |
| Werkzeugbau | tool and die manufacturing |
| Werkzeugkiste | tool box |
| Wert | value |
| wert | worth |
| Widerstand | resistor |
| widerstehen | resist |
| wieder verwendbar | re-usable |
| wiederaufladbar | rechargeable |
| wiedereinschalten | reclose |
| wiedereinschalten | reset |
| wiederherstellen | restore |
| wiederherstellen | retrieve |
| wiederkehren | recur |
| wiederverwerten | recycle |
| wiegen | weigh |
| Winkel | angle |
| winkelig ; eckig | angular |
| Wissenschaft | science |
| Wohnungsverteiler: | consumer unit |
| wolfram | tungsten |
| Z |  |
| zäh, hart | tought |
| zählen | count |
| zahlreich | multitude |
| Zange | pliers |
| zeichnen | draw |
| Zeichnung, Diagramm | diagram |
| zeitaufwendig | time consuming |
| zeitlich, vorübergehend | transient |
| Zeitspanne | period of time |
| Zeitungs-) Anzeige, Inserat | advertisement |
| Zelle;chemisches Element | cell |
| Zerfall | decay |
| zerstreuen | diffuse |
| Zeugnis,Bescheinigung | certifikate |
| ziehen | drag |
| ziehen | trek |
| ziehen | haul |
| Ziel (scheibe) | target |
| Ziffer | digit |
| Zoll | customs |
| Zoll (2,54 cm) | inch |
| zu, in Richtung | towards |
| Zubehör | accessoires |
| zufrieden | satisfied |
| zugeben | admit |
| Zugriff | access |
| Zukunft | future |
| Zulassung | approval |
| Zulassung | licence |
| zurückgeben | return |
| zurückstellen | set back |
| Zusammenfassung | resume |
| zusammensetzen | compose |
| zusätzlich | additional |
| Zusicherung | assurance |
| Zustand | status |
| Zustand | state |
| Zustand; Bedingung | condition |
| zustande bringen | accomplish |
| Zustimmung | agreement |
| Zuverlässigkeit | reliability |

| English | Deutsch |
| --- | --- |
| A |  |
| absolute zero of temperature | absoluter Nullpunkt |
| accept | akzeptieren |
| acceptability | Annehmbarkeit |
| acceptable | annehmbar |
| access | Zugriff |
| accessoires | Zubehör |
| accident | Unfall ; Zufall |
| accomplish | zustande bringen |
| accomplishment | Leistung ; Meisterschaft |
| accordance | Übereinstimmung |
| according | entsprechend |
| achieve | leisten, erreichen |
| acid | Säure |
| across | parallel (geschaltet) |
| activate | aktivieren, in Betrieb setzen |
| actor | Bedienungselement |
| actually | tatsächlich |
| adapter plug | Adapterstecker |
| adaptor, adapter | Anpasser, Zwischenstecker |
| add | ergänzen, addieren |
| additional | zusätzlich |
| adjust | einstellen, anpassen |
| adjustable | verstellbar |
| adjustable resistor | einstellbarer Widerstand |
| adjustable spanner | einstellbarer Schlüssel, Franzose |
| adjustment | Justierung ; Einstellung |
| admit | zugeben |
| advanced | fortschrittlich, fortgeschritten |
| advantage | Vorteil |
| advertise | inserieren, ankündigen |
| aerial | Antenne |
| aerial-view | Luftansicht |
| affair | Angelegenheit |
| afford | sich leisten |
| aid | Hilfe, helfen |
| aircraft | Flugzeug |
| alert | Alarm |
| allow | erlauben, ermöglichen |
| amalgate | verschmelzen |
| ammeter | Amperemeter |
| among | gehören zu ;unter, zwischen |
| amount | Menge; Betrag |
| Ampere´s law | Durchflutungsgesetz |
| amplifier | Verstärker |
| amplify | verstärken |
| anchor | Anker |
| angle | Winkel |
| angular | winkelig ; eckig |
| anticlockwise | gegen den Uhrzeigersinn |
| apart | getrennt, einzeln |
| appliance | Gerät |
| appliance inlet | Gerätestecker |
| applicant | Bewerber/-in |
| application | Bewerbung ; Anwendung |
| apply | bewerben ; anwenden |
| apppointment | Verabredung, Termin |
| apprenticeship | Lehre |
| appropriate | geeignet, passend |
| approval | Zulassung |
| approve | bewähren |
| approximate | ungefähr |
| aquisition | Erwerb, Errungenschaft |
| arbour | Welle ; Spindel |
| arc | Lichtbogen, Bogen |
| arc- welding | Lichtbogenschweißen |
| architectural diagram | Installationsplan |
| area | Bereich, Fläche |
| arm | bereit machen |
| arrange | vereinbaren, (an) ordnen, |
| arrow | Pfeil |
| artificial | künstlich |
| aspect | Aspekt, Seite |
| assemble | montieren, zusammenbauen |
| assembley | Montage ; Versammlung |
| assembly-line | Fliesband |
| assessment | (Ein) Schätzung |
| assignment | Aufgabe, Auftrag |
| assistance | Hilfe, Unterstützung |
| association | Vereinigung, Bund |
| assort | auswählen |
| assumption | Annahme |
| assurance | Zusicherung |
| attach | anschließen, befestigen |
| attend | teilnehmen, begleiten |
| augment | vermehren, vergrößern |
| authorative | fachmannisch, zuverlässig |
| automation enginneering | Automatisierungstechnik |
| auxiliary | helfend, Hilfs- |
| availability | Verfügbarkeit |
| available | verfügbar, erhältlich |
| average | Durchschnitt |
| award | Auszeichnung |
| aware, (be aware) | (sich) bewußt (sein) |
| awful | schrecklich |
| axle | Achse ; Welle |
| B |  |
| back | unterstützen |
| back up | leisten können |
| banana plug | Bananenstecker |
| bandpassfilter | Bandpassfilter |
| band-stop filfter | Bandsperre |
| bandwidth | Bandbreite |
| bar | Stange |
| base | Basis |
| based | stationiert;lebend |
| basic current | Basisstrom |
| battery | Akkumulator |
| battery charger | Batterieladegerät |
| Bausatz | Baustein |
| beam | Strahl |
| bear | tragen |
| bi | zweifach |
| bill | Rechnung |
| bimetal relay | Bimetallrelais |
| bit | Spitze;Stückchen |
| blackout | Stromausfall |
| blade | Blatt;Klinge |
| block diagram | Blockschaltbild |
| board | Behörde,Brett;einsteigen in |
| boarding school | Internatsschule |
| bolt | Bolzen |
| border | Grenze |
| bracket | Konsole |
| brake | Bremse |
| branch office | Zweigstelle |
| break down | ausfallen |
| break spark | Abreißfunken |
| breaking voltage | Abschaltspannung |
| breathe | atmen |
| breathing | Atmung |
| bridge | Brücke |
| bridge connection | Brückenschaltung |
| bridge instrument | Messbrücke |
| brief | kurz,knapp |
| brightness | Helligkeit |
| broad | breit |
| broad-band cable | Breitbandkabel |
| broadcast | senden,übertragen |
| brought up | erzogen,aufgezogen |
| brush | Pinsel;Bürste |
| bubble | Blase |
| build up | entstehen,aufbauen |
| building | Gebäude |
| bulb | (Glüh)birne |
| burn | verbrennen |
| burst | platzen |
| business day | Werktag |
| button | Knopf |
| C |  |
| cabinet | Schrank |
| cage | Käfig,einsperren |
| cage terminal | Anschlußklemme |
| calculate | (be)rechnen |
| calculation | Berechnung |
| campaign | Kampagne |
| cancel | entwerten;absagen |
| capability | Fähigkeit |
| capable | imstande |
| capacitor | Kondensator |
| capacity | Aufnahmefähigkeit, |
| carbide | Hartmetall;Karbid |
| carbon | Kohle,Kohlenstoff |
| case | Behälter;Fall |
| casing | Gehäuse |
| cast | Guß;Wurf |
| cathode-ray tube | Bildröhre |
| ceiling | Decke |
| ceiling fixture | Deckenbeleuchtungskörper |
| ceilingoutlet box | Deckenaulaßdose |
| ceiöing fitting | Deckenleuchte |
| cell | Zelle;chemisches Element |
| centigrade | (Grad) Celsius |
| channel | Kanal |
| chart | Tabelle,Liste |
| chart | Diagramm |
| chassis | Chassis |
| cheap | billig |
| check | kontrollieren,Kontrolle |
| check | prüfen |
| chip carrier | Chipträger |
| choice | Wahl |
| choose | (aus)wählen |
| circle | Kreis |
| circuit | Stromkreis |
| circuit breaker | FI-Schalter |
| circuit breaker | Leitungsschutzschalter |
| clip | klammern;Klammer |
| clocking(speed) | Taktfrequenz |
| clutch | Kupplung |
| code | codieren |
| coding | verschlüsseln |
| coil | Spule |
| combination pliers | Kombizange |
| combine | verbinden |
| commence | beginnen |
| commercial | Werbung, kaufmännisch, |
| commissioner | Bevollmächtigter |
| commitee | Ausschuß; Komitee |
| commitment | Verpflichtung |
| common | gemeinsam, gewöhnlich |
| common logarithm | dekadischer Logarithmus |
| compare | vergleichen |
| compasses | Zirkel |
| compatible | verträglich |
| competition | Wettbewerb |
| competitve | wetteifernd |
| complete | abschließen, |
| compose | zusammensetzen |
| comprehensive | umfassend |
| compulsory | verpflichtend, obligatorisch |
| computer aided design | CAD |
| comunicate | in Verbindung setzen, |
| concept | Begriff |
| condition | Zustand; Bedingung |
| conductive | leitend |
| conductor | Leiter |
| confident | selbstbewußt, zuversichtlich |
| confidental | vertraulich |
| configuration | Gestalt(ung) |
| confirm | bestätigen |
| confuse | verwirren |
| connect | anschließen |
| connect | verbinden |
| connection | Anschluß |
| connection point | Anschlußstelle |
| connector | Anschluß |
| consequently | folglich, daher |
| consider | bedenken, in Betracht ziehen |
| considereble | beträchtlich |
| consist of | bestehen aus |
| constroction site supply | Baustromversorgung |
| construction | Bau, Gebäude |
| consume | verbrauchen |
| consumer | Konsument/ in |
| consumption | Verbrauch |
| contactor | Schütz |
| contain | enthalten |
| contaminate | verunreinigen, vergiften |
| contents | Inhalt |
| continue | beibehalten, fortfahren |
| continuity tester | Durchgangsprüfer |
| continuos operation | Dauerbetrieb |
| continuous | kontinuirlich, fortlaufend |
| contract | Vertrag |
| contracting | Vertrag abschließen |
| contracting company | Vertragsgesellschaft |
| contray | Gegenteil |
| control | Steuerung, steuern |
| convenient | bequem, brauchbar |
| converse | reden, sich unterhalten |
| conversion | Umbau, Neugestaltung |
| convert | umwandeln, umformen |
| cooker connector box | Herdansclußdose |
| cool down | abkühlen |
| coolant | Kühlflüssigkeit |
| copper | Kupfer |
| cord | Kabel |
| cordless | schnurlos |
| core | Ader (mehradrig) |
| core | Kern |
| core identification | Aderkennzeichnung |
| corrugate | wellen, runzeln |
| costly | teuer |
| count | zählen |
| counter | Schalter |
| counter assistant | Veraufsassistent/ in |
| coupling | Kupplung; koppeln verbinden |
| cramp | Krampf |
| create | schaffen, gestalten |
| crimp | pressen |
| crimpling pliers | Preßanzeige |
| cross | Kreuz, sich kreuzen |
| cross slot screwdriver | Kreuzschraubendreher |
| cupric chloride | Kupferchlorid |
| current | Strom |
| current affair | allgm.laufende Angelegenheit |
| current linkage | elektrische Durchflutung |
| curricula | Lehrplan |
| curriculum vitae | Lebenslauf |
| curvature | Krümmung |
| curved | kurving |
| customer | Kunde, Kundin |
| customs | Zoll |
| cutting surface | Schneidefläche |
| D |  |
| daily | täglich |
| damage | beschädigen |
| dampen | dämpfen |
| damping factor | Dämpfungsmaß |
| dangerous | gefährlich |
| dc (abb) direct current | Gleichstrom |
| dc voltage | Gleichspannung |
| deadline | Schlußtermin |
| deal with | sich befassen mit |
| decade switch | Dekadenschalter |
| decay | Zerfall |
| decide | entscheiden |
| decimal place | Dezimalstelle |
| decipher | entziffern, entschlüsseln |
| declaration | Erklärung |
| declare | deklarieren |
| decorate | einrichten |
| decumal number | Dezimahlzahl |
| deflection | Ablenkung |
| deflector plate | Ablenkplatte |
| degree | Qualifikation; Grad |
| delay | Aufschub, Verzögerung |
| delay flipflop | D-Flipflop |
| delete | löschen |
| delicate | fein, empfindlich |
| demolish | abreißen |
| demultiplexer | Demultiplexer |
| denomination | Nennwert |
| department | Abteilung |
| deposit | anzahlen; einspeichern |
| depth | Tiefe |
| derived unit | abgeleitete Einheit |
| describe | beschreiben |
| description | Beschreibung |
| design | entwerfen;Entwurf |
| designation | Bestimmung |
| detector | Aufdecker,Anzeigevorrichtung |
| determine | bestimmen |
| develop | entwickeln |
| development | Entwicklung |
| device | Vorrichtung, Gerät |
| diagonal | diagonal; Diagonale |
| diagram | Zeichnung, Diagramm |
| dial | wählen |
| diameter | Durchmesser |
| dielectric constant | Dielektrizitätskonstante |
| difference | Unterschied |
| difference amplifire | Differenzverstärker |
| different | anders,verschieden |
| difficulty | Schwierigkeit |
| diffuse | zerstreuen |
| digit | Ziffer |
| diode | Diode |
| direct current | Gleichstrom |
| direct voltage | Gleichspannung |
| direction | Richtung;Führung |
| disable | unbrauchbar machen |
| disappoint | enttäuschen |
| disassemble | auseinandernehmen |
| disconnect | abklemmen |
| disconnect | trennen |
| disconnection | Abschaltung |
| discount | Diskont;Rabatt |
| discover | entdecken |
| discrete | getrennt |
| disk | Scheibe, Platte |
| display | Anzeige |
| display range | Anzeigebereich |
| disposer | beseitigen |
| divert | umleiten |
| divide | teilen |
| dot | Punkt |
| dotted line | punktierte Linie |
| double socket outlet | Doppelsteckdose |
| draft | Entwurf, Konzept |
| drag | ziehen |
| draw | zeichnen |
| drawback | Nachteil |
| drawing | (technische) Zeichnung |
| drawing symbols | Schaltzeichen |
| draw-tape | Einziehband |
| drill | bohren; Bohrer |
| drive | Laufwerk |
| dropout-delay relay | abfallverzögertes Relais |
| dub(bing) | überspielen |
| due | sollen, müssen |
| durable | dauerhaft |
| during | während |
| E |  |
| earth strip | Banderder |
| electric charge | elektrische Ladung |
| electric dipole | elektrischer Dipol |
| electric discharge | elektrische Entladung |
| electric field strength | elektrische Feldstärke |
| electric flux | elektrischer Fluß |
| electric potential | elektrisches potential |
| electrical energy | elektrische Arbeit |
| electrical engineering | Elektrotechnik |
| electrical power | elektrische Leistung |
| electrical quanty | elektrische Größe |
| electrical shock | elektrischer Schlag |
| electrode spacing | Elektrodenabstand |
| electromagnet | Elektromagnet |
| electron conduction | Elektronenleitung |
| emergency switch | Notschalter |
| energy saving | energiesparend |
| exploded view | aufgelöste Darstellung |
| F |  |
| factory | Fabrik |
| failure | Fehler |
| fall delay | Abfallverzögerungszeit |
| false | falsch |
| fan | Ventilator |
| fasten | festmachen |
| fatal | verhängnisvoll |
| fault | Fehler; Defekt |
| fault, error | Fehler |
| feed | versorgen, zuführen,füttern |
| female | weiblich |
| ferric chloride | Eisenchlorid |
| fibre | Faser |
| fibre optic | Glasfaser |
| field | Feld |
| field line | Feldlinie |
| file | Datei; feilen |
| files | Feile |
| filling knife | Spachtel |
| fire alarm system | Brandmeldeanlage |
| fire protection | Brandschutz |
| first name | Vorname |
| fit | anpassen, montieren |
| fitting | Montage |
| fixture | feste Anlage |
| flange | Flansch |
| flash | Blitz |
| flat | Wohnung; flach |
| flat cable | Flachkabel |
| flexible conductor | Litze |
| floor plan | Grundriß |
| floppy disk | Diskettenspeicher |
| floppy drive | Diskettenlaufwerk |
| flow chart | Flußdiagramm |
| flowchart | Ablaufplan |
| fluorescent tube | Leuchtstoffröhre |
| flux | flüssige Masse, Flüssigkeit |
| focus | Schärfe |
| focusing | Fokusierung |
| form | Formular |
| formulate | formulieren |
| fortify | (ver)stärken |
| forward | vorwärts |
| fraction | Bruchteil |
| frame | Rahmen; Bogen |
| frequency | Häufigkeit |
| frequent | häufig |
| fuel | Brennstoff |
| full | voll |
| full load | Grenzlast |
| function switch | Meßart-Wahlschalter |
| fundamental | grundlegend |
| further | weiter |
| fuse | Sicherung |
| fuse box | Sicherungskasten, Verteiler |
| future | Zukunft |
| G |  |
| gadget | Apparat; technisches Zubehör |
| gain | gewinnen, erreichen |
| gap | Lücke |
| gauge | Spurweite |
| gear | Ausrüstung |
| general | allgemein |
| generate | erzeugen |
| gloves | Handschuhe |
| goggles | Brillen |
| grade | Qualität, Grad, Rang |
| graduate | Absolvent(in);abschließen |
| graduation | Abschlußprüfung |
| granted | für selbstverständlich halten |
| graph | Diagramm |
| gravitation | Anziehungskraft |
| grip | (fest)halten |
| groove | Ritze, Rille |
| guarantee | garantieren |
| guidance | Führung |
| guideline | Richtlinie |
| guild | Innung |
| H |  |
| hacksaw | Metallsäge |
| half | halb |
| hallway | Diele; Flur |
| halved | halbiert |
| hammer drill | Schlagbohrmaschine |
| handle | Griff, handhaben |
| happen | geschehen, passieren |
| hard disk | Festplatte |
| haul | ziehen |
| heat sink | Kühlblech |
| heater | Heizgerät |
| height | Höhe |
| hexagon | sechskantig |
| hidden | versteckt |
| high pass | Hochpass |
| high resistance | hochohmig |
| hinged | drehbar befestigt |
| hire | anstellen |
| holding current | Haltestrom |
| hotline | direkte Telefonverbindung |
| house terminal box | Hausanschlußkasten |
| hunt | nachlaufen |
| hurt | verletzen, schmerzen |
| hydro | Wasser |
| hyper | super |
| hysteresis loop | Hystereseschleife |
| I |  |
| identification | Identifizierung |
| identify | identifizieren |
| image | Bild |
| imagine | vorstellen |
| immediate | unmittelbar, sofort |
| impact | Einwirkung |
| impatient | ungeduldig |
| implement | ausführen |
| important | wichtig |
| in parallel | parallel |
| in series | in Serie |
| inadequate | unangemessen,unzugänglich |
| inch | Zoll (2,54 cm) |
| inclinstion | Neigung |
| include | einschließen,enthalten |
| increase | erhöhen,vergrößern |
| incredible | unglaublich |
| indicate | anzeigen |
| indicator | Anzeiger |
| indifferent | gleichgüldig |
| inductance | Induktivität |
| induction | Induction |
| industrial gloves | Arbeitshandschuhe |
| indutrial electronics | Industrieelektronik |
| inexpensive | nicht teuer |
| infallibel | unfehlbar |
| influence | Einfluß |
| informal | ungezwungen |
| inhale | einatmen |
| inherent | eignen,anhaften |
| injure | verletzen |
| injury | Verletzung,Schaden |
| input jack | Eingangsbuchse |
| insert | einfügen |
| instance | Beispiel |
| instant | sofort |
| instead | anstatt |
| instruction for use | Bedienungsanleitung |
| instructor | Ausbilder/in |
| insulating sleeve | Isoliergriff |
| insulation stripper | Abisoliergerät |
| insurance | Versicherung |
| integrated circuit | integrierte Schaltung |
| intensity | Intensität,Stärke |
| intercom | interne Kommunikation |
| interconnection | interne Verbindung |
| interface | Schnittstelle |
| interior | innen |
| introduce | bekannt machen,einführen |
| introduction | Empfehlung,Einführung |
| invade | eindringen |
| isolate | isolieren,absondern |
| issue | Streitfrage,Aussage,ausstellen |
| J |  |
| jack | Anschluß,Buchse |
| jacking it in | aufhören |
| jargon | Fachsprache |
| jewellery | Schmuck |
| join | sich gesellen zu |
| joint | Verbindung,Gelenk |
| jolt | holpern |
| junction | Abzweigung |
| junction transistor | Flächentransistor |
| K |  |
| keen | eifrig,tüchtig |
| key | Schlüssel |
| keypad | Tastatur |
| kit | Bausatz |
| knowledge | Kenntnis(se),Wissen |
| L |  |
| lab | Labor |
| lab top | transportables(Gerät) |
| label | Aufschrift |
| ladder | Leiter |
| lagging reactive power | induktive Blindleistung |
| lamp | Glühlampe |
| last | halten |
| launch | seitlich |
| layer | Schicht |
| layout | Aufmachung |
| lead | führen,Leitung |
| leak | Leck,leck sein |
| least | wenigst,geringst |
| length | Länge |
| letter symbol | Formelzeichen |
| level | Stufe,Ebene |
| leverage | Hebelwirkung |
| licence | Zulassung |
| light fittings | Beleuchtungskörper |
| lightbulb | Glühlampe |
| lighting | Beleuchtung |
| lighting switch | Dämmerungsschalter |
| lightmeter | Belichtungsmesser |
| lightning | Blitz |
| lightning protection system | Blitzableiter |
| likelihood | Warscheinlichkeit |
| limit | begrenzen,Grenze |
| limit current | Grenzstrom |
| limit switch | Endlagenschalter |
| limit value | Grenzwert |
| line (in line) | Warteschlange |
| linger | verweilen |
| liquid-crystal display | Flüssigkkristallanzeige |
| live wire | spannungsführenter Draht |
| load corrent | Laststrom |
| locate | unterbringen |
| location | Lage,Standort |
| longitudinal | Längen-,der Länge nach |
| looking forward to | sich freuen auf |
| loop | Schlaufe,Schleife |
| lose | verlieren |
| loss | Verlust |
| lounge | Gesellschaftsraum |
| luminous- | Leucht- |
| M |  |
| magnify | Vergrößern |
| main | Haupt- |
| main earthing bar | Haupterdungsschiene |
| main fuse | Hauptsicherung |
| mainframe computer | Großrechner |
| mains | Netz,Haupt- |
| maintain | warten |
| maintenance | Erhaltung,Instandhaltung |
| major | bedeutend,wichtig |
| male | männlich |
| malfunction | Funktionsstörung |
| manfacture | herstellen |
| marking | Beschriftung |
| masonry | Mauerwerk |
| matter of course | Selbstverständlichkeit |
| meantime | Zwischenzeit |
| measure | messen |
| measuring tape | Maßband |
| media | Mittel,Medien |
| medicare | medizinische Behandlung |
| member | Mitglied |
| membership | Mitgliedschaft |
| mention | erwähnen |
| merely | nur,lediglich |
| meter | Meßgerät |
| mill(ing) | fräsen |
| minor | weniger bedeutend,gering |
| mistake | Irrtum,Fehler |
| modest | mäßig,anständig |
| modul | austauschbare Funktionseinheit |
| moist | feucht |
| motion | Bewegung |
| mould | formen,gießen |
| mount | montieren |
| move | umziehen,bewegen |
| movement | Bewegung |
| moving-iron instrument | Dreheisenmessgerät |
| mower | Rasenmäher |
| mud | Schlamm |
| multimeter | Vielfachmeßgerät |
| multiple | vielfach,ein Vielfaches |
| multitude | zahlreich |
| mute | stumm,Ton ausschalten |
| N |  |
| negative feedback | Gegenkopplung |
| negotiable | nach Vereinbarung |
| negotiate | Kurve nehmen |
| nest | ineinander legen,verschachteln |
| network | Netzwerk,gemischte Schaltung |
| nevertheless | nichtsdestoweniger |
| novel | neu,ungewöhnlich |
| nozzle | Düse |
| nuclear energy | Kern-(Atom-)Energie |
| nuclear power | Kernkraft |
| nut | Schraubenmutter |
| O |  |
| obtain | erhalten,erlangen |
| occasion | Gelegenheit |
| occur | vorkommen,sich ereignen |
| odd | sonderbar,ungerade (Zahl) |
| off | weg,ab |
| off-button | Aus-Taster |
| offer | anbieten,Angebot |
| offset ring spanner | Ringschlüssel |
| ohmmeter | Ohmmeter |
| oil rig | (Öl-)Bohreinrichtung |
| on-off switch | Ausschalter |
| onto | auf |
| open ended spanner | Gabelschlüssel |
| operate | funktionieren,arbeiten |
| operating | in Betrieb sein |
| operating instructions | Bedienungsanleitung |
| operating time | Abschaltzeit |
| opposite | gegenüberliegend |
| order | Reihenfolge |
| ordinary | gewöhnlich,normal |
| ought | sollte |
| out diameter | Außendurchmesser |
| output | Ausgabe |
| output amplifier | Ausgangsverstärker |
| output power | abgegebene Leistung |
| output terminal | Ausgang |
| output voltage | Ausgangsspannung |
| overall | gesamt |
| overload | Überlast |
| P |  |
| pace | Tempo,Schritt |
| pad | Polster,Schreibblock |
| page | (aus)rufen,Seite |
| paintspraying | Lackiererei |
| pair of compasses | Zirkel |
| PAL Phase Alternating Line | Farbfernsehverfahren |
| palm | Handfläche |
| parentheses | (runde)Klammer,Einschaltung |
| part | Teil |
| particular | besonders |
| pattern | Muster |
| pay | bezahlen,Bezahlung |
| pay off | auszahlen,rentieren |
| peak | Gipfel,Spitze |
| peak making current | Einschaltstrom |
| pemanent currant | Dauerstrom |
| penetration | Kabeldurchführung |
| penstock | Fallrohr |
| performance | Leistung,Aufführung |
| perimeter | (Um)grenzung,Umfang |
| period of time | Zeitspanne |
| permanent | dauernd,bleibend |
| permanent magnet | Dauermagnet |
| permanent magnet moving coil | Drehspulmessgerät |
| permeability | Permeabilität |
| persevering | beharrlich |
| personal data | Angaben zur Person |
| photodiode | Fotodiode |
| pick | auswählen,wegnehmen |
| pick up | hochkommen |
| pin | Stift |
| pipe | Rohr |
| pivot | Lager-,Drehzapfen |
| pixel | Bildpunkt |
| place | Ort,Platz |
| plain | flach,Ebene |
| plain slot screwdriver | Schlitzschraubendreher |
| plant | Werk,Anlage |
| pleasant | erfreulich |
| pleased | erfreut,zufrieden |
| pliers | Zange |
| plot | planen,zeichnen |
| plug | Stecker,stecken |
| plugged in | angesteckt |
| plumb | Rohre legen |
| point | nach einer Richtung weisen |
| position | Stelle |
| possibility | Möglichkeit |
| power | Leistung |
| power factor meter | Leistungsfaktormesser |
| power rating | Leistungsangabe |
| power setting | Leistungsstufe |
| power sorce | Energiequelle |
| practise | üben,trainieren |
| precise | präzise |
| predominant | vorherrschend,überwiegend |
| prefer | bevorzugen |
| preference | Vorliebe |
| prejudice | einnehmen, Vorurteil |
| prepare | vorbereiten |
| pressure | Druck |
| prevent | verhindern, verbergen |
| previous | früher, vorhergehend |
| previous balance | Übertrag |
| primary network | Hochspannungsnetz |
| prime | erstklassig |
| printed circuit board | Printplatte |
| printed matter | Drucksache |
| priority | Vorrang |
| probable | wahrscheinlich |
| probe | Meßleitung |
| process | bearbeiten |
| produce | erzeugen |
| profession | Beruf |
| programmable | programmierbar |
| progressive | fortschreitend |
| promotion | Förderung |
| proper | geeignet |
| property | Besitz |
| pros and cons | für und wider |
| protect | be)schützen |
| protected by fuse | abgesichert |
| protection | Schutz |
| prove | beweisen, prüfen, er- |
| provide | weisen, liefern |
| public | öffentlich |
| publish | veröffentlichen |
| pulse timing diagramm | Impulsdiagramm |
| punch | Durch)schlag |
| punctuality | Pünktlichkeit |
| purchase | Einkauf |
| purpose | Zweck |
| purser | Impulsgenerator |
| Q |  |
| quantity | Menge |
| quit | aufgeben |
| quite | durchaus |
| quote | anführen |
| R |  |
| radiation | Strahlung |
| radio | Funk |
| random | wahlfrei |
| Random Access Memory | Wahlfreier Zugriff |
| range | Bereich |
| range slector switch | Meßbereichswahlschalter |
| rank | reihen |
| rare | selten |
| ratchet | Ratsche |
| rate | Angabe |
| rated | klassifiziert |
| rating | Leistung |
| reach | erreichen, Reichweite |
| reactive current | Blindstrom |
| reading error | Ablesefehler |
| realize | merken, erkennen |
| reason | Grund , Vernunft |
| reasonable | vernünftig |
| receiver | Empfänger |
| recent | vor kurzem, jüngst |
| rechargeable | wiederaufladbar |
| reclose | wiedereinschalten |
| recognize | erkennen |
| recommend | empfehlen |
| rectangle | Rechteck |
| rectangular | rechteckig |
| rectifiction | Gleichrichtung |
| recur | wiederkehren |
| recycle | wiederverwerten |
| redification | Gleichrichtung |
| refer | sich beziehen |
| reference | Bezugname |
| reference potential (earth) | Bezugspotential |
| register | sich anmelden |
| registration | Anmeldung, Eintragung |
| regulate | regulieren |
| relate | sich beziehen |
| relative | bezüglich |
| relax | ausspannen |
| relay | Relais, Schalter |
| release | freigeben |
| reliability | Zuverlässigkeit |
| reliable | verläßlich |
| remarkable | bemerkenswert |
| remote | entfernt |
| remote control | Fernsteuerung |
| remove | beseitigen, entfernen |
| renewable | erneuerbar |
| renovate | renovieren |
| repair | reparieren |
| replace | ersetzen |
| reply | antworten |
| requirement | Anforderung |
| research | forschen |
| reset | wiedereinschalten |
| residual | restlich, übrig |
| residual current device | Fehlerstromschutzschalter |
| resist | widerstehen |
| resistance | elektr. Widerstand |
| resistor | Widerstand |
| resolution | Auflösung, Beschluß |
| resource | Hilfs(quelle) |
| response | Reaktion, Antwort |
| responsibility | Verantwortlichkeit |
| responsible | verantwortlich |
| restore | wiederherstellen |
| restrict | ein-, beschränken |
| result | Ergebniss |
| resume | Zusammenfassung |
| retractable | einziehbar |
| retrieve | wiederherstellen |
| return | zurückgeben |
| reusable | wieder verwendbar |
| reversible | umkehrbar |
| reversible ratchat | Umschaltknarre |
| revolute | umdrehen, umwälzen |
| rewire | neu verdrahten |
| rewiring | Neuverdrahtung |
| ribbon cable | Bandkabel |
| rife | häufig, vorherrschend |
| root-mean square value | Effektifwert |
| row | Reihe |
| rule | Regel |
| S |  |
| safety | Sicherheit |
| safety of operation | Betriebssicherheit |
| sample | Muster |
| save | sparen |
| scale | Ausmaß,Skala |
| schedule | Verzeichnis,Tabelle |
| scheme | Schema,Plan |
| screen | Bildschirm |
| screw | schrauben |
| screwdriver | Schraubendreher |
| script | Schrift(art),Manuskript |
| security | sicherheit |
| select | auswählen,aussuchen |
| selector | (Aus)Wähler |
| selfheating | Eigenerwärmung |
| sell | verkaufen |
| semiconductor device | Halbleiterbauelement |
| sense | fühlen |
| sensitive | empfindlich |
| separate | getrennt,trennen |
| sequence | Reihenfolge |
| series-parallel-circuit | gemischte Schaltung |
| serious | ernst |
| service cable | Hausanschlußkabel |
| set | Gerät |
| set back | zurückstellen |
| several | mehrere,einige |
| shaft | Welle |
| shape | formen,(geometrische)Form |
| share | teilen,Anteil |
| shaver | Rasierapparat |
| sheet | Blatt |
| shield | Abschirmung |
| shielded connector | geschirmter Steckverbinder |
| shock current | gefährlicher Körperstrom |
| short circuit | Kurzschluß |
| short wave | Kurzwelle |
| side cutter | Seitenschneider |
| signature | Unterschrift |
| significant | bedeutsam |
| similar | ähnlich |
| simple | einfach |
| simultaneous | gleichzeitig |
| sincere | aufrichtig |
| single | einzeln |
| single phase motor | Einphasenmotor |
| single-conductor cable | einadriges Kabel |
| size | Größe |
| sketch | Skizze |
| skid | gleiten,rutschen |
| skill | Geschicklichkeit,Fertigkeit |
| skilled | gelernt,geschickt |
| skilled worker | Facharbeiter |
| skin | Haut |
| sleeve | Hülse,Manschette |
| slide | Schlitten,gleiten |
| sliding tee bar | T-Griff mit Gleitstück |
| sliding-wall wagon | Schiebewandwagen |
| slip | gleiten,rutschen |
| slot | Schlitz |
| smooth | glatt |
| smudge | beschmutzen,(be)schmieren |
| socket | Buchse |
| socket | Fassung,Steckdose |
| socket outlet | Steckdose |
| sodium-vapour | Natriumdampf |
| solder | löten,Lötzinn |
| soldering flux | Flußmittel |
| soldering iron | Lötkolben |
| solid | massiv |
| solve | (Aufgabe) lösen |
| sophisticated | kompliziert,hochentwickelt |
| soundtrack | Tonspur |
| source | Quelle |
| space | Bereich,Raum |
| spanner | Schraubenschlüssel |
| Spare parts | Ersatzteile |
| spasm | Krampf |
| specification | (technische)Beschreibung |
| specifications | technische Daten |
| spercal | kugelförmig |
| spillway | Überlaufrinne,Abfluß |
| spirit level | Wasserwaage |
| spot | Platz,Stelle |
| square | Quadrat,quadratisch |
| square root | Quadratwurzel |
| squeeze | pressen |
| state | Zustand |
| statement | Aussage,Erklärung |
| status | Zustand |
| steady light | Dauerlicht |
| steep | steil |
| stiff | starr, steif |
| still | noch immer |
| stock | Lager, vorrätig |
| storage | Speicherung |
| straight | direkt, sofort |
| strain gauge | Dehnungsmeßstreifen |
| strand | Ader (einadrig) |
| strandet wire | Drahtlitze |
| strike | Streik, schlagen |
| strip | abisolieren, auseinandernehmen |
| strobe light | Blinklicht |
| stuck | steckenbleiben |
| sub- | Unter-, Hilfs- |
| submit | vorlegen |
| subsequently | folglich |
| successful | erfolgreich |
| suffer | erleiden |
| suggest | vorschlagen |
| suit | passen, eignen |
| summary | Inhaltsangabe, Zusmmenfassung |
| supervision | Aufsicht |
| supplier | Versorger |
| supply | liefern, Versorgung |
| supply voltage | Eingangsspannung |
| support | Unterstützung,(unter)stützen |
| supportive | unterstützend |
| suppose | annehmen |
| suppression | unterdrücken |
| sure | sicher |
| surface | Oberfläche |
| surface letter | auf Land-oder Wasserweg |
| surface wiring | Aufputzinstallation |
| surface-type socket outlet | Aufputzsteckdose |
| surname | Zu-,Nach-,Familienname |
| surround | umgeben |
| survey | Gutachten, Umfrage |
| survive | überleben |
| susceptance | Blindleitwert |
| suspend | aufhängen |
| suspension | Aufhängung |
| switch | Schalter, schalten |
| switch cabinet | Schaltschrank |
| switch off | ausschalten |
| switch on | einschalten |
| synonym | sinnverwandtes Wort |
| T |  |
| tag | Schildchen, Etikett |
| taking apart | auseinandernehmen |
| tank | Wasserbehälter |
| tap | Wasserhahn |
| tapping box | Abzweigdose |
| target | Ziel (scheibe) |
| task | Aufgabe |
| tax | Steuer |
| teleprinter | Fernschreiber |
| tend | neigen |
| term | Ausdruck, Zeit, Frist |
| terminal | Anschluß |
| terminal diagramm | Anschlußplan |
| terminating resistor | Abschlusswiderstand |
| thorough(ly) | gründlich |
| though | jedoch, obwohl |
| thread | Gewinde |
| three-core cable | dreiadriges Kabel |
| thrill | Aufregung |
| throughout | überall in |
| throw | werfen |
| tidal power | Gezeitenkraft |
| tides | Gezeiten |
| tight | eng |
| tip | Abfallhaufen |
| to remove the sheath | abisolieren |
| toll free | gebührenfrei |
| ton | Tonne |
| tool | Werkzeug |
| tool and die manufacturing | Werkzeugbau |
| tool box | Werkzeugkiste |
| tool kit | Werkzeug, Ausrüstung |
| topic | Thema |
| torch | Brenner |
| torqe | Drehmoment |
| total | gesamt |
| touch | Anflug, stoßen |
| touch voltage | Berührungsspannung |
| tought | zäh, hart |
| towards | zu, in Richtung |
| track | Spur |
| traction motor | Fahrmotor |
| training centre | Ausbildungszentrum |
| transfer | übermitteln |
| transient | zeitlich, vorübergehend |
| translate | übertragen |
| translucent | durchscheinend |
| transmit | übertragen, übermitteln |
| tread circle | Kurvenradius |
| treat | behandeln |
| trek | ziehen |
| trepidation | Zittern |
| trial balance | Probebilanz |
| triangle | Dreieck |
| tricky | kompliziert, schwierig |
| trigger | Auslöser, auslösen |
| trip | auslösen |
| triple | dreifach |
| trouble | Kummer, Mühe |
| trouble shooting | Störung suchen |
| true | wahr, echt |
| tuner | Abstimmvorrichtung |
| tungsten | wolfram |
| tungsten-halogen lamp | Halogenglühlampe |
| turn(ing) | drehen |
| two-way switch | Wechselschalter |
| typist | Maschinschreibkraft |
| U |  |
| ultrasonic | Ultraschall |
| unattended | unbeaufsichtigt |
| unauthorized | unbefugt |
| unbeatable | unschlagbar |
| unconcious | bewußtlos |
| underground cable | Erdkabel |
| uneffect | nicht wirksam |
| unfortunately | unglücklicherweise, leider |
| unique | einzigartig |
| unit | Einheit |
| unless | wenn nicht |
| unplug | ausstecken |
| unusal | ungewöhnlich |
| upset | außer Fassung bringen |
| used to do | pflegte zu tun |
| usual | üblich |
| utensil | Werkzeug, Gerät |
| V |  |
| vacancy | freie Stelle |
| vacant | frei, leer |
| value | Wert |
| van | Lieferauto |
| variety | Vielfalt |
| various | verschiedene |
| vast | weit, umfassend |
| VAT value added tax | Mehrwertsteuer |
| vehicle | Fahrzeug |
| vernier calliper | Schiebelehre |
| via | über |
| victim | Opfer |
| visible | sichtbar, greifbar |
| vocational | beruflich, berufs- |
| vocational school | Berufsschule |
| voice | Stimme |
| voltage | Spannung |
| voltmeter | Voltmeter |
| voluntary | freiwillig |
| W |  |
| watch | Wächter, Uhr |
| water mains | Wasserleitung |
| wattage | Wattzahl, Leistung |
| wattless power | Blindleistung |
| wave | Welle |
| wavelength | Wellenlänge |
| wear | Verschleiß; am Körper tragen |
| weigh | wiegen |
| weld(ing) | schweißen |
| welder | Schweißer |
| whilst | während |
| wide | umfassend |
| wide-band pass filter | Breitbandfilter |
| wire | Draht |
| wire | Draht, Leitung; verdrahten |
| wire end ferrule | Aderendhülse |
| wire jumper | Drahtbrücke |
| wire stripping pliers | Abisolierzange |
| wire termination | Drahtanschluß |
| wireless | drahtlos |
| wire-wound resistor | Drahtwiderstand |
| wiring | Verdrahtung |
| wiring practice | Installationstechnik |
| wiring test | durchklingeln |
| withhold | vorenthalten |
| work | Werk; Arbeit |
| work instruction | Arbeitsanweisung |
| workpiece | Werkstück |
| workshop | Werkstatt |
| worth | wert |
| wrap | (ein)wickeln |
| Y |  |
| Yellow Pages | Branchenverzeichnis |
| yet | bis jetzt |
| yours sincerely | Ihr ergebener |