# Bilingualer Fachunterricht an berufsbildenden Schulen

Unterrichtsmodul

Berufsfeld:  	Elektrotechnik

Beruf: 		Elektroniker

ELEKTRO

INSTALLATION

ACTION PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

LEONARDO DA VINCI

PROJEKT NO.: 2002 LA 112 628 BILVOC

Language Competence Through

Bilingual Teaching at Vocational Colleges

###### Unterrichtsmodul

Erstellungsdatum:				09/2005

Berufsfeld:					Elektrotechnik

Thema:					Sicherheitsregeln

Titel: 						Elektroinstallation

Zielgruppe:					Schüler des Berufsfeldes Elektrotechnik

Voraussetzungen:				Grundwissen der Elektrotechnik

Sprach-Level :				Waystage (A2)

Folgende Unterrichtseinheit 		Versuche zu Schutzmaßnahmen

Ziele:						Bedeutung von Schutzmaßnahmen

Nutzen:		Die Gefahr des elektrischen Stromes und

Schutz vor dem elektrischen Strom.

Unterrichtsmodul: Elektroinstallation

| Unterrichtszeit | Inhalt | Aktivitäten | Medien | Tätigkeiten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Minuten 15 Minuten 45 Minuten 25 Minuten 20 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 15 Minuten | Sicherheit zuerst Sicherheitsschilder Elektrischer Schock Ursache und Wirkung Erste Hilfe Elektrische Installationssymbole Installationsschaltungen Praktische Übungen Auswertung | Schülergespräch Diskussion über das Arbeitsblatt Arbeit mit dem Wörterbuch Schülerarbeit 3 Gruppen arbeiten mit dem Arbeitsblatt, Gruppe präsentiert Ihre Ergebnisse Schülergespräch über “Erste Hilfe” Maßnahmen Schüler zeichnen die Installationssymbole Zeichnen der Installationspläne Aufbauen der einzelnen Installationspläne Notieren der Ergebnisse Auswertung und Schlussfolgerung aus den Ergebnissen | Arbeitsblatt Wörterbuch Versuchsbrett Folie Arbeitsblatt Tafel; Folie, Folie Folie Versuchsbrett Tafel | Gruppengespräche Einzelarbeit Diskussion der Ergebnisse im Schülergespräch Bedeutung der Ersten Hilfe erläutern Einzelarbeit der Schüler Einzelarbeit der Schüler Schaltungsaufbau mit dem Versuchsbrett |
| 270 Minuten |  |  |  |  |

ELEKTRO

INSTALLATION

Sicherheit Zuerst

1. Besser Vorsicht - als Schaden  !!

- Wenn ein  Strom über 50 mA durch den Körper fließt, sind die Gehirn-

funktionen gestört.

- Sogar ein schwächerer Strom als 50 mA kann tödlich sein, wenn er über das Herz fließt.

- Wenn ein Strom über längere Zeit mehr als 50 mA beträgt, ist es nicht möglich

den Leiter loszulassen, wenn der Stromkreis nicht unterbrochen wird.

Für die Arbeitssicherheit befolge

DIE 5 SICHERHEITSREGELN:

Freischalten					→	switch off electricity

Gegen Wiedereinschalten sichern	→	ensure that electricity cannot be

switched on again

Spannungsfreiheit feststellen		→	double check that no electrical

current is flowing

Erden und kurzschließen		→	ground the circuit)

Abschranken, abdecken, (benachbarter)→ 	cover or otherwise isolate

unter Spannung stehender Teile			components that are still

electrically active

SICHERHEITSSCHILDER

VERBOTS- und WARNSCHILDER

- Nicht schalten  (Schalten verboten)

- Nicht berühren (Berühren verboten)

- Mit Wasser löschen verboten

- Vorsicht Laserstrahl

- Vorsicht Magnetfeld

- Vorsicht Gefahr durch Batterien

- Vorsicht gefährliche Spannung

2. Elektrischer Schlag

2.1. Ursache und Wirkung

Lese den Text über die Wirkungen des elektrischen Schlages Kreuze danach die richtigen Feststellungen unterhalb des Textes an !

Ein vorübergehender Stromfluss über den Körper ist der Grund für einen elektrischen

Schlag. Er beeinflusst besonders das Herz (stört den Herzrhythmus und den Blutfluss),

die Muskeln und das Nervensystem. Die Schwere hängt ab von der Höhe des Stromes,

der Zeitdauer und auch das Alter, der Gesundheitszustand und die Hautfeuchtigkeit sind Einflussfaktoren. Die Höhe des Stromes hängt ab von der Berührungsspannung und dem Körperwiderstand. Letzterer ist meist größer als 10 kΩ, kann aber bei feuchter Haut

weniger als 1,5 kΩ sein. Bei einer Spannung von 240 V und einem Körperwiderstand von 1,5 kΩ ist der Stromfluss bei direktem Kontakt mit der Erde 240 V/ 1,5 kΩ = 160 mA

( das wäre tödlich. Abb. 1a). In Abb. 1b ist der Strom geringer (weniger als 50 mA), weil der Widerstand der Ziegel und des Holzfußbodens zum Körperwiderstand hinzukommen, aber man erhält einen schweren Schlag.

tötlicher Schlag						schwerer Schlag

Elektrischer Schlag

o ist Ursache für elektrischen Strom

o bringt den Herzrhythmus durcheinander

o verursacht Muskelverkrampfungen

o beeinflusst das Nervensystem

Der elektrische Schlag ist um so gefährlicher

o je höher der Strom ist

o je länger die Spannung anliegt

o je älter die Person ist

o je niedriger der Körperwiderstand ist

### Die Höhe des Stromes hängt ab

o von der Spannung

o vom Körperwiderstand

o wer die Person ist

o wo die Person steht

2.2. Erste Hilfe

Erste Hilfe ist unerlässlich im Fall eines elektrischen Schlages. Die Atmung muss

wiederhergestellt werden oder der Tod ist die Folge.

a)    Unterbrechung des Stromkreises

b)     Wenn das nicht möglich ist, schiebe oder ziehe  den Verunglückten weg vom stromführenden Leiter, benutze einen isolierenden Gegenstand

c)     Rufe unverzüglich medizinische Hilfe

d)     Führe die künstliche Beatmung durch bis Hilfe eintrifft. Das ist selbst für

eine längere Zeit fortzusetzen.

Hilfe

Schaue folgende Worte an

o Unfall           	o anwenden

o Anschrift            	o elektr. Schlag

o Krankenwagen     o bewusstlos

o künstliche Beatmung

Vervollständige die Felder.

Ein Arbeitskollege hat gerade………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Versuchen ………………………………………………………………………………

Kommen Sie……………………………………………………………………………..

# Rufe (Besorge) einen Krankenwagen

Du arbeitest  in Deiner Firma und plötzlich erleidet der Kollege neben Dir einen elektrischen Schlag. Spiele in Gruppen zu dritt oder viert. Einer ruft Hilfe, die anderen

leisten Erste Hilfe.

3. Schaltzeichen

Prüfe die Vokabeln

Was bedeuten folgende Zeichen in Englisch ?

a)		b)		c)		d)		e)			f)

4.Elektroinstallation

Leiterfarben

Schutzleiter       		 	→	grün/gelb

spannungsführender Draht	→	braun

Neutralleiter				→	blau

4.1. Ausschaltung	→		one way circuit

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

4.2. Serienschaltung		→	series-parallel connection

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

4.3 Wechselschaltung	→ 	 two way circuit

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

4.4 Kreuzschaltung	→ 	cross conection

Stromlaufplan		schematic diagram

Installationsplan	architectural diagram

# Text boxes

Child room

Kinderzimmer

Wohnzimmer

Diele

Schlafzimmer